## Pakiet nr 1
EZ/ZP/113/2022/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1 – Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
I
Lp. | Nazwa | Ilość badań na 24 mies. | *Wielkość opakowania/ ilość oznaczeń w opakowaniu | *Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Nazwa producenta Nr katalogowy | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.* | Karta charakterystyki**
1 | p/ciała anty-HBc | 3150 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
2 | p/ciała anty-HBc IgM | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
3 | p/ciała anty-HBe | 950 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
4 | p/ciała anty-HCV | 16000 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
5 | p/ciała anty-CMV IgG | 1470 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
6 | p/ciała anty-CMV IgM | 1576 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
7 | p/ciała anty-VCA IgG | 350 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
8 | p/ciała anty-EBNA IgG | 350 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
9 | p/ciała anty-EBV IgM | 1574 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
10 | p/ciała anty-HAV IgM | 160 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
11 | p/ciała anty-HBeAg | 850 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
12 | antygen HBs | 11500 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
13 | p/ciała anty-HBs | 5050 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
14 | p/ciała/antygen HIV -test przesiewowy | 3900 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
15 | p/ciała anty-Rubella IgG | 470 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
16 | p/ciała anty-Rubella IgM | 470 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
17 | Toxoplazma gondii awidność | 126 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
18 | p/ciała anty-Toxoplasma IgG | 1360 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
19 | p/ciała anty-Toxoplasma IgM | 1574 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
20 | p/ciała anty-SARS-CoV-2 IgG | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
21 | p/ciała anty-SARS-CoV-2 IgM | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
22 | p/ciała anty-Treponema pallidum- test przesiewowy | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
23 | p/ciała anty-Borrelia IgG | 3570 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
24 | p/ciała anty-Borrelia IgM | 3570 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
25 | antygen GDH C.difficile w kale | 1876 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
26 | toksyny A/B C.difficile w kale | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
27 | antygen H.pylori w kale | 432 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
28 | p/ciała anty-Mycoplasma pneumoniae IgG | 1564 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
29 | p/ciała anty-Mycoplasma pneumoniae IgM | 1576 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
30 | antygen adenovirus w kale | 3568 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
31 | antygen rotavirus w kale | 3568 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
32 | antygen Campylobacter w kale | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | TAK/NIE
[5 empty] | WARTOŚĆ RAZEM |  | 0
Wyspecyfikowana ilość badań zawiera jedynie badania pacjentów. Do podanej ilości należy doliczyć oznaczenia przewidziane na kontrole zgodnie z podanym harmonogramem (min. 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach) oraz na kalibracje i materiały zużywalne zgodnie z zapisami w ulotkach producenta. Ilość opakowań odczynników należy zaoferować zgodnie z trwałością odczynnika na pokładzie opisaną w ulotce produktowej. Zamawiający nie dopuszcza porcjowania odczynników. Zamawiający dopuszcza przeliczenie do pełnych opakowań z uwzglednieniem podanych ilości badań na okres 24 m-cy z zaokrągleniem w górę.
II | KALIBRATORY
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto |  | Nazwa producenta Nr katalogowy | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.* | Karta charakterystyki**
1 | [9 empty] | Tak/Nie
2 | [9 empty] | Tak/Nie
3 | [9 empty] | Tak/Nie
WARTOŚĆ RAZEM
III | KONTROLE
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań na 24 miesięcy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Wartość zamówienia brutto | Nazwa producenta Nr katalogowy | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.* | Karta charakterystyki**
1 | [9 empty] | Tak/Nie
2 | [9 empty] | Tak/Nie
3 | [9 empty] | Tak/Nie
[5 empty] | WARTOŚĆ RAZEM | 0
IV | MATERIAŁY ŻUŻYWALNE
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań na 24 miesięcy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Wartość zamówienia brutto | Nazwa producenta Nr katalogowy | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.* | Karta charakterystyki**
1 | [9 empty] | Tak/Nie
2 | [9 empty] | Tak/Nie
3 | [9 empty] | Tak/Nie
[5 empty] | WARTOŚĆ RAZEM | 0
* Uzupełnić
** W przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia karty charakterystyki na żądanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych)
Harmonogram kontroli wewątrzlaboratoryjnej: 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach
Okres przydatnosci odczynników do użycia minimum 4 miesiące od daty dostawy.
W ramach umowy Wykonawca zobowiazuje się do podłączenia analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz do dołączenia do miedzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości RANDOX.
| Razem wartość brutto = Odczynniki+ Kalibratory+Kontrole+Materiały zużywalne wynosi : | [7 empty] | 0
Wykonawca, w ramach umowy wydzierżawi Zamawiającemu na czas trwania umowy analizator immunochemiczny zgodnie z wymogami zawartymi w załaczniku nr 2a do SWZ
| Wartość brutto czynszu dzierżawy ww. sprzętu w okresie 1-go miesiąca : | [7 empty] | 0
| Wartość brutto czynszu dzierżawy ww. sprzętu w okresie trwania umowy tj. 24 miesięcy | [7 empty] | 0
Stawka VAT%
| Razem wartość oferty brutto = Odczynniki+ Kalibratory+Kontrole+Materiały zużywalne + wartość brutto czynszu dzierżawy w okresie trwania umowy tj. 24 miesięcy wynosi : | [7 empty] | 0

## Pakiet nr 2
| EZ/ZP/113/2022/ES | [8 empty] | Załącznmik nr 2 do SWZ
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załacznik nr do Umowy
Pakiet nr 2 - Odczynniki do aparatu do barwienia metodą Grama PREVI Color
Lp. | NAZWA | Właściwości | Postać | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto z wyceny | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.* | Karta chrakaterystyki TAK / NIE **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | A - Fiolet krystaliczny opakowanie 500ml |  |  | 30 |  |  | 0
2 | B - Płyn Lugola opakowanie 500ml |  |  | 30 |  |  | 0
3 | C - Safranina lub safranina + aceton opakowanie 500ml |  |  | 30 |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
** W przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia karty charakterystyki na żądanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych)
1. | Odczynniki zwalidowane do pracy z aparatem PreviColor Gram
2. | Data ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ 113 /2022/ES | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr do Umowy
Pakiet nr 3 - Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 oraz SARS-CoV i grypy
Lp. | NAZWA | Ilość testów | wielkośc opakowania | Ilośc opakowań | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.* | Karta chrakaterystyki TAK / NIE **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 | 24000 |  |  |  |  | 0
2 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 i grypy | 2500 |  |  |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
** W przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia karty charakterystyki na żądanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych)
Okres przydatnosci do użycia min 10 miesięcy od dnia dostawy
Specyfikacja do pozycji 1 : 1.Szybki chromatograficzny test immunologiczny kasetkowy przeznaczony do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 obecnego w ludzkiej jamie nosowo-gardłowej. 2. Badanie wykonywane z wymazu z jamy nosowo-gardłowej. 3. Zestaw umożliwiający wykonanie 25 testów zawierający giętkie sterylne wymazówki. 4. Czułość minimum 95,00% i swoistość minimum 99,00% Test oceniony przy użyciu minimum 900 próbek z górnych dróg oddechowych w dwóch badaniach prospektywnych w minimum dwóch ośrodkach klinicznych. Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej. 5. Granica wykrywalności (LoD) testu na szczep wirusa minimum 3.12 x 102.2 TCID50/mL 6. Wynik testu po 15 minutach, okno odczytu 15-30 minut. 7. Możliwość przechowywania próbki w probówce z buforem ekstrakcyjnym w temp. pokojowej do 1 godziny lub w lodówce (temp. 2 8 °C) do 4 godzin przed oznaczeniem. 8. Udowodniony brak reakcji krzyżowej z innym typem koronawirusa MERS coronavirus. 9. Materiał kontrolny oddzielnie konfekcjonowany umożliwiający wykonanie minimum 10 oznaczeń z wynikiem pozytywnym i 10 oznaczeń z wynikiem ujemnym. 10. Test znajduje się na liście testów antygenowych rekomendowanych przez Komisję Europejską opublikowanej 17 lutego 2021 roku i zaktualizowanej 19 marca w raporcie: "A common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates" 11. Spełniający wymagania prezesa NFZ względem refundacji oraz zgodny ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Specyfikacja do pozycji 2 : 1. Szybki chromatograficzny test immunologiczny kasetkowy przeznaczony do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 oraz antygenu wirusa grypy A i B 2. Badanie wykonywane z wymazu z jamy nosowo-gardłowej. 3. Zestaw umożliwiający wykonanie 25 testów zawierający giętkie sterylne wymazówki. 4. Czułość minimum 95,00% i swoistość minimum 99,00% 5. Wynik testu po 15 minutach, okno odczytu 15-30 minut. 7. Możliwość przechowywania próbki w probówce z buforem ekstrakcyjnym w temp. pokojowej do 1 godziny lub w lodówce (temp. 2 8 °C) do 4 godzin przed oznaczeniem.

## Pakiet nr 4
| EZ/ZP/ 113 /2022/ES | [8 empty] | Załącznnik nr 2 do SWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załacznik nr do Umowy
Pakiet nr 4 - Podłoża mikrobiologiczne oraz testy identyfikacyjne
Lp. | NAZWA | Opakowanie | Rodzaj podłoża, suplementu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.* | Karta chrakaterystyki TAK / NIE **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mueller Hinton II agar Eucast | 500g | suche | 3 |  |  | 0
2 | Brain Heart Infusion Bulion | 500g | suche | 6 |  |  | 0
3 | Mannitol salt agar | 500g | suche | 3 |  |  | 0
4 | Agar MacConke'ya | 500g | suche | 3 |  |  | 0
5 | Sabouraud agar z z chloramfenikolem | butelka 500ml | płynne | 50 |  |  | 0
6 | Sabouraud Dextrose Agar Wybiórcza izolacja grzybów | 10 sztuk | płytka Petriego - gotowe podłoże stałe | 10 |  |  | 0
7 | Sabouraud agar z chloramfenikolem i aktidionem Wybiórcza izolacja dermatofitów | butelka 500ml | płynne | 100 |  |  | 0
8 | Skos agarowy Sabouraud z chloramfenikolem i aktidionem | 50 sztuk | skos - gotowe podłoże stałe | 50 |  |  | 0
9 | podłoże na płytkach Petriego Sabouraud agar z chloramfenikolem i aktidionem Podłoże do izolacji dermatofitów | 10 sztuk | płytka Petriego - gotowe podłoże stałe | 200 |  |  | 0
10 | Podłoże dzielone : Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem / Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem i aktidionem Podłoże do izolacji dermatofitów oraz grzybów drożdżoidalnych | 10 sztuk | płytka Petriego - gotowe podłoże stałe | 3500 |  |  | 0
11 | Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem / Fungisel Agar z czerwienią fenolową Podłoże wybiórcze do izolacji i wstępnej identyfikacji dermatofitów | 10 sztuk | płytka Petriego - gotowe podłoże stałe | 1500 |  |  | 0
12 | Christensen Agar dla dermatofitów Wybiórcza izolacja dermatofitów. | 50 probówek | płynne - probówka 7ml | 50 |  |  | 0
13 | Podłoże wybiórcze dla Malassezia | 10 sztuk | gotowe podłoże stałe | 30 |  |  | 0
14 | Bulionik pneumokokowy (podłoże do przechowywania szczepów o wysokich wymaganiach odżywczych¦) | 50 sztuk | probówka | 3 |  |  | 0
15 | Test PYR (Test paskowy PYR do wstepnej identyfikacji Streptococcus pyogenes i Enterococcus spp.) | 25 sztuk | paski | 3 |  |  | 0
16 | dezoksycholan sodu 2% (sole żółci) Odczynnik potwierdzający obecność Streptococcus pneumoniae | 50 sztuk | probówka 2ml | 3 |  |  | 0
17 | Testy immunochromatograficzne wykrywające Cryptosporidium parvum oraz Giardia lamblia | 25 sztuk | test kasetkowy | 6 |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
1. Każde opakownie opisane serią i terminem przydatności do użycia.
poz.1-4 podłoża suche min. 2 lata w momencie dostawy
poz.5-6 podłoża płynne min. 6 miesięcy w momencie dostawy
poz 7-11 skos agaraowy min 8 tygodni w momencie dostawy
poz. 12 podłoże dla Malassezia min 4 tygodnie w momencie dostawy
poz 13 min 3 miesiący w momencie dostawy
poz 14 - 15 min 6 miesięcy w momencie dostawy
poz 16 - min 3 miesiace
poz 17 - min 6 miesięcy
2. Karty charakterystyki odczynników dostarczone jednorazowo.
3. Każda dostarczona seria odczynników opatrzona certyfikatem kontroli jakości.
Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki do pełnych opakowań !!
* Uzupełnić
** W przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia karty charakterystyki na żądanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych)

## Pakiet nr 5
| EZ/ZP/113/2022/ES | [8 empty] | Załącznmik nr 2 do SWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załacznik nr do Umowy
Pakiet nr 5 - Odczynniki
Lp. | NAZWA | Właściwości | Postać | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.* | Karta chrakaterystyki TAK / NIE **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | DMSO /dimethylosulfotlenek/ | cz.d.a gramatura: 1kg/1L | gotowy do użycia /poj. /a٫100 ml/ | 12 |  |  | 0
2 | Wodorotlenek potasu /KOH/ | cz.d.a /a٫250g/ | drobne białe płatki | 1 |  |  | 0
3 | Etanol 96% | cz.d.a 46,07g/mol odpowiadający specyfikacjom ACS lub lepszy | ciecz /a٫500ml/ | 40 |  |  | 0
4 | Bufor PBS | 0,9% NaCl buforowany fosforanami sodu i potasu | butelka 500 ml | 150 |  |  | 0
5 | Metanol | 99%, do płukania aparatu do barwienia | pojemnik 5l | 12 |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
** W przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia karty charakterystyki na żądanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych)
1 | Termin ważności - min. 2 lata w momencie dostawy
2 | Protokół kontroli jakości oferowanej serii - każdorazowo do przesyłki