## Pakiet nr 1
EZ/126/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 - Elektrody do ablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF: - Jednokierunkowe, regulowane przygięcie końcówki, - czujnik monitorowania temperatury, - Wszystkie bieguny elektrody wykonane z materiału o przewodności cieplnej ˃ 3W/cm x Kelvin. - 5 krzywizn do wyboru: red, blue, green, black, cyan. | Średnica: 7F Ilość biegunów: 4 Spacing: 2-5-2 Krzywizny: min. 3 Tip elektrody: 4mm | szt. | 100
2 | Kable do wszystkich typów elektrod ablacyjnych łączące z generatorem Ampere |  | szt. | 5
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 2
EZ/126/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 - Koszulki wprowadzające
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia. Wymagana rzeczywista średnica wewnętrzna zgodna z deklarowaną. - Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. - Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. - Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. - Koszulka odporna na złamanie i zgięcia. | - krótkie o długości 12 +/- 1cm, 6-11F, z igłą do nakłucia | szt. | 200
|  | - długie o długości 24 +/- 2cm, 6-11F z igłą do nakłucia | szt. | 1800
2 | Prowadnik diagnostyczny | Prowadnik wykonany ze stali niklowo-chromowej powlekany PTFE, Krzywizna J, rozmiar 032” | szt. | 100
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), stosowne oświadczenie.