## Pakiet nr 1
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Akcesoria do wentylacji dzieci
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Głowica jednorazowego użytku do donosowego systemu CPAP, lekka, niegenerująca dźwięków składająca się z: adaptera, wyposażonego w ruchome przyłącze do kaniuli donosowej lub maski, pozwalające na precyzyjne ustawienie kąta pomiędzy głowicą i kaniula lub maską, co skutkuje szczelnym dopasowaniem; dwóch karbowanych, wewnętrznie gładkich rur wentylacyjnych o średnicy wew. 11 mm, długość rur zależna od rozmiaru, rury elastyczne scalone z obrotowym 3 cm sztywnym łącznikiem o średnicy zewnętrznej 9,5mm służącym do podłączenia układu oddechowego. W zestawie taśma i wzornik pomiarowy, ułatwiający wybór rozmiaru akcesoriów. Produkt mikrobiologicznie czysty, dostępny w rozmiarach S, M, L. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru = 20 szt. | 9 | op
2 |  |  | Kaniule donosowe miękkie, bezlateksowe, silikonowe jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm, służące dopołączenia z głowicą. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru =10 szt. | 18 | op
3 |  |  | Maseczki obejmujące nos, miękkie, bezlateksowe, silikonowe jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, przeznaczone dla pacjentów o masie do 2 kg zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do połączenia z głowicą. Dostępne w rozmiarach S, M, L. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru =10 szt. | 15 | op
4 |  |  | Maseczki obejmujące nos, miękkie, bezlateksowe, przeznaczone dla pacjentów o masie od 2 do 5 kg, z elastomeru termoplastycznego, jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w harmonijkową podstawę, umożliwiającą naturalne ułożenie maski na nosie, co pomaga zminimalizować przecieki i utrzymać stały poziom nCPAP. Maseczka wyposażona w owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do połączenia z głowicą, w okolicy złącza usytuowane uchwyty do mocowania. Dostępne w rozmiarach 4, 5, 6. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru =10 szt. | 6 | op
5 |  |  | Jednorazowego użytku opaska na głowę, pozwalająca szybko i łatwo zamocować głowicę, minimalizując jednocześnie punkty nacisku. Opaska wykonana z poliesteru wyposażona w 5 regulowanych zapięć oraz w antypoślizgowe punkty, ułatwiające utrzymanie pozycji opaski na głowie oraz przymocowanej głowicy. Opaki dostępne w sześciu różnych długościach (od 17 do 42 cm) XXS, XS, S, M, L, XL. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru = 5 szt. | 30 | op
6 |  |  | Czapeczki jednorazowego użytku wykonane w 95% z bawełny oraz w 5% z elastanu przystosowane do umocowania donosowego systemu CPAP. Rozwiązywana góra czapeczki umożliwia kontrolę ciemiączka bez konieczności jej ściągania. W zestawie komplet pasków mocujących wyposażonych w rzepy. Produkt mikrobiologicznie czysty. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL. XXL plus, kodowane kolorystycznie. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru = 5 szt. | 40 | op
7 |  |  | Jednorazowego użytku elastyczne złącze, o dł. 3,8 cm, wykonane z elastomeru termoplastycznego, o średnicy wew. 11 mm, pozwalające na uszczelnienie połączenia miedzy przewodami wentylacyjnymi generatora i układu oddechowego, umożliwiające również włączenie w system oddechowy nebulizatora. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru= 20 szt. | 2 | op
8 |  |  | Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze XXS (8cm – 13 cm/13 cm), XS (12cm – 19 cm/19 cm), S (17cm – 25 cm/29 cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez dodatku silikonu, lateksu, PCV, nie zawiera DEHP, dren połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułatwiające pomiar. | 15 | szt
9 |  |  | Czujnik tlenu (elektrochemiczny przetwornik) typu kapsuła do pomiaru stężenia tlenu w strumieniu głównym, kompatybilny z aparatami Fabius (Tiro, GS, GS Premium), działający na zasadzie ogniw galwanicznych, wyposażony w dwie cele pomiarowe, co pozwala na dokładny pomiar. Czujniki z półroczną gwarancją funkcjonowania od momentu zainstalowania, uwzględnianą na podstawie nr seryjnego. | 4 | szt
10 |  |  | Hydrożelowa osłonka do noworodkowego czujnika temperatury, zapobiegająca nagrzewaniu, wyposażona w hypoalergiczną warstwę klejącą, pięcioramienny kształt umożliwia precyzyjne umocowanie. Osłonki dostępne w dwóch rozmiarach S/M oraz L. Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu. Każdy rozmiar dostępny w opakowaniu zawierającym 100 szt. | 3 | op
11 |  |  | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500, VN600, dostępne w opakowaniu zbiorczym zawierającym 5szt. | 1 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0 | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maski do wentylacji nieinwazyjnej dla dorosłych wykonane z 3-elementów - maska, łącznik, uprząż, - z małą przestrzenią martwą, - gwarantują swobodę funkcjonowania pacjenta np..: możliwość noszenia okularów, - stabilizowane na podbródku, nie dochodzi do rozszczelnienia podczas ziewania, - łatwe w obsłudze, prosty demontaż i montaż w celach dezynfekcji / sterylizacji, - 5 punktów regulacji zapewniajacych optymalnie anatomiczne umiejscowienie maski zwiększające komfort pacjenta ( nie ogranicza widoczności, minimalizuje częstość powstawania odleżyn ciśnieniowych), - dostępne łączniki różnych typów, - możliwość zastosowania do trybu CPAP i BiPAP, - przeznaczone również do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. | 60 | szt
2 |  |  | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej dla dorosłych, wielorazowego użytku, posiada: 1. głęboki kołnierz uszczelniający wokół grzbietu nosa, co eliminuje powstanie przecieków powietrza i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dzięki dodatkowemu wzmocnieniu w postaci użebrowania; 2. konstrukcję pozwalającą na dostosowanie się maski do konturów twarzy pacjenta; 3. prostą budowę: 3 elementy składające się na maskę (korpus maki, uprząż, łącznik); 4. funkcję zapewniająca utrzymywanie się maski w miejscu z zachowaniem szczelności i wygody pacjenta - stabilizator podbródkowy 5. pięć punktów regulacji zapewniających optymalnie anatomiczne umiejscowienie maski zwiększające komfort pacjenta (możliwość założenia okularów, nie ogranicza widoczności, minimalizuje częstość powstawania odleżyn ciśnieniowych), w tym jeden punkt stabilizujący znajdujący się na czubku głowy; 6. pięć dostępnych rozmiarów: petite, bardzo mała, mała, średnia, duża; 7. łatwość w montażu lub demontażu poprzez zastosowanie klipsów i regulowanych pasków; paski bezpieczne z miękkimi wykończeniem 8. możliwość sterylizacji: 25 cykli. Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 3 - Igły do penów
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły do penów 5 mm x 0,25mm (31G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 120 | op
2 |  |  | Igły do penów 4 mm x 0,20 mm. (33G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 100 | op
3 |  |  | Igły do penów 6 mm x 0,25 mm (31G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 20 | op
4 |  |  | Igła do penów 8 mm x 0,25mm. Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 10 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Opaski identyfikacyjne
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bezlateksowe opaski samoprzylepne z powłoką antybakteryjną w rozmiarze dla dzieci 25,4 x 178,8mm do drukarki termicznej HC100, producent Zebra, 1 kaseta = min. 250szt | 60 | szt
2 |  |  | Bezlateksowe opaski samoprzylepne z powłoką antybakteryjną w rozmiarze 25,4 x 279,4mm do drukarki termicznej HC100, producent Zebra, 1 kaseta = min. 200szt | 400 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Zestawy do wlewów dożylnych do pomp Alaris
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 265 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 24 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 7200 | szt
2 |  |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - światłoczuły, długość 250 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 23 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 1600 | szt
3 |  |  | Zestaw do przetoczeń krwi do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego – przeźroczysty, długość 270, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objętość wypełnienia drenu 26 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 200µm w komorze kroplowej, zacisk rolkowy, złącze męskie luer lock, nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny, opakowanie zbiorcze - 30 szt. | 1200 | szt
4 |  |  | Zestaw z filtrem 1,2µm do pomp Alaris GP będących na wyposażeniu Zamawiającego. Przyrząd do podawania żywienia pozajelitowego z filtrem 1.2µm, z zaworem bezigłowym, długość zestawu 275 cm; zawierający zacisk zatrzaskowy; zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 27 ml; średnica wewn. drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej. męskie złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny, opakowanie zbiorcze - 30 szt. | 3000 | szt
5 |  |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 265 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 24 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 1200 | szt
6 |  |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 255 cm, igła typu spike, igłowy port typu Y, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objętość wypełnienia drenu 23 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 240 | szt
0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Bronchoskopy jednorazowe
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny. Technologia video (kamera, źródło światła LED), pole widzenia 85°, głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm), oświetlenie LED – dwie diody, długość części roboczej 600 mm, występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large. Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej. Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180° do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular. Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu. Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy. Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu. W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu. Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – Slim, kolor zielony – Regular, pomarańczowy- Large. Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia. Chropowata powierzchnia rękojeści, produkt nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek.Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym. Bronchoskopy kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego monitorami firmy Ambu aView. Bronchoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. Opakowanie zbiorcze – 5 sztuk.
2 |  |  | Rozmiar 3.8/1.2 | 100 | szt
3 |  |  | Rozmiar 5.0/2.2 | 100 | szt
4 |  |  | Rozmiar 5.8/2.8 | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Oprzyrządowanie do neuromonitoringu
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfukatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Elektroda 4-kanałowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 6-7mm. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10szt. | 20 | szt
2 |  |  | Elektroda 4-kanałowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 7 - 9mm, powierzchnia elektrody min. 32 x 37 mm. W komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10szt. | 160 | szt
3 |  |  | Mikro sonda bipolarna do tarczycy - widelecprosta ( długośc robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, sterylna, jednorazowa. Opakowanie zbiorcze 10szt. | 90 | szt
4 |  |  | Sonda bipolarna widelec prosta (dł. Robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm, do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowany | 3 | szt
5 |  |  | Sonda bipolarna koncentryczna prosta ( dł. Robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm) do bezposredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny | 2 | szt
6 |  |  | Sonda bipolarna do anoplastyki - korowa (kulki śr. 2mm, rozstaw 8mm), rozmiar 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. | 10 | szt
7 |  |  | Przewód do sondstymulacyjnych bipolarnych, produkt autoklawowalny | 6 | szt
8 |  |  | Przewód przyłączeniowy do 4-kanałowej elktrody SELECT.Produkt wielorazowy, nieautoklawowany. | 6 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia