Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia |  | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw do operacji usunięcia zaćmy | PAKIET 1 | Ilość sztuk | 134 |
| 1 | 1)Jednoczęściowe obłożenie okulistyczne pacjenta, folia zabezpieczająca z workiem wymiary 100 x 120 cm - 1 szt. 2) Obłożenie na stolik 120 x 120cm. 3) Fartuchy operacyjne – 2 szt. 4) Nóż slit obustronnie ostrzony (Dual Bevel) z 2mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory przedniej o kalibracji 2,75 mm-1 szt. 5) Nóż grototowy do paracentezy o kalibracji 1,2mm. 6) Nóż do tunelu twardówkowego ostrzony od góry 2,3mm. 7) Micro tip (TurboSonics 30st.Round 0,9mm – 1 szt. 8) Zestaw- osłonki irygacyjne i komora testowa – 1 szt. 9) Oryginalna od producenta kaseta do fakoemulsyfkatora Legacy – 1 szt. 10) Podłokietniki – 2 szt. 11) Kaniula do hydrodysekcji 27G – 1 szt. 12) kaniula irygacyjna 25G – 1 szt. 13) Cystotom 25G – 1 szt. 14) Strzykawki dwuczęściowe 2ml – 2 szt. 15) Strzykawka trzyczęściowa 20ml – 1 szt. 16) Sączki – 3 szt. 17) Mikrogąbki – 5 szt. 18) Osłona plastikowa na oko- 1 szt. 19) Plaster – 2 szt. 20) Pojemnik na płyn – 1 szt | Tak |  |  |
|  | Tip prosty | PAKIET 2 | Op. | 7 |
| 1 | Tip prosty o kącie ścięcia 30 st. 0,9mm z ABS do fakoemulsyfikatora Legacy, oryginalny od producenta opak. a` 6szt | Tak |  |  |
|  | Manipulator | PAKIET 3 | Ilość sztuk | 450 |
| 1 | o tępym końcu zakrzywiony 10mm od końca, dopasowany do otworów 0,20mm lub większych | Tak |  |  |
|  | IGŁY | PAKIET 4 | Ilość sztuk | 60 |
| 1 | Igły do hydrodysekcji 27 G | Tak |  |  |
|  | Soczewki PMMA wewnątrzgałkowe tylno komorowe i przednio komorowe jednoczęściowe | PAKIET 5 | Ilość sztuk | 200 |
| 1 | Soczewka o średnicy części optycznek 5,5mm, dł.całk. 12mm ukątowanie części optycznych 5 st., zakres mocy od 10do 30D Soczewka o średnicy części optycznek 6,5mm, dł.cał.13,5mm ukątowanie części optycznych 10 st., zakres mocy od 14 do 26D (co 1 D). Soczewka o średnicy części optycznek 6,0mm dł. całk.12,5mm ukątowanie części optycznych 5st.,zakres mocy od 4 do 34 D | Tak |  |  |
|  | MICROSPONG | PAKIET 6 | Op. | 10 |
| 1 | Microspong (gąbki w kształcie trójkąta osadzone na patyczkach opak. a`25 szt. | Tak |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia 2004/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.)– z zaznaczeniem którego pakietu dotyczą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.