## Pakiet 1
| EZ/155/2022/MK |  |  |  |  | Załacznik nr 2.1 do SWZ
Załacznik nr ….. do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z FORMULARZEM ASORTYMENTOWO-CENOWYM
Pakiet 1-Hak Nathansona wraz z narzędziami używanymi do zabiegów laparoskopowych
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent
1 | Uniwersalna Rama o wydłużonym zasięgu do ramion giętkich, z uchwytem do mocowana do stołu operacyjnego. Wspornik pionowy o dł. 40,6cm, złącze kulowe o regulowanym kącie rozwarcia +/- 90º, ramię poziome o średnicy około 1,3cm i dł. >48cm, - Jedno ramię giętkie typu Flex-Arm-Plus o regulowanej sztywności, o dł. 41,9cm, zakończone uchwytem typu szybkozłączka heksagonalna z blokadą, umożliwiająca bezpośrednie wpięcie haków Nathansona, szybkozłączek klamrowych i śrubowych do wpięcia optyk, narzędzi oraz pojedynczych haków oraz do wpięcia małych ram typu DynaTrack lub mini-BOOKLER | szt | 1 |  |  | 0
2 | Hak Nathansona w rozmiarze "M" o długości końcówki wolnej 2,5 cm, o szerokości pętli haka 5,6 cm, głębokości pętli haka 7,9 cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego. | szt | 1 |  |  | 0
3 | Hak Nathansona w rozmiarze "M" o wydłużonej końcówce wolnej- XL o długości końcówki wolnej 4,3 cm, o szerokości pętli haka 5,6 cm, głębokości pętli haka 7,9 cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego. | szt | 1 |  |  | 0
4 | Hak Nathansona w rozmiarze "L" o długości 3,8 cm, o szerokości pętli haka 7,6cm, głębokości pętli haka 11,4cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego. | szt | 1 |  |  | 0
5 | Pojemnik sterylizacyjny wymiary zewnętrzne: 600 x 272 wys. 190 mm – z bezobsługowymi filtrami labiryntowymi w pokrywie. Mata silikonowa typu MESH, 2 tabliczki identyfikacyjne metalowe. Kosz druciany z uchwytami pod kątem 90° wym. 540 x 250 wys. 100mm. | kpl | 1 |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 974, stosowne oświadczenie.
| Lp. | Opis |  | Podać
| 1 | Rok produkcji 2022
| 2 | Okres pełnej gwarancji min. 24 miesiące |  | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ.)*
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić) Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych
* Dodatkowy okres gwarancji wpisać do formularza ofertowego

## Pakiet 2
| EZ/155/2022/MK |  |  |  |  | Załacznik nr 2.2 do SWZ
Załacznik nr ….. do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z FORMULARZEM ASORTYMENTOWO-CENOWYM
Pakiet 2-Wirówki laboratoryjne stołowe wentylowane - 2 kpl
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Nr katalogowy/nazwa handlowa/
1 | Wirówka labolatoryjna, 230V 50/60 Hz, zakres obrotów: 100 ÷ 4 500 RPM | szt | 2 |  |  | 0
2 | Wirnik horyzontalny tzw. koszyczki 4 x 200 ml, | szt | 2 |  |  | 0
3 | Pojemnik 200 ml | szt | 8 |  |  | 0
4 | Wkładka redukcyjna -niska 7 x 17,1 mm na probówki 7 x 7÷11 do systemów zamknietych | szt | 8 |  |  | 0
5 | Wkładka redukcyjna -niska 7 x 13,5 mm na probówki 7 x 1,6÷7ml do systemów zamknietych | szt | 8 |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 974, stosowne oświadczenie.
Lp | Opis | Podać
4 | Rok produkcji 2022
5 | Okres pełnej gwarancji min. 24 miesiące | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ.)*
Wymagane parametry: Wirówka kompatybilna z probówkami Sarsted Monovette tj. probówko-strzykawkami z aktywatorem (korek biały) do surowicy na śr.15x75, probówko-strzykawkami z aktywatorem (korek biały) do surowicy na 2,7 m krwi śr.11x66, oraz probówko-strzykami z cytrynianem sodu (korek zielony) do układu krzepnięcia na 3,0ml krwi śr.11 x 66 Ilości probówek podczas wirowania -min.28 szt Świadectwo walidacji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić) Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych
* Dodatkowy okres gwarancji wpisać do formularza ofertowego

## Pakiet 4
| EZ/155/2022/MK |  |  |  |  | Załacznik nr 2.4 do SWZ
Załacznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 4 - System mocowania czaszki typu Mayfield
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent
1 | Uchwyt bazowy do mocowania w stole operacyjnym | szt. | 1 |  |  | 0
2 | Łącznik do połączenia uchwytu bazowego z klamrą czaszkową | szt. | 1 |  |  | 0
3 | Klamra czaszkowa | szt. | 1 |  |  | 0
4 | Kolce stalowe do mocowania czaszki w klamrze, dla dorosłych | szt. | 3 |  |  | 0
5 | Podpórka głowy typu "podkowa" z okładzinami żelowymi, dla dorosłych: | szt. | 1 |  |  | 0
6 | Rama poprzeczna (wykorzystywana przy pozycji siedzącej pacjenta) | szt. | 1 |  |  | 0
7 | Uniwersalne uchwyty boczne | szt. | 2 |  |  | 0
8 | Uchwyt bazowy do mocowania w stole operacyjnym wraz z łącznikiem obrotowym: | szt. | 1 |  |  | 0
9 | Klamra czaszkowa przezierna | szt. | 1 |  |  | 0
10 | Łącznik obrotowy typuTri-Star z dodatkowymi gniazdami (do neuronawigacji) | szt. | 1 |  |  | 0
11 | Kolce przezierne do mocowania czaszki w klamrze, dla dorosłych: | szt. | 3 |  |  | 0
12 | Podkładka w kształcie podkowy | szt. | 1 |  |  | 0
| Razem |  |  |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 974, stosowne oświadczenie.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne) stanowi załącznik nr 2a do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne) stanowi załącznik nr 2.4 do SWZ