#### Załącznik nr 2 do SIWZ

| lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, zwijalna, jednoczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% wraz z kartridżem do implantacji | 2910 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, jednoczęściowa, zwijalna o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem światła niebieskiego z asferyczną tylną powierzchnią optyki. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, trzyczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 | Zestaw wiskoelastyków stosowanych śródoperacyjnie; 1% hialuronian sodu (0,55 ml) oraz 3% hialuronian sodu i 4% chondroitynosiarczan sodu (0,50 ml) | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1% hialuronian sodu do stosowania śródoperacyjnego (0,85 ml) | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3% hialuronian sodu i 4% chondroitynosiarczan sodu (0,5 ml) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |