# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do analizy osadów moczu – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub nowszy. | TAK |  |
| 2 | Wydajność: min. 70 próbek/godz. | TAK |  |
| 3 | Czas analizy; maks. 60 sek. | TAK |  |
| 4 | Materiał badany: mocz. | TAK |  |
| 5 | Wykrywane elementy osadu moczu: - erytrocyty - leukocyty - wałeczki szkliste - wałeczki patologiczne - komórki nabłonków - bakterie - drożdże - kryształy - nasienie - śluz | TAK |  |
| 6 | Wyniki badań przedstawiane w: - µl/l - pole widzenia - kategoria - zakresy | TAK |  |
| 7 | Analizy wykonywane bez użycia dodatkowych odczynników | TAK |  |
| 8 | Wbudowana wirówka | TAK |  |
| 9 | Wbudowany mikroskop i kamera | TAK |  |
| 10 | Ciągła gotowość do wykonywania analiz | TAK |  |
| 11 | Ocena osadów w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
| 12 | Ocena obrazów dokonywana przez operatora | TAK |  |
| 13 | Ocena obrazów dokonywana automatycznie przez program komputerowy | TAK |  |
| 14 | Możliwość obserwacji obrazu na ekranie monitora | TAK |  |
| 15 | Możliwość powiększania fragmentów obrazu cyfrowo | TAK |  |
| 16 | Aparat kompatybilny z automatycznym czytnikiem testów pasowych LABUREADER | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................