## Pakiet nr 1
EZ/ZP/166/2022/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Różny sprzęt medyczny jednorazowego użytku
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do biopsji wątroby metodą Menghini'ego posiada strzykawkę 10cc z samoblokującym systemem gwarantującym stałą próżnię. Cienka zaostrzona kaniula wykonana jest ze stali wysokogatunkowej umożliwiającej kontrolowaną penetrację i aspirację histologiczną. Skalpel ułatwia wprowadzenie igły przez skórę. W zestawie igła podskórna. Dostępny w trzech średnicach (16, 18, 20G), dostępny w długościach 80, 100, 120, 160, 200mm. | 20 | szt
2 |  |  | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 μm i filtrem cząsteczkowym 5 μm, możliwością wielokrotnego pobierania, samozamykająca się niebieska zatyczka zamykającą port luer lock. Standardowy kolec. Pakowany a'50. | 1000 | szt
3 |  |  | Kranik trójdrożny z przedłużaczem dł. 75cm.; niebieskie pokrętło obracane o 360 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie, wyczuwalne położenie pokrętła co 45 stopni, odporny na bardzo agresywne leki i tłuszcze. Wykonany z Poliamidu. Pakowane a'50 | 3000 | szt
4 |  |  | Kranik trójdrożny – bez przedłużacza, pokrętło obracane o 360 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie, wyczuwalne położenie pokrętła co 45 stopni, oporny na bardzo agresywne leki i tłuszcze. Pokrętło w kolorze niebieskim. Wykonany z Poliamidu. Pakowane a'100. Na życzenie Zamawiającego pokrętła dostępne w czterech kolorach. | 50 | szt
5 |  |  | Rampa trójkranikowa z drenem 150cm - pokrętła obracane o 360 stopni, z wyczuwalnym położeniem pokrętła co 45 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie. Pokrętła w kolorze niebieskim. Odporne na działanie agresywnych leków i tłuszczów. Wyjścia zabezpieczone koreczkami z czpieniem poniżej krawędzi. Kranik na końcu drenu. Wykonane z Poliamidu. Pakowane a'50 | 10 | szt
6 |  |  | Kranik trójdrożny bez drenu kompatybilny z przedlużaczem Heidelberga typu Discofix Aesculap 04095146; ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar. Kolor pokrętła biały. Nie zawiera DEHP i lateksu. Pakowane a'200 | 20 | szt
7 |  |  | Przedłużacz Heidelberga do systemów infuzyjnych Śr. 3,0 x 4,1mm, dł.140cm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Pakowane a'100 | 3000 | szt
8 |  |  | Rampa pięciokranikowa z drenem 150cm - pokrętła obracane o 360 stopni, z wyczuwalnym położeniem pokrętła co 45 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie. Pokrętła w kolorze niebeskim. Odporne na działanie agresywnych leków i tłuszczów. Wyjścia zabezpieczone koreczkami z czpieniem poniżej krawędzi. Wykonane z Poliamidu. Pakowane a'40. | 250 | szt
9 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 12 F, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 5 | szt
10 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 14 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 5 | szt
11 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 16 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 5 | szt
12 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 18 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 5 | szt
13 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar20 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 15 | szt
14 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar22 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 5 | szt
15 |  |  | Czujnik jednorazowy sterylny, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg w kształcie „L” , długość kabla min. 88cm licząc od wtyczki do początku plastra (nie licząc dł. wtyczki), odległość dioda/fotodektor 25mm, posiadający do mocowania sześć sterylnych przeźroczystych krążków pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację czujnika, sensor w technologii Nellcor OxiMAX, lub kompatybilny z technologią Nellcor Oximax. * W przypadku zapropnowania czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta orginalnych czujników Nellcor Oximax o kompatybilności zaproponowanych czujników z technologią Nellcor Oximax. , Czujnik identyfikowany przez pulsoksymetr poprzez wyświetlanie jego nazwy na urządzeniu.Opakowanie zbiorcze 24szt | 1500 | szt
16 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5-5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków ( pasek z czujnikiem + stabilizator na kostki) sensor w technologii Nellcor OxiMax kalibrowany cyfrowo lub kompatybilny z technologią Nellcor Oximax. * W przypadku zapropnowania czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta orginalnych czujników Nellcor Oximax o kompatybilności zaproponowanych czujników z technologią Nellcor Oximax. Czujnik identyfikowany przez pulsoksymetr poprzez wyświetlanie jego nazwy na urządzeniu. Opakowanie zbiorcze 24szt | 120 | szt
17 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml służąca do pracy z lekami cytostatycznymi wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka kompatybilna z pompami infuzyjnymi B. Braun. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space BBraun. a’1szt. | 1000 | op
18 |  |  | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 um filtr płynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; długość drenu 180cm. z odpowietrznikiem. Pakowany a'50. | 10 | op
19 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 3ml do jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml. Centryczne zakończenie LuerLock ( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space | 50 | op
20 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do jednorazowego uzytki do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. | 40 | op
21 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 10/12ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. | 100 | op
22 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. | 40 | op
23 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 30ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. | 10 | op
24 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych zapewniająca ochronę przed światłem (żółta), wykonana z Polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, minimalna objętość resztkowa, tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, z igłą 28 x 2mm bez filtra. Pakowany po 100szt. | 200 | szt
25 |  |  | Dren do strzykawki trzyczęściowej poj. 50-60 ml; kolor biały, długość 1,5 m, średnica wew. 1,5 mm, średnica zew. 2,7mm z końcówką Luer-Lock męską, z rotacyjną nakrętką, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawką Omnifix 50-60 ml do pomp Perfusor Space. | 200 | szt
26 |  |  | Dren poliuretanowy do pomp strzykawkowych, zapewniający ochronę przed światłem bursztynowy o dł. 150 mm. średnica wew. 0,9 mm, zew. 1,9mm, z końcówką Luer – Lock, bez PCV, sterylny , przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawka Omnifix 50/60 ml i Orginal Perfusor UV 50ml do pomp Perfusor Space. Pakowany po 100szt. | 500 | szt
27 |  |  | Zestaw do obsługi portów naczyniowych. W skład zestawu wchodzą: 1.Serweta nieprzylepna 40-50x60-80cm-1szt; 2.Serweta z regulowanym otworem, możliwość dostosowania średnicy otworu-1szt; 3.Rękawice sterylne lateksowe 7/7,5 - 1para; 4.Tupfery jałowe-4szt; 5.Penseta anatomiczna jednorazowa-1szt; 6.Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325PSI; wyposażona w mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia i wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Możliwość stosowania w TK i MRI. Rozmiary igły 20G/22G, długości: 15/20/mm - 1szt; 7.Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, z przezierną obudową i membraną; przepływ drogą pomiędzy obudową, a membraną; pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu.Wrzut pozytywny "0,03 ml , pakowana pojedynczo. 8. Opatrunek przezroczysty do zabezpieczenia miejsca wkłucia - 1szt. | 20 | szt
28 |  |  | Zestaw ratunkowy do konikotomii typu QUICKTRACH. Zestaw sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia. Specjalnie zaostrzona igła bez koniecznosci naciecia skalpelem, minimalizujace ryzyko krwawienia, stoper zapobiegajacy wprowadzeniu igły zbyt głęboko, redukujacy ryzyko przebicia tylnej sciany tchawicy, podpieta taśma umożliwia szybką i bezpieczną fiksację zestawu. Pakowany na tacce. Niemowlę śr.wew. 1.5mm; dziecko śr. wew 2.00mm; dorosły śr.wew. 4.0mm. | 5 | szt
29 |  |  | Maska profilowana z litego transparentnego silikonu typu Rendell Baker z łącznikiem 22mm i przetłoczeniem na nos w rozmiarach 0, 1, 2, 3. | 20 | szt
30 |  |  | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009) z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. Półmaska o konstrukcji trójpanelowej z wysokowydajnym zaworem umieszczonym centralnie na środku półmaski. Wymagane oznakowanie: NR - jednorazowego użytku; D - została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; ; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wykonane bez użycia lateksu; możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji; dodatkowa warstwa węgla aktywnego na całej powierzchni filtrującej półmaski. skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9%,skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9%, przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) (wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań). Posiada certyfikat wydany przez europejską notyfikowaną jednostkę certyfikująca (odpowiedni znak CE) na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. Dodatkowo produkt posiada certyfikaty na zgodność z ISO 9001: 2015 System Zarządzania Jakością lub równoważny, ISO 13485: 2016 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych) lub równoważny. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta w języku polskim. Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI" | 180 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/166/2022/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | Wartośc zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maski do wentylacji nieinwazyjnej dla dorosłych wykonane z 3-elementów - maska, łącznik, uprząż, - z małą przestrzenią martwą, - gwarantują swobodę funkcjonowania pacjenta np..: możliwość noszenia okularów, - stabilizowane na podbródku, nie dochodzi do rozszczelnienia podczas ziewania, - łatwe w obsłudze, prosty demontaż i montaż w celach dezynfekcji / sterylizacji, - 5 punktów regulacji zapewniajacych optymalnie anatomiczne umiejscowienie maski zwiększające komfort pacjenta ( nie ogranicza widoczności, minimalizuje częstość powstawania odleżyn ciśnieniowych), - dostępne łączniki różnych typów, - możliwość zastosowania do trybu CPAP i BiPAP, - przeznaczone również do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. | 60 | szt
2 |  |  | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej dla dorosłych, wielorazowego użytku, posiada: 1. głęboki kołnierz uszczelniający wokół grzbietu nosa, co eliminuje powstanie przecieków powietrza i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dzięki dodatkowemu wzmocnieniu w postaci użebrowania; 2. konstrukcję pozwalającą na dostosowanie się maski do konturów twarzy pacjenta; 3. prostą budowę: 3 elementy składające się na maskę (korpus maki, uprząż, łącznik); 4. funkcję zapewniająca utrzymywanie się maski w miejscu z zachowaniem szczelności i wygody pacjenta - stabilizator podbródkowy 5. pięć punktów regulacji zapewniających optymalnie anatomiczne umiejscowienie maski zwiększające komfort pacjenta (możliwość założenia okularów, nie ogranicza widoczności, minimalizuje częstość powstawania odleżyn ciśnieniowych), w tym jeden punkt stabilizujący znajdujący się na czubku głowy; 6. pięć dostępnych rozmiarów: petite, bardzo mała, mała, średnia, duża; 7. łatwość w montażu lub demontażu poprzez zastosowanie klipsów i regulowanych pasków; paski bezpieczne z miękkimi wykończeniem 8. możliwość sterylizacji: 25 cykli. Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 3 - Igły do penów
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły do penów 5 mm x 0,25mm (31G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 120 | op
2 |  |  | Igły do penów 4 mm x 0,20 mm. (33G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 100 | op
3 |  |  | Igły do penów 6 mm x 0,25 mm (31G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 20 | op
4 |  |  | Igła do penów 8 mm x 0,25mm. Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 10 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0 | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Kaniule pediatryczne
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Krótkie kaniule dożylne pediatryczno-neonatologiczne w rozm. 0,7 - przepływ 19 ml/min bez portu bocznego, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym ich wprowadzanie do światła naczynia żylnego, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, z szczelnym koreczkiem do zabezpieczenia wkłucia, Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniula widoczna w promieniach RTG, min. 5 wtopionych pasków radiocieniujących.Opakowanie bezpieczne - wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. | 10000 | szt
2 |  |  | Krótkie kaniule dożylne pediatryczno-neonatologiczne w rozm. 0,6 - przepływ 14 ml/min bez portu bocznego, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym ich wprowadzanie do światła naczynia żylnego, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, z szczelnym koreczkiem do zabezpieczenia wkłucia, Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniula widoczna w promieniach RTG, min. 5 wtopionych pasków radiocieniujących.Opakowanie bezpieczne - wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. | 10000 | szt
3 |  |  | Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym wykonana z poliuretanu z min. 5 paskami RTG, z trzema otworami w kształcie łzy zlokalizowanymi na końcówce kaniuli, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu. Rozmiar do wyboru Zamawiającego 18G-24G. | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Trenażer oddechowy
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Przyrząd do ćwiczenia wdechu (podnoszenie kuleczek podczas wciagania powietrza). Po odwróceniu przyrządu o 180° (podstawka do góry) można ćwiczyć wydech. Trzy komorowy zestaw do treningu oddechu - zakres pracy: zakres 1 - przepływ do 600ml/s; zakres 2 - przepływ do 900 ml/s; zakres 3 - przepływ do 1200 ml/s. Wartośc zakresów naniesiona na poszczególne komory ( w górnej części), zakres pracy kodowany kolorem kulek, rurka z ustnikiem, filtr zapobiegający wpadaniu ciał obcych ( zanieczyszczeń). Materiał PVC ( nie zawiera lateksu), produkt jednorazowy dla jednego pacjenta, niesterylizowany. | 1400 | szt
[8 empty] | 0 | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Bronchoskopy jednorazowe
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny. Technologia video (kamera, źródło światła LED), pole widzenia 85°, głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm), oświetlenie LED – dwie diody, długość części roboczej 600 mm, występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large. Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej. Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180° do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular. Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu. Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy. Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu. W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu. Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – Slim, kolor zielony – Regular, pomarańczowy- Large. Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia. Chropowata powierzchnia rękojeści, produkt nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek.Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym. Bronchoskopy kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego monitorami firmy Ambu aView. Bronchoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. Opakowanie zbiorcze – 5 sztuk.
2 |  |  | Rozmiar 3.8/1.2 | 100 | szt
3 |  |  | Rozmiar 5.0/2.2 | 100 | szt
4 |  |  | Rozmiar 5.8/2.8 | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/166/2022/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestaw do punkcji opłucnej, cewnik Trocar
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do punkcji opłucnej zawierający: strzykawka o pojemnosci 60 ml, worek kolekcyjny o poj 2000 ml z zaworem spustowym, trzy igły o dł 80 mm i średnicy 14, 16, 18 G, kranik trójdrożny | 20 | szt
2 |  |  | Cewnik Trocar do drenażu jamy opłucnowej i otrzewnej, wykonany z termoplastycznego PCW, oznaczony na całej linii cewnika kontrastową linią widoczną w promieniach RTG, przeciętą ostatnim otworem cewnika, co dokładnie pozwala określić położenie cewnika w ciele pacjenta. Rozmiar 16Ch dł. ok 235mm, 20Ch, 24Ch, 28Ch, 32Ch, dł. 390 mm | 10 | szt
3 |  |  | Dren do odsysania pola operacyjnego z zewnętrznym prążkowaniem, przeźroczysty, śr. wew. 7mm dł. 3500 mm z dwoma prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki wewnętrznie żebrowanie. Pakowany podwójnie: wewn. folia i zewn. folia/papier. | 3000 | szt
4 |  |  | Dren do odsysania pola operacyjnego z zewnętrznym prążkowaniem, przeźroczysty, śr. wew. 7mm dł. 3000 mm z dwoma prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki wewnętrznie żebrowanie. Op. podwójne: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia/papier. | 2500 | szt
5 |  |  | Dren do odsysania pola operacyjnego do aparatu endoskopowego, śr. wew. 7mm dł. 1m z jednym zakończeniem lejkowatym | 3600 | szt
6 |  |  | Dren do odsysania pola operacyjnego z zewnętrznym prążkowaniem, przeźroczysty, śr. wew. 7mm dł. 2100 mm z dwoma prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki wewnętrznie żebrowanie. Op. podwójne: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia/papier. | 11000 | szt
7 |  |  | Dren do odsysania pola operacyjnego z zewnętrznym prążkowaniem, przeźroczysty, śr. wew. 7mm dł. 3000 mm zakończony z jednej strony prostą końcówką typu żeńskiego, a z drugiej w duży łącznik stożkowy do cewników. Końcówka żeńska posiada wewnętrzne żebrowanie. Op. Podwójne: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia/papier. | 10 | szt
8 |  |  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, sztywna, zakrzywiona, kompatybilna z drenem do ssaka, dł. 25-26 cm, rozm. CH24, pakowana podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię-papier. | 2000 | szt
9 |  |  | Igła punkcyjna do punkcji mostka, rozm. 15G i 16G, zakres regulacji długości igły od 15 do 35 mm, ze zdejmowalnym poprzecznym uchwytem motylkowym | 10 | szt
10 |  |  | Igła do trepanobiopsji w rozm. 11G (3,0 x 100mm z ostrzem tulipanowym). | 30 | szt
11 |  |  | Igła do biopsji tkanek miękkich, sterylna, rozm. 14G x 160mm, automatycznie zwalniana jednym palcem ruchoma kaniula odcinająca bioptat, na zewnętrznej powierzchni kaniuli skala głębokości wprowadzenia igły, końcówka igły widoczna w ultrasonografie. | 10 | szt
12 |  |  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy, plastikowy o poj. 3L, z wodną regulacją ssania i portem igłowym na drenie do pacjenta. | 10 | szt
13 |  |  | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym automatycznym zaworem, igła Veressa 14G, worek na wydzielinę o poj. 2L z zaworem spustowym, strzykawka 50/60 ml. | 450 | szt
14 |  |  | Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, j.uż., poj. komory kolekcyjnej 1000 ml z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawką z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, podziałka do małych objętości. | 20 | szt
15 |  |  | Worek na wydzielinę o poj. 1000 ml, z zaworem spustowym, do drenażu klatki piersiowej | 20 | szt
16 |  |  | Zestaw pediatryczny do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, j.uż., poj. komory kolekcyjnej 400 ml z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawką z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, podziałka do małych objętości. | 40 | szt
17 |  |  | Łącznik redukcyjny do drenów sterylny | 100 | szt
18 |  |  | Wkłady 1x użytku poj. 1000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Pokrywa spłaszczona dostosowana do aparatów anestezjologicznych. Dostarczane w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej min. miejsca magazynowego. | 2000 | szt
19 |  |  | Wkłady 1x użytku poj. 2000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta.Dostarczane w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej min. miejsca magazynowego. | 6000 | szt
20 |  |  | Wkłady 1x użytku poj. 3000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamknięcia portu po napełnieniu wkładu. Dostarczane w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej min. miejsca magazynowego. Kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi będącymi na wyposażeniu Szpitala | 2000 | szt
21 |  |  | Wkłady 1x użytku poj. 1000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamknięcia portu po napełnieniu wkładu. Pokrywa spłaszczona dostosowana do aparatów anestezjologicznych. Wkłady pakowane razem z drenem do odsysania dł. 1,8 m, tego samego producenta. | 20 | szt
22 |  |  | Łącznik kątowy do podłączenia próżni do pojemników wielorazowych | 10 | szt
23 |  |  | Uchwyt aluminiowy mocowany do łóżka w formie podwójnego haka kompatybilny z pojemnikiem wielorazowym | 10 | szt
24 |  |  | Uchwyt aluminiowy do ściany kompatybilny z pojemnikami Serres | 10 | szt
25 |  |  | Uniwersalny automatyczny uchwyt sprężynowy do zamocowania pojemników, kompatybilny z pojemnikiem wielorazowym | 20 | szt
26 |  |  | Uchwyt do mocowania drenów na szynie dostosowany do różnej średnicy drenu | 3 | szt
27 |  |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, o spłaszczonym kształcie dopasowanym do aparatów anestezjologicznych, z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121st. C, Poj 1000 ml.; | 30 | szt
28 |  |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121st. C, Poj. 2000 ml.; | 50 | szt
29 |  |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st. C, Poj.3000 ml.; | 10 | szt
30 |  |  | Trenażer oddechowy, składający się z ustnika, rurki inhalacyjnej i urządzenia treningowego w skład którego wchodzą 3 ruchome części: kulka wskaźnika przepływu, tłoczek mierzący objętość wdychanego powietrza oraz wskaźnik docelowego poziomu inhalacji. Poj. od 250 do 4000ml. | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 8 - Zestawy do kaniulacji, filtry anestezjologiczne
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Seldingera; sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jedno-światłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu. Zestaw ma zawierać: cewnik o długosci 9cm, średnicy 24Ga zaopatrzony w prowadnicę o dł. 35cm ( prowadnica druciana umieszczona w specjalnym sztywnym opakowaniu z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną reką), igłę wprowadzającą 21 Ga x 3,81cm. 2 strzykawki o pojemności ok. 2.5ml rozszerzadło i mocowanie | 20 | szt
2 |  |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Seldingera; sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jedno-światłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu. Zestaw ma zawierać: cewnik o długosci 10cm, średnicy 22Ga zaopatrzony w prowadnicę o dł. 35cm ( prowadnica druciana umieszczona w specjalnym sztywnym opakowaniu z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną reką), igłę wprowadzającą 21 Ga x 3,81cm. strzykawkę 5ml, rozszerzadło , mocowanie do skóry | 20 | szt
3 |  |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Seldingera;sterylny,pakowany pojedynczo, jedn.użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jednoświatłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu.Dwuświatłowy cewnik o dł.16cm,śred. 7Fr,światłach wewnętrznych 18Ga,14Ga,prowadnicę 45cm,igłę wprowadzającą 18Gax6,35 cm, strzykawkę 5ml,rozszerzadło i mocowanie do skóry | 10 | szt
4 |  |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera- cewnik trójświatłowy 7F/16G/18G/18G/ 16cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica z zabezpieczeniem umożliwiającym wprowadzenie jedną ręką , strzykawka 5ml, rozszerzadło, mocowanie. | 50 | szt
5 |  |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera – cewnik trójswiatłowy z powłoką antybakteryjną z chlorheksydyny 7Fr/18, 18, 16 Ga /16cm , igła punkcyjna 18 G/6,35 cm , strzykawka z otworem w tłoku , 5 ml ,prowadnica , rozszerzadło , skrzydełka mocujące , igła do kontroli cisnienia | 30 | szt
6 |  |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Selingera czteroświatłowy –cewnik czteroswiatłowy 8,5 Fr /14 Ga , 16 Ga 2x 18 Ga /16 cm , prowadnica 0,81 mm x 60 cm , igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm , strzykawkę 5 ml , rozszerzadło | 50 | szt
7 |  |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera pięcioświatłowy –cewnik pięcioświatłowy 9,5 Fr/14Ga/16Ga/3x 18 GA/16 cm , prowadnica 0,81 mm x 60 cm , igła wprowadzająca 18 Ga x 6,35 cm , strzykawkę 5 ml , rozszerzadło , dodatkowa kaniula 18Ga x 6,35 cm | 3 | szt
8 |  |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera- cewnik dwuświatłowy z łącznikiem do zastawki hemostatycznej dł. 10cm śr. 14F, śr, światła wewn.12G/9G. | 3 | szt
9 |  |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera – cewnik dwuswiatłowy z powłoką antybakteryjną z chlorheksydyny 7Fr/ , 16 Ga /18 G, 16cm , igła punkcyjna 18 G/6,35 cm , strzykawka z otworem w tłoku , 5 ml ,prowadnica , rozszerzadło , skrzydełka mocujące , igła do kontroli cisnienia | 3 | szt
10 |  |  | Zestaw do wprowadzenia cewnika Swana – Ganza tzw. Introducer 8F/10cm,rozszerzadło, prowadnik 0,035”/45cm, igła punkcyjna 18G/6,35 cm, obturator 8F. | 25 | szt
11 |  |  | Zestaw do cewnikowania tętnicy 18Ga/16 cm metodą Seldingera , cewnik z niskoprofilowymi skrzydełkami i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem , prowadnik z koncówką prostą lub j, 0,64 mm x 45 cm oraz igła wprowadzajaca 18 Ga x 7 cm | 150 | szt
12 |  |  | Zestaw do kaniulacji tetnicy udowej metodą Selingera –cewnik 20Ga x 16 cm , prowadnica 0,53 mm x 50cm , igła wprowadzająca 20 Ga x 7 cm | 50 | szt
13 |  |  | Cewnik do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej poliuretanowy, kanał centralny zbrojony metalowym oplotem , 8Fr/ 40 lub 7Fr 30 ml , ponadto zestaw zawiera : Igła dotętnicza 18 Ga , strzykawka, prowadniki, 2 sztuki - 175 cm pokryte teflonem z końcówką „J”, skalpel , rozszerzadła, 2 introducery dotętnicze - z portem bocznym i bez portu bocznego , przewód pneumatyczny | 20 | szt
14 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3św, 7Fr, 16cm (16/18/18Ga), antybakteryjny z chlorheksydyną, w zestawie z maksymalną barierą ochronną, w skład zestawu wchodzi: serweta zewnętrzna 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch XL 1szt, Pojemnik na płyn dezynfekujący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 140 x 240 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem 1szt, Osłonka na głowicę USG 13 x 122 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5μm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-drożny High-Flow z łącznikami bezigłowymi 1szt, Zastawka 1, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 18 Ga x 6.35 cm 1szt, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika 1szt, Szycie: 2-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, SharpsAway® zbiornik na zużyte igły 1szt, Imadło 1szt, Tegaderm® 10 x 12 cm 2szt, Worek na odpady- 1szt. | 300 | szt
15 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 4św, 8,5Fr, 16cm (16/14/18/18Ga), antybakteryjny z chlorheksydyną, w zestawie z maksymalną barierą ochronną, skład zestawu jak wyżej | 200 | szt
16 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3św (20/22/22Ga), 5,5Fr, 13cm w zestawie z maksymalną barierą ochronną, w skład zestawu wchodzi: serweta zewnętrzna 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch XL 1szt, Pojemnik na płyn dezynfekujący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 120 x 150 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem 1szt, Osłonka na głowicę USG 12 x 244 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5µm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-drożny High-Flow z łącznikami bezigłowymi 1szt, Zastawka 1, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 22 Ga x 3,81 cm 1szt, Kaniula 22Gax4,45cm na igle 25Ga, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 6Fx 4,3cm, oraz 6Fx7,8cm po 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika 1szt, Szycie: 3-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, SharpsAway® zbiornik na zużyte igły 1szt, Imadło 1szt, Tegaderm® 7 x 6 cm 2szt | 10 | szt
17 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 2św (22/22Ga), 4Fr, 8cm, w zestawie z maksymalną barierą ochronną, skład zestawu jak w pozycji 16. | 10 | szt
18 |  |  | Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej klasy HEPA13 o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze do 37 g; z portem kapno Luer-Lock z korkiem , o przestrzeni martwej do 75 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio minimum dla Vt: 250ml: 37; 500ml: 33; 750ml: 31; 1000ml: 28; 1200ml: 26; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h maksimum odpowiednio dla Vt: 250ml: 7; 500ml: 11; 750ml: 13; 1000ml: 16; 1200ml: 18; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. | 700 | szt
19 |  |  | Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze max 23 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 29,24 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 35.4; 500ml: 26.5 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 8.61; 500ml: 17.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 800 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.2.3 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, | 50 | szt
20 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 | 1000 | szt
21 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 22 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 25ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.07; 500ml: 8.42; 750ml: 9.44; 1000ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2,1 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15 | 600 | szt
22 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15 | 500 | szt
23 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 24 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 | 3000 | szt
24 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 16 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 20,11 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 29.1; 500ml: 19.2; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 14.84; 500ml: 24.79; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1,9 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15 | 3000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 9 - Smoczki jednorazowe
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z ekologicznego lateksu, po ocenie dojrzałości i gotowości noworodka, przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 g i donoszonych oraz niemowląt 0-6 miesięcy, średni otwór przepływowy w miejscu uwypuklenia na podniebienie, kształt anatomiczny, standardowy rozmiar smoczka. Sygnowany białym kolorem nakrętki, wskazującym na rodzaj smoczka i szybkość przepływu, z antykolkowym systemem odpowietrzania. Kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard. Sterylnie zapakowany pojedynczo folia-papier, gwarantujący jednorazowe użycie i najwyższy standard higieny. Producent Mapa GmbH NUK | 10000 | szt
|  |  | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z naturalnego, elastycznego lateksu, mały rozmiar smoczka, po ocenie dojrzałości i gotowości noworodka, przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych, również o wadze poniżej 1750 g, średni otwór przepływowy umieszczony na wierzchołku, kształt prosty, wysokość części wewnątrzustnej smoczka od oparcia dla warg do wierzchołka wynosi ok 2 cm, szerokość odcinka powyżej oparcia dla warg ok 1 cm. Sygnowany czerwonym kolorem nakrętki, wskazującym na rodzaj smoczka i szybkość przepływu, z systemem odpowietrzania. Kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard. Sterylnie zapakowany pojedynczo folia-papier, gwarantujący jednorazowe użycie i najwyższy standard higieny. Producent Mapa GmbH NUK | 10000
0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 10 - Środki pielęgnujące
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Pianka myjąco-pielęgnująca do oczyszczania skóry z moczu i kału. Działa nawilżająco i natłuszczająco. Zawiera biokompleks lniany, Pantenol działający łagodząco oraz Sinodor który neutralizuje zapach moczu. Opakowanie 400ml | 2800 | szt
2 |  |  | Chusteczki nasączone do oczyszczania skóry,allantoina+vit.E,op,a’80szt | 1500 | op
3 |  |  | Krem ochronny z tlenkiem cynku do pielęgnacji skóry narażonej na odparzenia i odleżyny. Tworzy na skórze białą warstwę ochronną, zabezpieczająca przed szkodliwym działaniem moczu i kału. Zawiera biokompleks lniany. Opakowanie 100 ml. | 1200 | szt
4 |  |  | Krem ochronny z argininą do pielęgnacji skóry narażonej na odparzenia i odleżyny. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną. Zawiera biokompleks lniany. Opakowanie 150 ml. | 1000 | szt
5 |  |  | Krem do mycia ciała 3w1 , do skóry podrażnionej, wrażliwej na działanie wody i mydła, zawiera środek pochłaniający zapach moczu, op. a 1000 ml | 500 | szt
6 |  |  | Balsam regenerujacy do suchej skóry, op. a 150 ml | 800 | szt
7 |  |  | Krem do suchej zrogowaciałej skóry do codziennej pielęgnacji kolan, stóp, łokci i dłoni, zawiera 10% mocznik który skutecznie zmiękcza i wygładza skórę. Opakowanie 150ml | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/166/2022/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 11 - Cewnik ph - metryczny, roztwór buforowy
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik pH-metryczny antymonowy, jednokanałowy, jednokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego, średnica 4,7 Fr, liczba kanałów: 1, wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, kompatybilny z rejestratorem Digitrapper pH400 i Digitrapper pHZ, współczynniki korekty temperatury zgodne z oprogramowaniem GastroTrac i AccuView, opakowanie 10 szt | 200 | szt
2 |  |  | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy - 3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, Ø 6.0Fr, opakowanie 10szt | 10 | szt
3 |  |  | Pediatryczny cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, antymonowy, srednica 6.0Fr, wewnętrzna elektroda refefencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 7 pierscieni impedancji przy -1, 1, 3, 5, 7, 9, i 11 cm stosownie do oznaczeń, opakowanie 10szt. | 10 | szt
4 |  |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 4.0, op.500ml | 6 | szt
5 |  |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 7.0, op.500ml | 6 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 12
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 12 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 12 - Strzykawki
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu /polietylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Wkalibrowana w pompy infuzyjne firmy Braun, Ascor, Medima, PERFUSOR-space będace na wyposażeniu szpitala. Pod pojęciem „wkalibrowane” zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia przez pompy infuzyjne. Logo producenta na strzykawce. | 50000 | szt
2 |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60ml, typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu /polietylenu , bez zawartości lateksu, PCV,DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Wkalibrowana w pompy infuzyjne firmy Braun, Ascor, Medima, PERFUSOR-space będące na wyposażeniu szpitala. Pod pojęciem „wkalibrowane” zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia przez pompy infuzyjne. Logo producenta na strzykawce. | 24000 | szt
3 |  |  | Strzykawki jednorazowe 2 ml, przezroczyste, skalowane co 0,1ml, z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 2.5ml, na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 1230 | op
4 |  |  | Strzykawki jednorazowe 5 ml, przezroczyste, skalowana co 0,2 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 6ml ,na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 1250 | op
5 |  |  | Strzykawki jednorazowe 10 ml, przezroczyste, skalowana co 0,5 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 11ml, na cylindrze umieszczone logo producenta.Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 1620 | op
6 |  |  | Strzykawki jednorazowe 20 ml, przezroczyste, skalowana co 1 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki luz rozszerzenie do 24ml, na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 1410 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 13
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 13 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 13 - Ustny cewnik do podawania leku
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik do podawania surfaktantu metodą Lisa rozmiar 6Fr długośc 20cm | 120 | szt
0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 14
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 14 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 14 - Przyrząd do drenazu ucha
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drośności trąbkisłuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniuzrostów w jamie bębenkowej.Przyrząd powienien spełniać następujące warunki: - łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej ( np. przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewntrznego) z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki z przędzy poliamidowej, - ewakuację wydzieliny, - dobrą wentylację, - wprowadzanie leków. Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE). Prześwit w osi przyrządu: 1,15 mm; Średnica kołnierza zewnętrznego: 2 mm; Wymiary kołnierza wewnętrznego: długość 3mm, szerokość 2 mm, średnica 2 mm; Długość przyrządu: 1,6 mm; Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,45 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. Typ II | 200 | szt
2 |  |  | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: - łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej (np. przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia np. za pomocą nitki z przędzy poliamidowej; - ewakuację wydzieliny; - dobrą wentylację; - wprowadzanie leków; Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE). Prześwit w osi przyrządu: 0,9 mm; Średnica kołnierza wewnętrznego: 1,7 mm; Długość przyrządu: 1,3 mm; Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,40 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. Typ I | 20 | szt
0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 15
EZ/ZP/ 166 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 15 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 15 - Czujniki do pulsoksymetru Nellcor, filtry do respiratora PB 980
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierajacy lateksu, samoprzylepny, wykonany z białego materiału - odbijajacego światło, o zwiększonej wytrzymałości dla dzieci od 10kg do 50kg w kształcie "8" (op. 24szt) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniajacy dokładnośc (%SpO2) w zakresie 70% - 100% -2 cyfry, w zakresie 60% - 80% - 3cyfry. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujace w technologii Oximax. | 150 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierajacy lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3-20kg w kształcie "L" (op. 24szt) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniajacy dokładnośc (%SpO2) w zakresie 70% - 100% -2cyfry, w zakresie 60% - 80% - 3cyfry. W integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6szt sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotnośc czujnika. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujace w technologii Oximax. | 600 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Filtr wydechowy maszynowy pediatryczny i dla dorosłych do respiratora PB 980, op = 12szt | 10 | op |  |  | 0
0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia

## Pakiet nr 16
EZ/ZP/ 166 /2022/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 16 - Czujniki, pokrowce do lampy, okularki do fototerapii
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik do pulsoksymetru Masimo Radical LNCS 3-20kg,LNCS Neo <3kg >40kg dł. 46 cm, jednopacjentowy | 500 | szt
2 |  |  | Filtr powietrza przeciw kurzowy do inkubatora Giraffe jednorazowy | 350 | szt
3 |  |  | Czujnik temperatury pacjenta jednorazowy do inkubatora Giraffe (jednopacjentowy) | 300 | szt
4 |  |  | Czujnik w opatentowanej technologii Masimo RD SET Neo<3 kg lub > 40 kg, z możliwością monitorowania nawodnienia pacjenta; Dokładność SpO2 70-100% / +- 1,5% podczas ruchu (potwierdzone oryginalnym folderem)- Oświadczenie producenta, że zaoferowane przez dystrybutora czujniki są oryginalne, kompatybilne i zgodne z prawem patentowym | 2000 | szt
5 |  |  | Czujnik M-LNCS Neo < 3kg > 40kg długość 46cm, jednopacjentowy | 150 | szt
6 |  |  | Jednorazowe pokrowce do lampy NeoBlue cozy | 300 | szt
7 |  |  | Jednorazowe pokrowce do lampy NeoBlue blanket | 350 | szt
8 |  |  | Okularki do fototerapii jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie, wykonanych z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze, z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9%, potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy. Okularki wykonane z jednego kawałka materiału, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi ich dopasowanie. Okularki w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka. Zabezpiecza to również przed zsuwaniem się okularów. Okularki w rozmiarze: wcześniaki 24 – 33 cm,( +/- 2 cm) szerokość opaski 46 mm, z identyfikatorem rozmiaru - kolor zielony , noworodki, rozmiar 30 – 38 cm( +/- 2 cm), szerokość 56 mm, z identyfikatorem rozmiaru - kolor turkusowy, Mikro 20-28 cm, ( +/- 2 cm)szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenie rozmiaru poprzez naklejki identyfikacyjne na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych 1 op min 20 sztuk | 1500 | szt
9 |  |  | Komora do nawilzacza, automatyczna, z dwoma pływakami, w tym jednym wykonanym z pianki poliuretanowej i osłoną na pokrywie grzewczej, zapobiegajaca oparzeniu | 30 | szt
10 |  |  | Kapturek zabezpieczajacy do rur oddechowych z elementem umożliwiajacym podwieszenie | 50 | szt
11 |  |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla noworodków i niemowląt 10 mm , długość 1,8 m , i gałąz 0,4 m z workiem 0,5 l, zastawka APL m , koncówki 15 F do urządzenia , do pacjenta 22M/15F | 20 | szt
12 |  |  | Układ oddechowy do aparatu dp znieczulenia do MRI rozciagliwy dla dzieci - 15mm, długosc 3m , rura 1,5 m , worek 1L | 20 | szt
13 |  |  | Łacznik przestrzen martwa rozciagliwy 49-100 mm z portem 7,6 mm, zakonczenia 15M /15F | 20 | szt
14 |  |  | Zaczepowy system mocowania rur oddechowych w kształcie litery U, składajacy się z dwóch elementów - do zaczepienia jednej i dwóch rur, z mozliwoscia podwieszenia na dowolnej powierzchni płaskiej 2316000 | 20 | szt
15 |  |  | Pojemnik jednorazowy z pochłaniaczem CO2 IS Can | 5 | szt
16 |  |  | Układ oddechowy noworodkowy z podwójną spiralą grzejną , pułapką wodną , portami w łaczniku Y , automatyczną komorą i gałęzią 0,5 i 1,6 m | 20 | szt
17 |  |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia z rury Flextube 15 mm , długość -3,6m , i gałąz -1,2 m z workiem 0,5 l m , łącznik Y , koncówki 22 F do urządzenia , do pacjenta 22M/15F, | 20 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
* Do uzupełnienia