EZ/173/2022/UG	Załącznik Nr 2a do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Analizator Immunochemiczny – 2 szt.

| Lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji nowy/używany lecz nie starszy niż 2 lata |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Potwierdzenie parametrów wymaganych katalog/ulotka/specyfikacja techniczna – strona podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczne analizatory immunochemiczne pracujące w trybie „pacjent po pacjencie” . | TAK/NIE |  |
| 2 | Stacja wody jako wyposażenie systemu. | TAK/NIE |  |
| 3 | Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu. | TAK/NIE |  |
| 4 | Chemiluminescencyjna metoda pomiaru. | TAK/NIE |  |
| 5 | Wydajność każdego z analizatorów nie mniejsza niż 250 on./godz. | TAK/Podać |  |
| 6 | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. | TAK/Podać |  |
| 7 | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych lub RFID. | TAK/NIE |  |
| 8 | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych. | TAK/NIE |  |
| 9 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK/NIE |  |
| 10 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta. | TAK/NIE |  |
| 11 | Możliwość jednoczesnej dostępności 35 różnych parametrów na każdym analizatorze | TAK/Podać |  |
| 12 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek. | TAK/NIE |  |
| 13 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości. | TAK/NIE |  |
| 14 | Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK/NIE |  |
| 15 | Internetowa aktualizacja on-line bazy danych systemu analitycznego dotyczących m.in. aplikacji, wartości kontroli i kalibratorów | TAK/NIE |  |

Program magazynowy

| Lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Potwierdzenie parametrów wymaganych katalog/ulotka/specyfikacja techniczna – strona podać |
| 1 | System magazynowy umożliwiający stały i automatyczny monitoring ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i innych materiałów zużywalnych w czasie rzeczywistym poprzez dostęp do aplikacji 24 h | TAK/Podać |  |
| 2 | Możliwość zdefiniowania kryteriów zarządzania stanem magazynowym miedzi innymi w zakresie numerów, serii, okresu przydatności odczynników, kalibratorów, kontroli oraz innych materiałów zużywalnych. | TAK/NIE |  |
| 3 | Możliwość zdefiniowania okresowej weryfikacji stanów magazynowych. | TAK/NIE |  |
| 4 | Przyjęcie dostawy bez konieczności wprowadzania każdej pozycji osobno. | TAK/NIE |  |
| 5 | Dostarczenie i instalacja wszystkich niezbędnych elementów systemu | TAK/NIE |  |
| 6 | Szkolenia, rozwiązywanie problemów, aktualizacja systemu przez cały okres trwania umowy po stronie Wykonawcy. | TAK/NIE |  |
| 7 | Dodatkowy program magazynowy do raportowania stanów magazynowych całego asortymentu (odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały zużywalne) z możliwością wyliczenia ilościowego i wartościowego każdego asortymentu oraz z możliwością wysyłania zamówień formą elektroniczną. | TAK/NIE |  |

Sorter

| Lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji nowy/używany lecz nie starszy niż 2 lata |  |
| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Potwierdzenie parametrów wymaganych katalog/ulotka/specyfikacja techniczna – strona podać |
| 1 | Moduł pre-analityczny umożliwiający: - rejestrację próbek pierwotnych do systemu oraz sortowanie próbek do zdefiniowanych obszarów. - rozpoznanie probówek dostarczonych do systemu, w tym kodów kreskowych i kolorów korków. - selektywne odkorkowanie (wg zdefiniowanych kryteriów). | TAK/NIE |  |
| 2 | Możliwość zdefiniowania minimum 40 obszarów do których będą sortowane probówki | TAK/Podać |  |
| 3 | Możliwość oceny próbki w zakresie LIH (lipemia, ikteria, hemoliza). | TAK/NIE |  |
| 4 | Wydajność sortowania: minimum 1000 próbek/h | TAK/Podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Wartość dzierżawionego sprzętu*

| Lp. | Asortyment | ilość sztuk | Cena brutto jednostkowa | Wartość brutto | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka | 2 |  | 0,00 zł |  |
| 2 | Zamrażarka: | 1 |  | 0,00 zł |  |
| 3 | Zestaw komputerowy | 2 |  | 0,00 zł |  |
| 4 | Program magazynowy i sorter | 1 |  | 0,00 zł |  |
| 5 | Analizator immunochemiczny | 2 |  | 0,00 zł |  |
| RAZEM: | 0,00 zł |  |

*Uzupełnić