Załącznik Nr 1b) do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik Nr 2 do umowy  - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia

„Wyposażenie Budynku Głównego w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru w formule projektuj i buduj”

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- Prac projektowych – Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące do najmniej:

a) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wykonawczej na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego - dla celów realizacji inwestycji,

b) projekt wykonawczy musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.,

c) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

e) wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych wykonana inwentaryzację mającą na celu weryfikację danych wyjściowych do projektowania oraz wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy,

f) wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia i opinie oraz decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z obowiązującym prawem polskim,

g) wykonawca po wykonaniu prac opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

a) wykonania rozbudowy i modernizację systemu sygnalizacji pożaru,

b) wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania,

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać do zatwierdzenia 	Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej do 5 dni po 	podpisaniu umowy. Zamawiający ma prawo odmówić zatwierdzenia harmonogramu, 	jeżeli harmonogram nie będzie uwzględniał sugestii odnośnie terminów wykonania 	poszczególnych robót, podziału robót na poszczególne etapy.

- Wizja lokalna

Zamawiający wymaga Wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

a) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej budynku, w celu faktycznego potwierdzenia zakresu rzeczowego prac.

b) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

c) Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał wyjaśnień do treści przedmiotu zamówienia. Zapytania należy kierować drogą elektroniczną lub pisemną na adres kontaktowy podany w SWZ do złożenia oferty.

d)  Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Zamawiający wyznaczy osoby do kontaktu.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy.

III. Zamawiający wymaga minimalnego czasu gwarancji na okres 48 miesięcy na wykonanie roboty W ramach prowadzonej gwarancji wykonawca dokonuje wszystkich wymaganych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych DSO.

IV. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. W szczególności materiały te powinny spełniać wymogi wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane. Dla każdego z materiałów użytych przy realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty, zaświadczenia, oświadczenia o zgodności produktu z Polskimi Normami, karty gwarancyjne i inne dokumenty potwierdzające ich jakość. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca ma obowiązek przedstawić próbki materiałów wraz ze stosownymi dokumentami do wglądu (atesty, certyfikaty itp.) do akceptacji Zamawiającego. Ww. dokumenty powinny być dołączone do dokumentów odbiorowych końcowych.

V. Inne wymagania:

a)   Roboty budowlane będą mogły być prowadzone wyłącznie w godz. 8.00-20.00.

b) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących elementów
i instalacji niewchodzących w określony zakres robót przed uszkodzeniami. W razie uszkodzenia Wykonawca przywróci wymienione elementy do stanu przed remontem lub wymieni na nowe na swój koszt.

c) Obiekt nie będzie wyłączony z eksploatacji.

d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w kolorze harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowić będzie podstawę do rozliczania robót i stanowić będzie jeden z załączników do umowy,

e) Przy wykonaniu zamówienia musi dysponować potencjałem ludzkim, który umożliwi realizację zadania,

f) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca ma obowiązek przedstawić próbki materiałów wraz z certyfikatami lub atestami do akceptacji Zamawiającego,

g) Wszelkie zmiany związane z realizacją robót muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

h) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca przedstawia protokoły z prób i badań DSO oraz SSP wymagane przez PN.

i) Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD-R ( w tym wersja elektroniczna edytowalna).

j) Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowiązek dołączyć protokoły 	dotyczące pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji w tym z prób współdziałania 	obydwu systemów wpiętych do jednej centrali ppoż.