Kielce, dnia 10.04.2009 r.

EZ/ZP/29/09

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Oddziałów Nefrologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Otolaryngologii oraz Laboratorium Diagnostycznego WSZZ w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Zadania 3, pkt.3: „Czy zamawiający dopuści regulację przepływu krwii w zakresie 0 – 500 ml/min?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2

Dot. Zadania 3, pkt. 13: „Czy zamawiający dopuści regulację przepływu płynu dializacyjnego w zakresie 0-700 ml/min. ?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański