# Załącznik 2 do SIWZ

# Pakiet 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C - 20 min. - wskaźniki klasy IV wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację - nietoksyczny - ekonomiczny – test podłużny z możliwością podziału na dwa niezależne testy ( 600.000 szt.) | Szt. | 600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C - 20 min. - wskaźniki klasy V wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w polu testowym - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny Razem: | Szt. | 75.000 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emulacyjny wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C – od 15 do 20 min. - wskaźniki klasy VI wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny : * test o właściwościach 134°C- od 5 do 10 min 121°C od 15-20 min - * test o właściwościach 134°C- 5,3 min/121°C-15 min Razem: | Szt. Szt. | 19.000 300 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arkusz testowy typu Bowie Dick jednorazowego użytku do zastosowania w bawełnianych pakietach testowych: - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 3,5 min - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15882 - nietoksyczny Razem : | Szt. | 2.700 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet testowy typu Bowie Dick jednorazowego użytku: - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 3,5 min - test wskaźnikowy wykonany w technologii dla klasy VI zgodnie z normą PN EN ISO 15882 - do rutynowej kontroli autoklawów z frakcjonowaną próżnią wstępną - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację - nietoksyczny Razem: | Szt. | 2.700 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C - wskaźniki klasy IV wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację - nietoksyczny - ekonomiczny – test podłużny z możliwością podziału na dwa niezależne testy ( 90.000 szt.) Razem: | Szt. | 90.000 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C - wskaźniki klasy V wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w polu testowym - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny Razem: | Szt. | 6.000 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naboje gazowe z tlenkiem etylenu do sterylizatora gazowego STERI VAC 5XL firmy 3M - nabój zawiera 100% tlenku etylenu - waga jednego naboju 100 g - pozytywna opinia odnośnie zastosowania w sterylizatorze STERI VAC - każde opakowanie odpowiednio oznakowane - potwierdzenie ( dokument) utrzymania odpowiedniej wagi przy dostawie - odbiór pustych opakowań w ustalonym czasie z użytkownikiem bez pobierania dodatkowej opłaty - do każdej partii dołączona aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Razem: | Szt. | 1.200 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min. 121°C – 15-20 min. - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138:2006/2008 - zawiera spory Bacillus Stearothermophilus/Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji +/- 57°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do ostatecznego potwierdzenia odczytu 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie I , IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej populacja szczepu testowego Razem: | Szt. | 4.500 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  10

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu: - z możliwością zastosowania w 100% tlenku etylenu - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138:2006/2008 - zawiera spory Bacillus Subtillis - temperatura inkubacji 37°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie EO) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24/48 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie I , IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej populacji szczepu testowego. Razem: | Szt. | 4.500 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  11

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, - wskaźniki odpowiadające klasie VI wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje zmianę substancji wskaźnikowej w polu testowym - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny Razem: | Szt. | 6.000 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 12

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test skuteczności mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w: programie termicznym oraz programie termiczno-chemicznym myjni dezynfektora - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883:2006 - test zawiera substancję testową odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym „brudnych” narzędzi chirurgicznych - odczyt jednoznaczny, łatwy do interpretacji - nietoksyczny Uwaga: Warunkiem złożenia oferty jest zabezpieczenie Zamawiającego w przyrząd mocujący test. Razem: | Szt. | 9.000 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 13

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test poprawnej pracy zgrzewarki, do kontroli jakości zgrzewu.: - z możliwością zastosowania do zgrzewarek rotacyjnych i szczękowych - prawidłowy wynik po zyskaniu integracji krytycznych parametrów tj: nacisk, temperatura, czas - wynik jednoznaczny, łatwy do odczytu - wyniki po testowaniu trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny - posiada przejrzystą instrukcję odnośnie interpretacji wyników Razem: | Szt. | 1.200 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 14

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki Browna do kontroli chemicznej sterylizatorów na suche, gorące powietrze - wskaźniki odpowiadające klasie VI wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 Razem: | Szt. | 9.000 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  15

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma papierowa samoprzylepna z indykatorem sterylizacji parą wodną - taśma szerokości ok. 20 mm w rolce długość ok. 50 mb - zawiera substancję wskaźnikową zmieniającą kolor po procesie sterylizacji - sposób przebarwienia i parametry umieszczone na ulotce informacyjnej w języku polskim - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, utrzymujące się min. 1 rok - substancja wskaźnikowa nietoksyczna - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej Razem: | Szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  16

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma papierowa samoprzylepna bez indykatora/ wskaźnika sterylizacji - taśma szerokości ok. 20 mm, długość ok.50 mb - bez substancji wskaźnikowej - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej Razem: | Szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  17

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd testowy typu HELIX do kontroli procesu sterylizacji parowej (wsadu) dla złożonych narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-8 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd testowy typu HELIX do kontroli procesu sterylizacji parowej ( wsadu) dla standardowych narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o poj. 6-8 STE z frakcjonowaną próżnią wstępna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną do zastosowania przyrządzie testowym typu Helix - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C – od 15 do 20 min. - Wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny | Szt. | 9.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  18

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodna w nadciśnieniu: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus stearothermophilus - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x10000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - do zastosowania w zakresie parametrów: temperatura 121ºC-135ºC, czas 5-20 min. - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją - opakowanie zawiera wskaźnik chemiczny zmieniający kolor po procesie sterylizacji - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus subtilis - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x10000000 – 10x100000000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowym zabezpieczonym dodatkową torebką chroniącą przed kontaminacją - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus stearothermophilus oraz Bacillus subtilis - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x100000000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - do zastosowania w zakresie parametrów: temperatura 37ºC - 55ºC, 100% tlenek etylenu - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet   19

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868 o właściwościach: - folia wielowarstwowa - laminat foliowy bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, bez porów - gramatura laminatu nie mniej niż 55,5g/m² - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m - wytrzymałość papieru na przepuklinie na sucho nie mniej niż 330 kPa - wytrzymałość papieru na przepuklinie na mokro nie mniej niż 130 kPa - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - test umieszczony na papierze pod folią lub pomiędzy warstwami - wszystkie napisy oraz testy na marginesie poza powierzchnią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania - zgrzew fabryczny wielokrotny / wielorowkowy - bezpyłowe otwieranie 1. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 50 mm 2. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 100 mm 3. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 150 mm 4. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 200 mm 5. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 250 mm 6. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 300 mm 7. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 380 mm 3.000 mb | mb mb mb mb mb mb mb | 30.000 30.000 18.000 15.000 30.000 24.000 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868 o właściwościach: - folia wielowarstwowa - laminat foliowy bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, bez porów - gramatura laminatu nie mniej niż 55,5g/m² - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m² - wytrzymałość papieru na przepuklinie na sucho nie mniej niż 330 kPa - wytrzymałość papieru na przepuklinie na mokro nie mniej niż 130 kPa - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - test umieszczony na papierze pod folią lub pomiędzy warstwami laminatu - wszystkie napisy oraz testy na marginesie poza powierzchnią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania - zgrzew fabryczny wielokrotny/wielorowkowy - bezpyłowe otwieranie 1. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 100 mm x 40 2. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 150 mm x 50 3. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 200 mm x 50 4. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 250 mm x 60 5. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 300 mm x 60 6. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 380 mm x 80 7. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 420 mm x 90 Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 10% ponad zamawianą szerokość. | mb mb mb mb mb mb mb | 9.000 9.000 12.000 12.000 12.000 6.000 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebki foliowo-włókninowe do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu Wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868 o właściwościach: - folia wielowarstwowa - gramatura laminatu nie mniej niż 55,5g/m² - laminat foliowy bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, bez porów - włóknina wykonana w technologii zgodnej z w/w normą odporna na uszkodzenia mechaniczne - gramatura włókniny nie mniej niż 60g/m² - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - test umieszczony pod folią lub pomiędzy warstwami laminatu - wszystkie napisy oraz testy na marginesie poza powierzchnią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania - zgrzew fabryczny wielokrotny/wielorowkowy - bezpyłowe otwieranie - do pakowania ciężkich zestawów narzędzi 1. Torebki włókninowo-foliowe rozmiar ok. 420 mm x 600mm 2. Torebki włókninowo-foliowe rozmiar ok. 480 mm x 640mm 3. Torebki włókninowo-foliowe rozmiar ok. 480 mm x 750mm Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 10% ponad zamawianą szerokość. | Szt. Szt. Szt. | 900 900 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebki foliowe posterylizacyjne samoprzylepne. - produkowane w technologii zapewniającej odpowiednią czystość mikrobiologiczną poświadczone odpowiednim dokumentem - bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, - przezroczyste, wytrzymałe - warstwa klejąca odpowiedniej jakości, zapewniająca szczelne zamknięcie pakietu 1. Torebki foliowe samoprzylepne rozmiar ok.400 x 550mm 2. Torebki foliowe samoprzylepne rozmiar ok. 400 x 760 mm 3. Torebki foliowe samoprzylepne rozmiar ok. 600 x 760 mm Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych torebek do 10% ponad zamawianą szerokość. | Szt. Szt. Szt. | 300 600 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier krepowany do sterylizacji medycznej: - wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN 868 - gramatura min. 60g/m² - zawartość siarczanów poniżej 0,2% - zawartość chlorków poniżej 0,02% - wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania nie mniej niż 2,0 kN/m - wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m - aktualne potwierdzenie przez niezależne certyfikowane laboratorium utrzymywania szczelności mikrobiologicznej po sterylizacji - produkowany w kolorze białym i zielonym - na opakowaniu umieszczone oznakowanie z: serią i datą ważności, kolorem i rozmiarem oraz żądaną gramatura 1. arkusze papieru o wymiarach 1000mmx1000mm kolor biały . 2. arkusze papieru o wymiarach 1000 mm x 1000 mm kolor zielony 3. arkusze papieru o wymiarach 1200 mm x 1500 mm kolor biały. 4. arkusze papieru o wymiarach 1200 mm x 1500mm kolor zielony Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych arkuszy do 10% ponad zamawianą szerokość. | Szt. Szt. Szt. Szt. | 90.000 90.000 3.000 3.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  20

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obcinarka do rękawów papierowo-foliowych z podajnikiem: - o szerokości (powierzchni użytkowej do założenia rolek z rękawem około 800-1000mm - jednopoziomowa - wykonana ze stali nierdzewnej - posiada samoostrzący się nożyk niewymagający demontażu i ostrzenia - prosta w obsłudze, ergonomiczna - nie wymagająca zamocowania na stałe do powierzchni roboczej | Sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  21      Zgrzewarka do rękawów papierowo-foliowych używanych do sterylizacji medycznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Zgrzewarka rotacyjna - dostosowanie do zgrzewania w/w materiałów o szerokości od 50 mm do minimum 550 mm, - szerokość zgrzewu 12 mm +/- 1 mm. - walidowany proces zgrzewania zgodny z wymaganymi normami (pierwsza walidacja w miejscu przeznaczenia musi być wykonana przez i na koszt Dostawcy, a dokumentacja przekazana użytkownikowi dostarczonego urządzenia), - mikroprocesorowe sterowanie czasem zgrzewania. - zakres temperatur do 2200C - tolerancja temperatury +/- 2% - ciągłe monitorowanie temperatury zgrzewania, czasu zgrzewania oraz siły nacisku - opcjonalnie – licznik ilości wykonanych zgrzewów….(całkowity i użytkownika) - automatyczny start i stop napędu - obudowa ze stali nierdzewnej lub lakierowanej odpornej na środki dezynfekcyjne oraz uszkodzenia mechaniczne - zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz - wszystkie elementy urządzenia muszą być fabrycznie nowe - rok produkcji 2008. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 22          Metkownica  ,  etykiety

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna (literowo-cyfrowa) do naklejania etykiet dwustronnie przylepnych | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną | 200.000 Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu | 10.000 Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |