Kielce, dnia 14.04.2009 r.

EZ/ZP/29/09

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Oddziałów Nefrologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Otolaryngologii oraz Laboratorium Diagnostycznego WSZZ w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Pyt. 1 dot. Pakiet nr 2 – aparat do terapii nerkozastępczej.

Wymagania techniczne pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści w oferowanym aparacie graficzny podgląd istotnych stanów urządzenia na dwukolorowym monitorze ciekłokrystalicznym?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2

Pyt. 2 dot. Pakiet nr 2 – aparat do terapii nerko zastępczej

Wymagania techniczne pkt. 14

Czy zamawiający dopuści aparat z wbudowanym płytowym ogrzewaczem płynów?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3

Pyt. 3 dot. Pakiet nr 2 – aparat do terapii nerko zastępczej

Wymagania techniczne pkt. 18

Czy zamawiający dopuści aparat posiadający elektroniczny system wagowy, który stale monitoruje bilans płynów pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 4

Pyt. 4 dot. Pakiet nr 2 – aparat do terapii nerko zastępczej

Wymagania techniczne pkt. 21

Czy zamawiający dopuści aparat posiadający trzy pompy (krwi, dializatu roztworu/infuzji oraz ultrafiltracji)?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański