**EZ/194/2022/KS**

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 1**

**Sejf na nośniki danych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** | |  | |
| **Nazwa-model/typ** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji** | |  | |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1 | Dostępna przestrzeń wewnętrzna min. 450/346/306 mm (nie mniej niż 48l) | Tak, podać |  |
| 2 | Jednodrzwiowa konstrukcja | Tak |  |
| 3 | Możliwość przechowania 156 płyt CD lub 300 kaset DAT, lub 60 kaset LTO | Tak, podać |  |
| 4 | Zamknięcie na klucz (min. 2 klucze w komplecie) | Tak, podać |  |
| 5 | Możliwość regulacji półki zwykłej oraz wysuwana półka z przegródkami | Tak |  |
| 6 | Okres gwarancji (min. 24 miesiące) | Tak, podać |  |

**Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat dwugodzinnej ognioodporności Certyfikat - NT Fire 017-120 Diskette dla nośników magnetycznych.**

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu..

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany, sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

..................................

Wykonawca