## Pakiet 1
EZ/202/2022/MK | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr ... do umowy
Poz. | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | dotyczy | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto / czynsz dzierżawy | Całkowita wartość brutto | VAT % | Certyfikat CE/ deklaracja zgodności/ oświadczenie*
1. |  |  | Płyn dezynfekujący komatybilny z urządzeniem z pozycji 2 | 5 l | op | 360 |  | 0
2. |  |  | Dzierżawa 10 aparatów do hemdializ. Minimalne parametry techniczne zawiera Załącznik nr 2a do SWZ. | 10 szt | miesiąc | 48 |  | 0
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz.974) stosowne oświadczenie.
Całkowita wartość brutto przedmiotu dzierżawy wynosi …............................... PLN (podać wartość brutto 10 aparatów do hemodializ)
Ocena techniczna
Lp. | Parametry oceniane |  |  |  | Punktacja: |  | Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem - opis/ katalog/specyfikacja techniczna str.
1 | Automatyczny pomiar adekwatności dializy w trakcie trwania zabiegu, automatyczny pomiar Kt/V, automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” |  |  |  | TAK-15 pkt NIE- 0pkt
2 | Automatyczna dezynfekcja aparatu HD i wszystkich jego elementów, łącznie z końcówkami ssawek do powszechnie stosowanych płynnych koncentratów w kanistrach: kwaśnego i zasadowego. |  |  |  | TAK-5 pkt NIE- 0pkt
3 | Pomiar ultrafiltracji metodą objętościową , kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja lub pomiar ultrafiltracji metodą przepływową |  |  |  | TAK – 5 pkt :Pomiar ultrafiltracji metodą objętościową NIE – 0 pkt: Pomiar ultrafiltracji metodą przepływową
4 | Centralny system blokowania kół |  |  |  | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt