Kielce, 04.11.2022 r.

Znak: EZ/180/2022/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów operacyjnych- obłożenia dla potrzeb  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r poz. 1710)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1-dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  2- dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści podwyższona odporność na rozciągania na sucho min. 66N, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3- dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4- dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem prostym (nie reglan)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5- dotyczy Pakietu 5

Czy zamawiający dopuści fartuchy z 3 etykietami typu TAG do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6- dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane w opakowanie papierowo – foliowe, w sposób gwarantujący aseptyczną aplikację. Opakowanie pośrednie worek foliowy (bez dyspensera) oraz karton transportowy z etykieta produktu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że fartuch zapakowany jest pojedynczo w zgrzane opakowanie papairowo-foliowe.

Pytanie nr 7- dotyczy Pakietu 5

Czy zamawiający dopuści rozmiary: M – 115 cm, L – 127 cm, XL – 135 cm, XXL – 140 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 8- dotyczy Pakiet 6

Czy zamawiający dopuści fartuchy w jednym  rozmiarze uniwersalnym (115 x 140 cm)?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9- dotyczy Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze: dla L – 115 x 140 cm, dla XL – 120 x 150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 10- dotyczy Pakietu 6

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11- dotyczy Pakietu nr 6

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12- dotyczy Pakietu 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13- dotyczy Pakietu 6

Czy zamwiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- Mankiet 5 cm

- Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

- Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14- dotyczy Pakietu 8 poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15- dotyczy Pakietu 8 poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcz parametry czepka, ale nie dopuszcza sposobu pakowania.

Pytanie nr 16- dotyczy Pakietu 8 poz.4

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m2, w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17- dotyczy Pakietu 8  poz. 6

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm, o grubości 2 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18- dotyczy Pakietu 8, poz. 10

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, niebieski kolor, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19- dotyczy Pakietu 8, poz. 11

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20- dotyczy Pakietu 8, poz. 14

Czy zamawiający dopuści gramature min. 25 g/m2?, niebieska?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21- dotyczy Pakietu 8, poz. 15

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki  jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 22- dotyczy Pakietu 8, poz. 2-4,6,10-11,14-15

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-4,6,10-11,14-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23- dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazową bluzę (ocieplacz) z długim rękawem, przeznaczoną do użytku na bloku operacyjnym, wykonaną z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2?

Bluza z długim rękawem o kroju raglanowym, posiada dwie kieszenie w okolicach bioder, ściągacz w dolnej części bluzy oraz metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem .Dostępne rozmiary M,L. Wytrzymałość na rozciąganie 50 N, , wytrzymałość na wypychanie na sucho ≥40 kPa, czystość pod względem cząstek stałych <3,4 IMP, poziom pylenia 3,2 log10.

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem dostępnej pełnej wymaganej rozmiarówka tj. S-XXL.

Pytanie nr 24- dotyczy Pakietu 4

Czy można zaoferować ubranie wykonane z włókniny, której wytrzymałość na rozciąganie na sucho wynosi w obu kierunkach odpowiednio 65,3/40,8 kPa, co w z naddatkiem spełnia wymogi obowiązującej normy EN 13795-2(2019). Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 25- dotyczy Pakietu 5

Prosimy o dopuszczeni fartuchów wykonanych z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Rozmiar fartucha oznaczony literowo i dodatkowo w centymetrach. Odporność na przenikanie cieczy 41cm H2O, Odporność na rozerwanie na sucho min. 158 kPa, Odporność na rozerwanie na mokro min. 140 kPa, IB – 3,1. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe, w sposób gwarantujący aseptyczną aplikację. Opakowanie handlowe składa się z wewnętrznego opakowania z folii i zewnętrznego z kartonu. Dostępne rozmiary: 120 cm-S/M, 130cm-L, 150 cm-XL, 150 cm poszerzone- XXL ( długości +/-5cm).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że fartuch zapakowany jest pojedynczo w zgrzane opakowanie papairowo-foliowe.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm, dwa porty do odsysania treści. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, biała, włóknina typu spunlace 80g/m2, chłonność 810%

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L, dł. 128 cm

3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL, dł. 138 cm

20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm, 17 nitek 4 warstwy

10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką, 17 nitek, 4 warstwy

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie Header bag z foliową wstawką TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie zbiorcze – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27- dotyczy Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (PE+PP), dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej padem chłonnym, gramatura laminatu 56g/m2, łączna gramatura w strefie krytycznej 142g/m2, 200/260 x 310 cm z ekranem anestezjologicznym, otworem 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18 x 16 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów oraz torbą do zbiórki płynów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 28- dotyczy Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo 80cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 x 140 cm, łączna gramatura 80g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 29- dotyczy Pakiet 2 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dla noworodka 40g/m2, chłonność powyżej 261,7%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 30- dotyczy Pakiet 2 poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z taśmą mocującą 50 cm x 10 cm, zamiast 50 x 9 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 31- Pakiet 2, poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami standard rozmiar L z tolerancją wymiarów +/-3 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 32- Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 90 x 75 cm z przylepcem wykonaną z trójwarstwowego laminatu PP+PE+PP (zamiast z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 33- Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami gazowymi 45 x45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 34- Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w torbę z wytrzymałego plastiku ze wstawką tyvek z etykietą centralną z czterema etykietkami typu TAG umieszczoną wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 35- Pakiet 2 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zapakowanych do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 36- Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do operacji ginekologicznych o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm.

Do zestawu dołączone osobno sterylne fartuchy standard rozmiar L, dł. 128 cm, 4 szt.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 37- Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 160/240 x 180 cm z otworem przylepnym 10 x 15 cm, zintegrowana z nogawicami oraz torbą do zbiórki płynów, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (PP+PE)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 38- Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 90 x 75 cm z przylepcem wykonaną z trójwarstwowego laminatu PP+PE+PP (zamiast z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 39- Pakiet 2 poz. 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z centralną etykietą z czterema samoprzylepnymi etykietami typu TAG umieszczoną wewnątrz opakowania zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 40-Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do laparoskopii ginekologicznej o składzie:

1 x serweta 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Do zestawu dołączone osobno sterylne fartuchy standard rozmiar L, dł. 128 cm, 4 szt.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 41-Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 180/280 x 220 cm z otworem w kształcie trapezu 30 x 20 x 20 cm z przylepcem oraz z otworem 10 x 15 cm zabezpieczonym klapką. Zintegrowana z osłonami na kończyny. Wykonana z laminatu PP+PE 56g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 42- Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 90 x 75 cm z przylepcem wykonaną z trójwarstwowego laminatu PP+PE+PP (zamiast z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 43- Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych o składzie:

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, włóknina spunlace 56g/m2

Opakowanie typu Header Bag z foliową wstawką TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Chłonność serwet 383%, odporność na penetrację płynów 102 cm H2O. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie zbiorcze – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 44-Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego o odporności na wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3, przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 45-Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego wyposażonego w lamówkę w kolorze ubrania pod szyją?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 46- Pakiet 4

W związku z pojawieniem się na rynku ubrań operacyjnych, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje ubrań operacyjnych przebadanych zgodnie z aktualnym wydaniem normy EN tj. z normą EN 13795-2:2019.

Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych, co ma być potwierdzone raportem z badań z niezależnego laboratorium oraz załączenia tego raportu do oferty przetargowej?

Badania takie należy wykonać na gotowym produkcie tj. na ubraniu operacyjnym a nie materiale. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do ubrań operacyjnych znajduje zastosowanie norma EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych. Norma definiuje wymagane parametry, minimalne wymagania, metody i kryteria badania oraz dzieli rozwiązania na spełniające wymagania standardowe lub wysokie co wskazuje obszary zastosowania tych wyrobów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczony naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby.  W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne.

Odpowiedź: Ubrania chirurgiczne winny spełniać normę EN 13795-2:2019

Pytanie 47- Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha operacyjnego z rękawami o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 48- Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha operacyjnego w opakowaniu pośrednim – wewnętrzny worek foliowy oraz standardowy karton zewnętrzny?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 49-Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 155.4 kPa, na mokro 154.8 kPa, IB=4.16?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 50-Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 25 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 51-Pakiet 6 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 52-Pakiet 6 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 53- Pakiet 8 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli o składzie:

Poszwa 160 x 210 cm, poszewka 70 x 80 cm, prześcieradło 150 x 210 cm? Gramatura 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 54-Pakiet 8 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli o składzie:

Poszwa 160 x 210 cm, poszewka 70 x 80 cm, prześcieradło 150 x 210 cm? Gramatura 40g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 55- Pakiet 8 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o chłonności 383%?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 56- Pakiet 8 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek do osuszania rąk z włókniny spunlace, zamiast z celulozy?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 57- Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 120 x 150 cm z otworem otoczonym taśmą lepną o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 58-Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 120 x 150 cm z otworem otoczonym taśmą lepną o średnicy 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 59- Pakiet 11, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 99.4 kPa?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 60- Pakiet 11, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 61-Pakiet 11, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 62- Pakiet 11, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy typu rzep w rozmiarze 2 x 22 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 63-Pakiet 11, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 30 x 40 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 64-Pakiet 11, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety białej, 17 nitek, 8 warstw, rozmiar 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 65-Pakiet 11, poz. 9, 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetami dwuwarstwowe wykonane dwuwarstwowego laminatu 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196 cm 2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa, chłonność 600%?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 66-Pakiet 11, poz. 9, 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetami na stół instrumentarium 260 x 150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63g/m2 wzmocnienie 65cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 67-Pakiet 11, poz. 9, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stolik Mayo 80 x 140 cm o gramaturze 80g/m2, wykonana z folii PE i wzmocniona włókniną 60 x 140 cm, chłonność 350%?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 68-Pakiet 11, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 200 x 320 cm z otworem 25 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wbudowane organizery włókninowe, serweta wykonana z włókniny SMS, dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 69-Pakiet 11, poz. 9, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z kieszeniami 1 sekcja w rozmiarze 30 x 40 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 70-Pakiet 11, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami gazowymi 17-nitkowymi, z nitką RTG zamiast chipu?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 71-Pakiet 11, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kompresami z gazy 16 warstwowymi, 17 nitkowymi?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 72-Pakiet 11, poz. 9, 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z fartuchami wzmocnionymi, rozmiar XL, bawełnopodobnymi wykonanymi z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PE+PP o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 73-Pakiet 11, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z yankauer 21CH, 260 mm + dren 30CH, 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 74-Pakiet 11, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami do mycia pola operacyjnego z tolerancją wymiarów +/-1 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 75-Pakiet 11, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem z włókniny SMS, rozmiar L ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 65cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 235/232 kPa. Fartuch umieszczony jako pierwsza warstwa po rozwinięciu serwety na stolik instrumentarium, bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 76-Pakiet 11, poz. 9, 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zapakowanych w wytrzymałą torbę foliową z jedną wstawką tyvek umożliwiającą otworzenie zestawu z jednej strony?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 77- Pakiet 11, poz. 9, 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zapakowanych do transportu w zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 78-Pakiet 11, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami w części wzmocnionej z padem chłonnym, gramatura 140g/m2, chłonność pow. 900%, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 79-Pakiet 11, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną dwuwarstwową 230 x 300 cm, otwór 24 x 34 cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 80-Pakiet 11, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem do ssaka o długości 300 cm CH24, zamiast CH25?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 81-Pakiet 11, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pudełkiem magnetycznym, bez pianki?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 82-Pakiet 11, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dwuwarstwową przylepną z padem chłonnym 75 cm x 90 cm, zamiast 75 x 75 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 83-Pakiet 11, poz. 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z fartuchem z włókniny SMS, XL,  ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m2, zapinany w okolicy karku na rzep, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu. Odporność na wypychanie na sucho/mokro 303/217 kPa. Fartuch umieszczony jako pierwsza warstwa po rozwinięciu serwety na stolik instrumentarium, bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 84-Pakiet 11, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z etykietą ze składem wypisanym w formie listy komponentów, zamiast piktogramów?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 85-Pakiet 11, poz. 11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną z dwuwarstwowego laminatu 230 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, wbudowana kieszeń na płyny?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 86-Pakiet 11, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na kable 14 x 250 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 87-Pakiet 11, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem o długości 300 cm, CH24?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 88-Pakiet 11, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami z włókniny spunlace 30 x 30 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 89-Pakiet 13, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetami dwuwarstwowymi wykonanymi z dwuwarstwowego laminatu 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196 cm 2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa, chłonność 600%?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 90- Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami w części wzmocnionej z padem chłonnym, gramatura 140g/m2, chłonność pow. 900%, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 91-Pakiet 13, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stół do instrumentarium 190 x 260 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63g/m2, wzmocnienie 65 x 190 cm, chłonność 350%, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 92-Pakiet 13, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stół mayo 80 x 140 cm o gramaturze 80g/m2, wykonana z folii PE, wzmocniona włókniną 60 x 140 cm, chłonność 350%?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 93-Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 230 x 260 cm z przylepnym wycięciem U 20 x 100 cm i padem chłonnym?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 94-Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na kończynę składaną, zamiast rolowanej?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 95-Pakiet 13, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z fartuchami ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m2, zapinany w okolicy karku na rzep, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu. Odporność na wypychanie na sucho/mokro 303/217 kPa?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 96-Pakiet 13, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z kieszeniami 1 sekcja w rozmiarze 30 x 40 cm z paskiem klejącym?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 97-Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serweta przylepną 240 x 150 cm (w miejsce serwety 250 x 170 cm)?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 98-Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serweta przylepną 180 x 180 cm (w miejsce serwety 200 x 200 cm)?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 99-Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładem chłonnym 60 x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 100- Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną foliową 150 x 80 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 101-Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami 50 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 102-Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami gazowymi z nitką RTG, 6 warstw, 17-nitek?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 103-Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z yankauer 21CH + dren 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 104-Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem Redona o długości 70 cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 105- Pakiet 11 poz. 1-3; 9-11

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń i fartuchów zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne- Wymagania i metody badań- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej przez Zamawiającego normy EN 13795 dotyczy ubrań operacyjnych stosowanych przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana 3 cześć normy została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Zamawiający wymaga obłożeń i fartuchów zgodnych z normą  EN 13795-1:2019.

Pytanie 106- Pakiet 11 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z 2- warstwowego laminatu (polipropylen- polietylen) o odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O oraz odporności na rozerwanie  na sucho i mokro min. 134 kPa? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 107- Pakiet 11 poz 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej 6 warstwowej, 20 nitkowej w rozmiarze 50 x 60 cm pakowanej w opakowania a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub serwety gazowej 6 warstwowej, 20 nitkowej w rozmiarze 45 x 45 cm, pakowanej w opakowanie a’ 5 szt.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz: Tak Zamawiający dopuszcza serwetę gazową 6 warstwową, 20 nitkową w rozmiarze 50 x 60 cm pakowanej w opakowania a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 108- Pakiet 11 poz 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparotomii wykonanego z 2- warstwowego laminatu (polipropylen- polietylen) o odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O oraz odporności na rozerwanie  na sucho i mokro min. 134 kPa, posiadającego w swoim składzie:

- 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 92 g/m2. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z folii polietylenowej min. 20 g/m2 oraz włókniny min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 80 cmH2O;

- 1 x Yankauer 28 CH/9,33 280 mm+ dren 30/10,00 CH/mm 300 cm;

- Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym

1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego  min 35g/m2. Gramatura wzmocnienia min 38 g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Materiał musi być nieprzenikalny dla wirusów wg ANSI/AAMI PB70 min. poziom 3. Odporność na przesiąkanie płynów min 165 cm H2O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min  230 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 217 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1) rozmiar L

Pozostałe parametry i skłąd bez zmian.

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 109- dotyczy Pakietu 11 poz 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii wykonanego z 2- warstwowego laminatu (polipropylen- polietylen), w którym serweta główna ma dodatkowy pad chłonny w obszarze krytycznym. Zestaw w obszarze niewzmocnionym o odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O oraz odporności na rozerwanie  na sucho i mokro min. 134 kPa, natomiast w obszarze wzmocnionym o odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie  na sucho i mokro min. 330 kPa;

posiadającego w swoim składzie:

- 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 92 g/m2. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z folii polietylenowej min. 20 g/m2 oraz włókniny min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 80 cmH2O;

- 1 x dren do ssaka 24CH/8 mm, 300 cm długości,

- Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym

1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego  min 35g/m2. Gramatura wzmocnienia min 38 g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Materiał musi być nieprzenikalny dla wirusów wg ANSI/AAMI PB70 min. poziom 3. Odporność na przesiąkanie płynów min 165 cm H2O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min  230 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 217 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1) rozmiar XL

Pozostałe parametry i skłąd bez zmian.

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 110- dotyczy Pakietu 11 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do barku wykonanego z 2- warstwowego laminatu (polipropylen- polietylen) o odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O oraz odporności na rozerwanie  na sucho i mokro min. 134 kPa, posiadającego w swoim składzie:

- 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 92 g/m2. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z folii polietylenowej min. 20 g/m2 oraz włókniny min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 80 cmH2O;

- Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym

1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego  min 35g/m2. Gramatura wzmocnienia min 38 g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Materiał musi być nieprzenikalny dla wirusów wg ANSI/AAMI PB70 min. poziom 3. Odporność na przesiąkanie płynów min 165 cm H2O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min  230 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 217 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1) rozmiar XL

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 111- Pakiet 13 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów kardiochirurgicznych wykonanych z 2- warstwowego laminatu (polipropylen- polietylen), z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze krytycznym. Zestawy w obszarze niewzmocnionym o odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O oraz odporności na rozerwanie  na sucho i mokro min. 134 kPa, natomiast w obszarze wzmocnionym o odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie  na sucho i mokro min. 330 kPa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 112- Pakiet 13 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy składy zestawów kardiochirurgicznych opisane w Pakiecie nr 13 są składami minimalnymi?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dn.02.11.2022r

Pytanie 113- Pakiet 13 poz 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie 1 dren Reodna wraz z 1 butelką? Pytanie nasze wynika z faktu, iż ilość podana w formularzu jest myląca.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 szt drenów Reodna i 2 butelki.

Pytanie 114- pakiet 11, 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia próbek zestawów operacyjnych niesterylnych, w przypadku wezwania przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiające dopuszcza.

Pytanie 115- dotyczy zapisów umowy

§ 9, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-  §9 ust. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,

-  §9 ust. 2a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,

-  §9 ust. 2b do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczty dzień zwłoki

-  §9 ust. 2c do kwoty 0,2% wartości wadliwejj partii zamówienia za każdy dzień zwłoki

-  §9 ust. 2d do kwoty 0,2% wartości dostawy z uchybieniem

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień.

Pytanie 116- Pakiet nr 13 poz. 1

Skład zestawu :

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu.

- 1 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm (+/-5 cm ) o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo.

- 1 x Serweta U-kształtna 200 x 300 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 9x80 cm, wzmocniona padem chłonnym

a 1/3 wysokości wycięcia U o wym. 97,5x150 cm. Serweta w części niekrytycznej wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 (włóknina polipropylenowa  PP (niebieska) + folia polietylenowa PE ). W części krytycznej laminat dwuwarstwowy o gramaturze 59 g/m2, wzmocniony chłonnym laminatem min. trójwarstwowym o gramaturze 105 g/m2 (związana chemicznie gręplowana wiskoza nietkana połączona z warstwą poliolefiniczną), w części krytycznej odporność na przenikanie cieczy min. 990 cm H2O.

- 1 x Osłona na kończynę 33-35x120 cm

- 1 x Serweta przylepna 75 x 90 cm

- 2 x Serweta przylepna 100 x 120 cm

- 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 97 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej min. 27 g/m2 oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 133 cmH2O.

- 2 x Kieszeń foliowa przylepna 40x30 cm, jednokomorowa. ?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 116-Pakiecie nr 13 poz. 2

Skład zestawu :

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu.

- 1 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm (+/-5 cm ) o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo.

- 1 x Serweta przylepna 200x250 cm, wzmocniona, podstawowa gram. 59 g/m2 + wzmocnienie 105 g/m2

- 1 x Serweta przylepna 200x200 cm, wzmocniona, podstawowa gram. 59 g/m2 + wzmocnienie 105 g/m2

- 1 x Serweta przylepna 75x90 cm, wzmocniona, podstawowa gram. 59 g/m2 + wzmocnienie 105 g/m2

- 3 x Serweta przylepna 100x120 cm, wzmocniona, podstawowa gram. 59 g/m2 + wzmocnienie 105 g/m2

- 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 97 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej min. 27 g/m2 oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3).

- 2 x Kieszeń jednokomorowa przylepna 40x30 cm

- 1 x Rzep 2,5x22 cm, organizator przewodów

- 2 x Taśma włókninowa 10x50 cm

- 1 x Ręcznik do rąk 30x35 cm

- 1 x Podkład chłonny 60x90 cm,

- 1 x Osłona na aparat RTG 90x160 cm

- 1 x Miska na prowadnik 2500 ml

- 1 x Miska 500 ml, przezroczysta

- 1 x Miska 500 ml, niebieska

- 5 x Tupfer z gazy 40x40 cm

- 20 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG 16w 17n,

- 3 x Serweta gazowa 45x45 cm z nitka RTG, trokiem, wstępnie prana,

- 1 x Dren do odsysania 30CH, 3,5 m, z końcówkami

- 1 x Końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, zagięta

- 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku.

- 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm

- 10 x Osłonki na narzędzia, żółte, 5 par

- 1 x Ostrze nr 23

- 1 x Ostrze nr 11

- 2 x Dren Redona 12CH, dł. 50 cm

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zapakowany w opakowanie foliowe typu Tyvek. Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania.

Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu.

Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, Nr serii, Data ważności produktu, Nazwa Producenta, Nazwa Zestawu, Kod kreskowy.

Termin ważności min. 24 miesiące od daty produkcji.

Produkt zgodny z normą PN EN 13795 1-3. ?

Odpowiedź:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 118- Pakiet nr 13 poz. 1  dot. wzmocnienia padem chłonnym.

Wedle Zamawiającego jaki na myśli rodzaj padu chłonnego np. włókninowy lub min. dwuwarstwowy laminat lub min. trójwarstwowy laminat.? Jednocześnie prosimy o określenie minimalnego rozmiaru padu chłonnego.?

Odpowiedź: Zamawiajacy doprecyzowywuje opis dotyczący wzmocnienia padem chłonnym w następujacu sposób:

Pad chłonny rozm min. 90x150cm wykonany z min. dwu warstwowego laminatu.

Pytanie 119- Pakiet nr 13 poz. 2.

Czy wedle Zamawiającego serwety przylepne powinny posiadać dodatkowe wzmocnienie.

Z uwagi na specyfikę zabiegów kardiochirurgicznych stosowany do tego rodzaju zabiegów „Zestaw kardiochirurgiczny uniwersalny” powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenia w obszarze pola operacyjnego np. w postaci dodatkowych padów chłonnych. Stąd też kierujemy zapytanie do Zamawiającego czy oczekuje dodatkowych padów chłonnych.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 120- Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze min.35g/m2. Włóknina niepyląca, o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 77kPa oraz o podwyższonej odporności na rozciąganie - na sucho min.70N. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho ≤300 CFU. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121-Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2 (+/-5). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci metki, rozmiar fartucha oznaczony literowo. Odporność na przenikanie cieczy 37,7 cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho 171,1kPa, odporność na rozerwanie na mokro 175,3kPa, IB-5,48. Rozmiar do wyboru Zamawiającego: M:115cm, L:123cm, XL:135cm, XXL:148cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 122-Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci metki, rozmiar fartucha oznaczony literowo. Odporność na rozerwanie na sucho i na mokro min.150kPa. Rozmiary do wyboru Zamawiającego S/M:115, L:120, XL:140, XLL:150. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 123- Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha higienicznego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2, rękawy zakończone elastyczną gumką, kolor niebieski, rozmiar uniwersalny pasujący na rozmiar L i XL, wiązany z tyłu na troki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  124- dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS. Włóknina nie pyląca, o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho 145 kPa  oraz o odporności na rozciąganie – na sucho min. 28,2 N; odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 0 CFU. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125- dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylne fartuchy chirurgiczne wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny  SMMMS. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki.  Rozmiar fartucha oznaczony literowo. Sposób pakowania: Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo  w  opakowaniu 
2 chłonne ręczniki  30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Fartuch zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho 98,9 kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 98,7 kPa, IB – 4,4. Rozmiary do wyboru Zamawiającvego:  M 120 cm (+/- 1cm),  L 130 cm (+/- 1 cm), XL 140 cm (+/- 1 cm),  XXL 150 cm (+/- 1 cm), XXXL 160 cm (+/- 1 cm).Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 126- do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nią kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 127- do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu treści: „Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego 
i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian 
o których mowa w ust 1 a-b, c oraz ust. 3 dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania 
i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, 
w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. 
W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto 
w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi 
w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 128- do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany 
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. 
W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 129-Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy o gramaturze 45 g/m2 .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130-Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy bez obszycia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131-Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132- Pakiet 2 poz. 1

1x Obłożenie do cięcia cesarskiego o wymiarach 254x307cm z oknem przylepnym w polu operacyjnym 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną (folia wykonana z poliestru o grubości 0,025mm). Wokół pola operacyjnego zbiornik na płyny 360 stopni z usztywnieniem wykonanym z polipropylenu i dwoma organizatorami przewodów (4 otwory na przewody w każdym), obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym .

1x serweta na stolik instrumentariuszki 200x150cm

1x serweta na stolik Mayo 80x145cm

1x taśma samoprzylepna 10x55cm

1x serweta dla noworodka 100x100cm

4 x serwetki do rąk

4x fartuch chirurgiczny L ( każdy fartuch osobno pakowany)

1 x Serweta przylepna 100cmx 75 cm (sterylna oddzielnie zapakowana))

Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, o gramaturze 60 g/m2, I klasa palności, klej repozycjonowalny, pozwalający na rozklejenie dwóch warstw przylepnych bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Serweta na stolik Mayo wykonana z materiału z włókniny wiskozowej 35g/m2 laminowana folią polietylenową 54g/m2 o grubości 60um; materiał niepalący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu; I klasa palności wdł 16CFR 1610

Fartuch chirurgiczny: typu SMMS o gramaturze 35 gram/m2. Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch niepalny.

Wszystkie obłożenia i serwety są wykonane z włókniny absorpcyjnej, ubogocząsteczkowej, chłonnej i nieprzemakalnej spełniają wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych, minimalna odporność na przesiąkanie płynów: 150 cm2 H2O.

Wszystkie serwety i obłożenia nie zawierają lateksu, I klasa palności wdł 16CFR 1610

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie zbiorcze ( w środku opakowania zbiorczego oddzielnie zapakowane fartuchy i serweta przylepna )

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 133-Pakiet 2 poz. 2

Przylepny otwór o rozmiarze 9 cm x 12 cm

Zbiornik przechwytujący płyny pod otworem w rozmiarze 15,5 cm x 21 cm

Obłożenie zintegrowane z osłonami na kończyny o długości 117 cm

1x serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

1x serweta nieprzylepna 75cm x 90cm

1x taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

4x fartuch chirurgiczny L

Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, o gramaturze> 60 g/m2, I klasa palności, klej repozycjonowalny, pozwalający na rozklejenie dwóch warstw przylepnych bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Fartuch chirurgiczny: typu SMMS o gramaturze 35 gram/m2. Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch niepalny.

Wszystkie obłożenia i serwety są wykonane z włókniny absorpcyjnej, ubogocząsteczkowej, chłonnej i nieprzemakalnej spełniają wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych.

Wszystkie serwety i obłożenia nie zawierają lateksu, I klasa palności wdł 16CFR 1610.

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie zbiorcze ( w środku opakowania zbiorczego oddzielnie zapakowane fartuchy.

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 134- Pakiet 2 poz.3 poz 3

1x Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny

W części kroczowej – otwór przylepny: 12 cm x 15,5 cm przysłonięty papierem foliowym umożliwiającym zachowanie sterylności i jednocześnie łatwym do usunięcia w razie potrzeby Wymiar: 241 cm x 228 cm

Przylepny otwór 27 cm x 30 cm

4x Fartuch chirurgiczny L

serwety: wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych (dwuwarstwowy laminat), gramatura materiału 60g/m2, materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, I klasa palności zgodnie z 16CFR 1610

Spełnia wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym, minimalna odporność na przesiąkanie płynów: 150 cm2 H2O.

Fartuch chirurgiczny: typu SMMS o gramaturze 35 gram/m2. Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch niepalny.

Wszystkie obłożenia i serwety są wykonane z włókniny absorpcyjnej, ubogocząsteczkowej, chłonnej i nieprzemakalnej spełniają wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie zbiorcze ( w środku opakowania zbiorczego oddzielnie zapakowane fartuchy)

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 135-Pakiet 2 poz.4

serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego ze wzmocnieniem polietylenowym o gramaturze 67,5g/m² , odporność na rozrywanie na mokro 163 kPa,

- serweta na stolik instrumentalny, 190x150 cm gramatura 83 g/m2.,

- taśma przylepna 10x50 cm,

-2 serwety przylepne 90cm x 75cm,

- serweta przylepna 240cm x 150cm,

- serweta przylepna 180cm x 175cm,

- 4 wysokochłonne ściereczki do rąk

- serweta na stolik Mayo 80x145 cm z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, dla zachowania jałowości samoprzylepna metka do dokumentacji umieszczona w środku opakowania.

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 137-Pakiet 13- poz.1

Skład zestawu :

1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu.

2. - 1 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm (+/-5 cm ) o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo.

3. - 1 x Serweta U-kształtna 200 x 300 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 9x95 cm, wzmocniona padem chłonnym o wym. 100x160 cm.  Serweta w części niekrytycznej wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5g) (włóknina polipropylenowa  PP (niebieska) + folia polietylenowa PE ), w części krytycznej laminat dwuwarstwowy o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5g), wzmocniony chłonnym laminatem min. dwuwarstwowym o gramaturze 55 g/m2,

4. – 1 x Serweta przylepna 250 x 200 cm

5. - 1 x Osłona na kończynę 33x120 cm

6. - 1 x Serweta przylepna 75 x 90 cm

7. - 2 x Serweta przylepna 100 x 120 cm

8. - 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 97 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej min. 27 g/m2 oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 133 cmH2O.

9. - 2 x Kieszeń foliowa przylepna 40x30 cm, jednokomorowa.

10. - 1 x Rzep 2,5x22 cm, organizator przewodów

11. - 2 x Taśma włókninowa 10x50 cm

12. - 1 x Ręcznik do rąk 30x35 cm

13. - 1 x Podkład chłonny 60x90 cm,

14. - 1 x Osłona na aparat RTG 90x160 cm

15. - 1 x Miska na prowadnik 2500 ml

16. - 1 x Miska 500 ml, przezroczysta

17. - 1 x Miska 500 ml, niebieska

18. - 5 x Tupfer z gazy 40x40 cm

19. - 20 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG 16w 17n,

20. - 3 x Serweta gazowa 45x45 cm z nitką RTG, trokiem, 4 w

21. - 1 x Dren do odsysania 30CH, 3,5 m, z końcówkami

22.- 1 x Końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, zagięta

23. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 300-320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku.

24. - 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm

25. - 10 x Osłonki na narzędzia, żółte, 5 par

26. - 1 x Ostrze nr 23

27. - 1 x Ostrze nr 11

27. - 1 x Dren Redona 12CH, dł. 50 cm

28. – 2 x Butelka Redona 400 ml

29. - 2 x Opatrunek chłonny 9x20 cm

30. - 2 x Opatrunek chłonny 9x10 cm

31. - 1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane

32. - 3 x Strzykawka 20 ml Luer 2-cz

33. - 2 x Strzykawka 20 ml Luer Lock 3-cz

34. - 1 x Strzykawka 2,5 ml Luer 3-cz.

35. - 1 x Strzykawka 100 ml

36. - 1 x Cewnik Nelaton 14 CH, 40 cm

37. - 2 x Igła 21G 0,8x40 mm

38. - 2 x Igła 18G 1,2x40 mm

39. -1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L, dla instrumenatriuszki, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 97 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej min. 27 g/m2 oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 133 cmH2O.

Dodatkowo owinięty w serwetę i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu.

Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony.

Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania.

Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu.

Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, Nr serii, Data ważności produktu, Nazwa Producenta, Nazwa Zestawu, Kod kreskowy.

Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO.

Produkt zgodny z normą PN EN 13795 1-3.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137- Pakiet 13 poz.2 Pytanie nr 2

Skład zestawu :

1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu.

2. - 1 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm, o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE, kolor czerwony, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo.

3. - 1 x Serweta przylepna 200x250 cm,

4. - 1 x Serweta przylepna 200x200 cm,

5. - 1 x Serweta przylepna 75x90 cm,

6. - 3 x Serweta przylepna 100x120 cm.

Serwety poz. 3-6, wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O,

7. - 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 97 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej min. 27 g/m2 oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3).

8. - 2 x Kieszeń jednokomorowa przylepna 40x30 cm

9. - 1 x Rzep 2,5x22 cm, organizator przewodów

10. - 2 x Taśma włókninowa 10x50 cm

11. - 1 x Ręcznik do rąk 30x35 cm

12. - 1 x Podkład chłonny 60x90 cm,

13. - 1 x Osłona na aparat RTG 90x160 cm

14. - 1 x Miska na prowadnik 2500 ml

15. - 1 x Miska 500 ml, przezroczysta

16. - 1 x Miska 500 ml, niebieska

17. - 5 x Tupfer z gazy 40x40 cm

18. - 20 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG 16w 17n,

19. - 3 x Serweta gazowa 45x45 cm z nitka RTG, trokiem, 4w

20. - 1 x Dren do odsysania 30CH, 3,5 m, z końcówkami

21.- 1 x Końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, zagięta

22. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku.

23. - 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm

24. - 10 x Osłonki na narzędzia, żółte, 5 par

25. - 1 x Ostrze nr 23

26. - 1 x Ostrze nr 11

27. - 1 x Dren Redona 12CH, dł. 50 cm.

28. – 2 x Butelka Redona 400 ml

29. - 2 x Opatrunek chłonny 9x20 cm

30. - 2 x Opatrunek chłonny 9x10 cm

31. - 1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane

32. - 3 x Strzykawka 20 ml Luer 2-cz

33. - 2 x Strzykawka 20 ml Luer Lock 3-cz

34. - 1 x Strzykawka 2,5 ml Luer 3-cz.

35. - 1 x Strzykawka 100 ml

36. - 1 x Cewnik Nelaton 14 CH, 40 cm

37. - 1 x Igła 21G 0,8x40 mm

38. - 2 x Igła 18G 1,2x40 mm

39. -1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L, dla instrumenatriuszki, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 97 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej min. 27 g/m2 oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru min. 70 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 133 cmH2O.

Dodatkowo owinięty w serwetę i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu.

Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony.

Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania.

Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu.

Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, Nr serii, Data ważności produktu, Nazwa Producenta, Nazwa Zestawu, Kod kreskowy.

Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO.

Produkt zgodny z normą PN EN 13795 1-3.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138- Pakiet nr 13 poz. 1,2 dot. fartuch chirurgiczny wzmocniony

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 13 poz. 1,2 dot. fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z wysoko przewiewnej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 45 g/m2 dobrze oddychającej, z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 73 g/m2, przód i rękawy powyżej łokcia. Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, dobrze utrzymującymi się podczas użytkowania. Tylne poły zakładane i wiązane na troki  łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie na rzep.

Fartuch spełnia następujące minimalne wymagania: odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 144 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro min.160kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.116 N, na mokro min.115 N. Parametry w zgodne z normą PN-EN 13795.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZMIANA TREŚCI SWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 04.11.2022 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu” w poniższym zakresie:

- Zmianie ulegnie treść punktu 31 i 32 Rozdziału I SWZ (Termin składania i otwarcia ofert).

- Zmianie ulegnie treść punktu 26 Rozdziału I SWZ (Termin związania ofertą).

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ na stronie internetowej  bip.wszzkielce.pl  po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej tj. w dniu 09.11.2022 r.

Dyrektor Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski