EZ/ZP/201/2022/KK

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy nr ………………

Wykaz sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wykaz sprzętu gaśniczego i znaków bezpieczeństwa ppoż. do ewentualnego uzupełnienia w okresie trwania umowy.

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Tabela A - przegląd/konserwacja gaśnic**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilośćszt. | Cena netto za przegląd, konserwację za 1 szt. | StawkaVAT | WartośćBrutto |
| 1 | Gaśnica GP 1kg ABC | 6 |   |  |  |
|  2 | Gaśnica GP 2kg ABC | 5 |  |  |  |
| 3 | Gaśnica GP 4kg ABC | 21 |  |  |  |
| 4 | Gaśnica GP 6kg ABC | 323 |  |  |  |
| 5 | Gaśnica śniegowa GS 5 X | 41 |  |  |  |
| 6 | Gaśnica pianowa GWG 2 X | 3 |  |  |  |
| 7 | Urządzenie gaśnicze GSE 2 X | 3 |  |  |  |
|  Razem Brutto |  |
|  | X 3 lata |
|  **Wartość Brutto za 3 lata** |  |

**Tabela B – naprawa urządzeń gaśniczych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilośćszt. | Cena ryczałtowa netto za naprawę wraz z częściami zamiennymi za 1 szt. | Stawka VAT | WartośćBrutto |
|  | Gaśnica GP 1kg ABC | 3 |  |  |  |
| 1 | Gaśnica GP 2kg ABC | 2 |  |  |  |
| 2 | Gaśnica GP 4kg ABC | 5 |  |  |  |
| 3 | Gaśnica GP 6kg ABC | 60 |  |  |  |
| 4 | Gaśnica śniegowa GS 5 X | 10 |  |  |  |
| 5 | Gaśnica pianowa GWG 2 X | 2 |  |  |  |
| 6 | Urządzenie gaśnicze GSE 2 X | 2 |  |  |  |
|   **Razem Brutto** |  |

**Tabela C - próby ciśnieniowe hydrantów i węży wraz z konserwacją**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość prób w okresie trwania umowy | Cena netto za 1 próbę  | Stawka VAT | WartośćBrutto |
| 1 | Próba ciśnieniowa węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze  | 105 |  |  |  |
| 2 | Próba ciśnieniowa, oraz kontrola wydajności nominalnej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem przeglądów/ konserwacji  | 663 |  |  |  |
|   **Razem Brutto** |  |

**Tabela D – zakup sprzętu gaśniczego i znaków bezpieczeństwa p/poż**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT  | WartośćBrutto |
| 1 | Kierunek drogi ewakuacyjnejAA008 rozm.BH | 10 |  |  |  |
| 2 | Drzwi ewakuacyjne z lewej strony AA002, rozm.B1 | 10 |  |  |  |
| 3 | Drzwi ewakuacyjne z prawej strony AE001, rozm.B1 | 10 |  |  |  |
| 4 | Nie korzystać z windy w razie pożaru AC0028, rozm.CB | 20 |  |  |  |
| 5 | Gaśnica BC 014, rozm. C1 | 20 |  |  |  |
| 6 | Hydrant wewnętrzny BC015, rozm. C1 | 20 |  |  |  |
| 7 | Przycisk alarmowy BC012, rozm. B1 | 20 |  |  |  |
| 8 | Drzwi p/pożarowe-kierunek drogi ewakuacyjnej w lewoBB011, rozm. BB | 10 |  |  |  |
| 9 | Drzwi p/pożarowe-kierunek drogi ewakuacyjnej w prawoBB014, rozm. BB | 10 |  |  |  |
| 10 | Przeciwpożarowy przełącznik prądu BC008, rozm. BB | 10 |  |  |  |
| 11 | Wyjście ewakuacyjne AA001, rozm. BF | 10 |  |  |  |
| 12 | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej AA002, rozm.BF  | 10 |  |  |  |
| 13 | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo AC020, rozm.BF | 10 |  |  |  |
| 14 | Wąż hydrantowy półsztywny H 25  | 10 |  |  |  |
| 15 | Wąż hydrantowy H 52  | 10 |  |  |  |
| 16 | Wąż hydrantowy H 25  | 10 |  |  |  |
| 17 | Prądownica 25 | 10 |  |  |  |
| 18 | Prądownica 52 | 5 |  |  |  |
| 19 | Nasada hydrantowa 25 | 10 |  |  |  |
| 20 | Nasada hydrantowa 52  | 10 |  |  |  |
| 21 | Szafki na gaśnice 6 kg  | 10 |  |  |  |
| 22 | gaśnice proszkowe Gp 2x  | 5 |  |  |  |
| 23 | gaśnice proszkowe Gp 4x  | 20 |  |  |  |
| 24 | gaśnice proszkowe Gp 6x  | 50 |  |  |  |
| 25 | gaśnice śniegowe Gs 5x  | 2 |  |  |  |
| 26 | Uchwyt gaśnicy 6kg | 15 |  |  |  |
| 27 | Skrzynka na kluczyk do drzwi ewakuacyjnych | 10 |  |  |  |
|   **Razem Brutto** |  |

**UWAGA**

**Oferowane znaki bezpieczeństwa p/poż fotoluminescencyjne, muszą być zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012**

Łączna wartość oferty brutto = suma brutto z tabeli A, B, C , D

(Do wyliczenia wartości w formularzu ofertowym należy z tabeli A przyjąć wartość brutto za 3 lata)

 …………………………

 PODPIS