# Załącznik  2  do SIWZ    EZ/15/09

# Formularz  cenowy

# Pakiet 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr kat. | Jednostka Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda niewidoczna w RTG na bazie gąbki PE , żel stały |  | Szt. | 110.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda na bazie gąbki PE , żel mokry |  | Szt. | 500.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda do monitoringu dla noworodków, żel stały |  | Szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do monitoringu, na bazie gąbki PE , żel stały |  | Szt. | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda do holtera , żel stały |  | Szt. | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Żel do EKG a 0,5 l |  | Szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Żel do USG a 0,5 l |  | Szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr kat. | Jednostka Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier do EKG AsCard A 4 (112 x 25 ) |  | Szt. ( rol. ) | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG AsCard 2,3 z nadrukiem (104x 40) |  | Szt. ( rol.) | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier EKG składanka Helige Cardio Smart ( 226 x 295 x 150) |  | Szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier EKG do ap. BTL ( 210 x 20) |  | Szt. ( rol.) | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier termoczuły do drukarki autoklawu STATIM 500 (57 x 10 m) |  | Szt. ( rol. ) | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do EKG do ap. Farum Multicard E-300 ( 110 x 40 m) |  | Szt. ( rol.) | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do defibrylatora Medtronic Lifepak 9/10/20 rolka z nadrukiem ( 5 x 30 m) |  | Szt. ( rol.) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier USG Videoprinter Sony UPP – 110 S ( 110 x 21 m) |  | Szt. ( rol.) | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do programatora Biotronic EPR -1000P ( 112 x 125 x 300) |  | Szt. ( skł.) | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do programatora Medtronic 9790 (110 x 150 x 200 ) |  | Szt. ( skł.) | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier EKG do ap. Diaskop II gładki ( 50 mm x 30 m) |  | Szt. (rol | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier USG Videoprinter Sony ( przy aparacie ALOCA) typ UPP-110S ( 110 mm x 21 m) |  | Rol. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier USG Videoprinter Sony Type II UPP-210 SE ( 210 mm x 25 m) |  | Rol. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  3                                           Ssak elektryczny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr kat. | Jednostka Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokociśnieniowy elektryczny ssak jezdny wyposażony w dwa pojemniki Poliwęglanowe - 2 litrowe |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr hydrofobowy do w/w ssaka |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład workowy jednorazowy 2 l do w/w ssaka |  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład preżelowany 2 l do w/w ssaka |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis        -          Parametry techniczne

| Lp. | OPIS | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa na dwóch kółkach umożliwiających łatwe i szybkie przemieszczanie ssaka. | Tak |  |
| 2. | Pompa bezolejowa | Tak |  |
| 3. | Moc ssania ( przepływowość) do 25 litrów na minutę | Tak |  |
| 4. | Moc ssania 0-82 kPa (0-620 mmHg) | Tak |  |
| 5. | Ssak wyposażony w regulator siły ssania z czytelnym manometrem – płynna regulacja siły ssania. | Tak |  |
| 6. | Ssak dwuzbiornikowy – na zbiorniki1 lub 2 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1 lub 2 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem | Tak |  |
| 7 | Ssak wyposażony w dwa źródła ssania, każde źródło ssania zabezpieczone przez nakręcany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania. | Tak |  |
| 8 | Dwuetapowe zabezpieczenie ssaka przed zalaniem. | Tak |  |
| 9 | Ssak wyposażony w dwa moczowniki do zbiorników wielorazowych | Tak |  |
| 10 | Cicha praca ssaka - do 45 db | Tak |  |
| 11 | Zasilanie 220/240 V | Tak |  |
| 12 | Kabel zasilający 3 metrowy | Tak |  |
| 13 | Wyposażony w system płynnego przełączenia ssania z jednego zbiornika na drugi | Tak |  |
| 14 | Wyposażony w koszyk na dreny i akcesoria | Tak |  |
| 15 | Możliwość zamontowania włącznika nożnego | Tak |  |
| 16 | Waga do 17 kg | Tak |  |

załącznik nr 2

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA                 PAKIET nr 4

| L.p. | ASORTYMENT | ilość op. | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo rej. ważne do / podać/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody przezskórne stymulujące do wózka reanimacyjnego LIFEPAK 12 (1 op. zawiera dwie naklejane elektrody) | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu : |  |  |  |  |  |  |  |  |