## Pakiet nr 1
EZ/ZP/209 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Aerochamber
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Aerochamber do podawania leku w aerozolu pacjentom zaintubowanym do układu oddechowego ( dla dzieci i dorosłych) Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo z długa datą ważności. | 300 | szt
2 |  |  | Aerochamber wielorazowego użytku z maseczką dla różnych grup wiekowych, wyposażony w przezroczystą małą komorę inhalacyjną, wykonaną z antystatycznego surowca pozbawionego ftalanów, lateksu i PCV dla noworodków i niemowląt od 0-18 misesiaca życia, dla dzieci od 1 do 5 roku życia, dla dzieci od 5 roku życia. ( do wyboru przez zamawiającego) | 50 | szt
3 |  |  | Komora inhalacyjna respichamber do użytku szpitalnego z ustnikiem, pediatryczna powyżej 6 lat w wersji ustnikowej wielokrotnego użytku, antystatyczna o objętości 149ml, z uniwersalnym łacznikiem typu MDI. | 50 | szt
4 |  |  | Maseczki do Respichamber w rozmiarach S, M, L do wyboru przez zamawiajacego | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Czujniki, obwody oddechowe, rurki intubacyjne i tracheostomijne
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednopacjentowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP - potwierdzenie w oryginalnej instrukcji producenta czujnika - wymagane dołączenie oryginalnej instrukcji obsługi producenta czujnika do oferty, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg, posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat / oświadczenie dołączyć do oferty )kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi producenta czujników – wymagane dołaczenie do oferty. Możliwość pomiaru w ruchu i niskiej perfuzjii potwierdzona w oryginalej istrukcji obsługi producenta czujnika. Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych. | 240 | szt
2 |  |  | Czujnik monitorujący przepływ proksymalny dla noworodków, z instrukcją obsługi i zaciskami do respiratora PB980. | 20 | szt
3 |  |  | Podgrzewane obwody oddechowe, trójnik odłączalny z portami i z zatyczką, podgrzewane ramięwdechowe 120cm,ramięwydechowe 160cmz pułapkąwodną,ramię dodatkowe 30cm, jałowe, Złącza respiratora 22, giętkie. | 30 | szt
4 |  |  | Przewód przyłączeniowy do nawilżacza aktywnego do podgrzewania pojedynczego ramienia F&P MR850. | 5 | szt
5 |  |  | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiar 6.0; 6.5 ; 7.0 ; 7.5 ; 8.0 ; 8.5 ; 9.0 | 100 | szt
6 |  |  | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki dren do odsysania ogrubości min 4 mm połączony z szyldem rurki. Stożkowy balonik kontrolny rurki w kolorze innym niż przewód do napełnienia mankietu. Rozmiar 6.0 , 7.0 , 8.0 , 9.0 10.0 | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 3 - Akcesoria do respiratora Leoni Plus
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Aktywny generator jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta, konstrukcja komory generatora umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta, bezpośrednio w generatorze. Generator posiada przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia generatora do mocowania końcówek donosowych i maseczek, przy komorze generatora możliwość przyłączenia nebulizatora. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu; | 80 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | 100 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystpsowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm. XS, S, M, L, XL. | 100 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Układ oddechowy - podwójny system węży jednorazowego użytku do respiratora Leoni Plus. Gałąź wdechowa i wydechowa o długości 120 cm i średnicy 10 mm z układem ogrzewania gazów oddechowych w obu gałęziach. Zawór jednokierunkowy gałęzi wdechowej. Rura wdechowa posiadająca 2 porty czujnika temperatury. Rura łącząca port wdechowy respiratora z komorą nawilżacza. Komora nawilżacza z funkcją automatycznego uzupełniania. Rura przedłużająca do inkubatora 40cm | 30 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Podwójny system węży jednorazowego użytku do respiratora Leoni Plus z adapterem HFO i filtrem antybakteryjnym. Gałąź wdechowa i wydechowa o długości 120 cm i średnicy 10 mm z układem ogrzewania gazów oddechowych w obu gałęziach. Zawór jednokierunkowy gałęzi wdechowej. Rura wdechowa posiadająca 2 porty czujnika temperatury. Rura łącząca port wdechowy respiratora z komorą nawilżacza. Komora nawilżacza z funkcją automatycznego uzupełniania. Rura przedłużająca do inkubatora 40cm. | 150 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Jednorazowy zestaw adaptera Neojet do respiratora Leoni składający się z przewodu wdechowego oraz przewodu pomiaru ciśnienia. Długość przewodu ciśnienia 160 cm. Przewód wdechowy posiadający złącza 15M oraz 10F. W zestawie zatyczka do przewodu ciśnienia. Niezawierający lateksu. Na opakowaniu indywidualnym nadrukowana data produkcji i data ważności. | 160 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Filtry infuzyjne
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Filtr infuzyjny zatrzymujący bakterie, grzyby i mikroorganizmy, wiążący endoksyny oraz eliminujący pecherzyki powietrza, stosowany w terapii infuzyjnej przeznaczony dla płynów - 96 godzinny. Wlot powietrza przez zintegrowany system wentylacji ( membrana 0,02 µm PTFE), kompatybilny ze wszystkimi złączkami Luer- Lock zgodny z normą DIN, może być łatwo podłączany do kolejnych systemów, przezroczyste łączniki, wizualna kontrola przepływu płynów, ( przedłużka wykonana z PUR), odporne na wysokie ciśnienie, bez lateksu, wolne od ftalanów, bez PCV, powierzchnia filtracyjna 13,5 cm², filtr odpowietrzający 0,2µm z PTFE, obrotowa nakrętka zabezpieczająca, sterylne, pakowane pojedynczo. | 800 | szt
2 |  |  | Filtr infuzyjny zatrzymujący bakterie, grzyby i mikroorganizmy, wiążący endoksyny oraz eliminujacy pecherzyki powietrza, stosowany w terapii infuzyjnej przeznaczony do żywienia - 24 godzinny. Wlot powietrza przez zintegrowany system wentylacji ( membrana 0,02 µm PTFE), kompatybilny ze wszystkimi złączkami Luer- Lock zgodny z normą DIN, może być łatwo podłączany do kolejnych systemów, przezroczyste łączniki, wizualna kontrola przepływu płynów, ( przedłużka wykonana z PUR). Odporne na alkohol i lipidy, odporne na wysokie ciśnienie, bez lateksu, wolne od ftalanów, bez PCV, powierzchnia filtracyjna 13,5 cm², filtr odpowietrzający 1,2µm z PTFE, obrotowa nakrętka zabezpieczajaca, sterylne, pakowane pojedyńczo. | 600 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Sonda żołądkowa
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Silikonowa, jednorazowa kalibracyjna sonda do gastroplastyki z możliwością kalibracji żołądka w zakresie 10 - 50ml. Długośc 735mm, średnica zewnętrzna 13mm, średnica wewnętrzna 8mm, rozmiar 39Fr, pakowana sterylnie - w opakowaniu 1 szt. | 60 | szt
0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Zestawy do hipotermii
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii ICY start – up: Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika z trzema wlewami oraz wymiennika ciepła, Liczba komór cewnika min. 3, Średnica zestawu wprowadzającego 9,3Fr, Długość cewnika 38cm | 6 | szt
2 |  |  | Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii QUATRO start – up: Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika z czterema wlewami oraz wymiennika ciepła, Liczba komór cewnika min. 4m, Średnica zestawu wprowadzającego 9,3Fr, Długość cewnika 45cm | 6 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Zestaw do intubacji łzowej
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do intubacji łzowej z urządzeniem cofania(pobierania)- jednorazowego użycia sondy ze stali nierdzewnej z końcówkami w kształcie oliwki, urządzenie do pobierania. Sondy długości 11cm x średnica 0,40mm (4 1/4 cala x 27G), wężyk silikonowy długości 35cm, średnica wewnętrzna 0,30mm, średnica zewnętrzna 0,64mm. | 60 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/ 209 /2022/ES |  |  | Pakiet nr |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 8 - Strzykawki do przepłukiwania
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 3 ml, skala 3 ml oraz wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki 3 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Kliknięcie potwierdza odblokowanie tloka przed użyciem . Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 30. | 3990 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 5 ml, skala 5 ml oraz wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki 5 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Kliknięcie potwierdza odblokowanie tloka przed użyciem . Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 30. | 990 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml, skala 10 ml oraz wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki 10 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Kliknięcie potwierdza odblokowanie tloka przed użyciem . Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 30. | 990 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/209/2020/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 9 - Dreny Ulmera, cewniki moczowodowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Dren Ulmera z nitką radiocieniującą, bez trokara, dł. drenu 500 mm, średnica Ch 8, 10, dł. perforacji 40-60 mm | 10 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Dren Ulmera Ch 10 z nitką radiocieniującą, bez trokara, dł. drenu 500 mm, dł. perforacji 80 mm | 5 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Mieszek 400 ml do drenażu niskociśnieniowego ran pooperacyjnych | 10 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego ran pooperacyjnych. W zestawie: mieszek 400 ml, dren Ulmera Ch 10 z trokarem, dł. perforacji 80 mm, dł. drenu 500 mm, dren łączący 125 cm z zaciskiem | 50 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego ran pooperacyjnych. W zestawie: mieszek 400 ml, dren Ulmera Ch 12 z trokarem, dł. perforacji 100 mm, dł. drenu 500 mm, dren łączący 125 cm z zaciskiem | 100 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego ran pooperacyjnych. W zestawie: mieszek 400 ml, dren Ulmera Ch 14 z trokarem, dł. perforacji 120 mm, dł. drenu 500 mm, dren łączący 125 cm z zaciskiem | 30 | szt |  |  | 0
7 |  |  | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego ran pooperacyjnych. W zestawie: mieszek 400 ml, dren Ulmera Ch 16 z trokarem, dł. perforacji 120 mm, dł. drenu 500 mm, dren łączący 125 cm z zaciskiem | 10 | szt |  |  | 0
10 |  |  | Cewnik moczowodowy Double J, Ch 3, skalowany co 1 cm, z pigtailowym zakończeniem, 2 zaciskami, z prowadnicą i popychaczem inteligentnym umożliwiającym rotację cewnika, z końcówką otwartą od strony pęcherza, wykonany z poliuretanu. Długość części prostej 12, 15 i 18 cm | 7 | szt |  |  | 0
11 |  |  | Cewnik moczowodowy Double J, Ch 4, skalowany co 1 cm, z pigtailowym zakończeniem, 2 zaciskami, z prowadnicą i popychaczem inteligentnym umożliwiającym rotację cewnika, z końcówką otwartą od strony pęcherza, wykonany z poliuretanu. Długość części prostej 12, 15 i 18 cm | 10 | szt |  |  | 0
12 |  |  | Cewnik moczowodowy Double J, Ch 4.8, skalowany co 1 cm, z pigtailowym zakończeniem, 2 zaciskami, z prowadnicą i popychaczem inteligentnym umożliwiającym rotację cewnika, z końcówką otwartą od strony pęcherza, wykonany z poliuretanu. Długość części prostej 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28 i 30 cm | 15 | szt |  |  | 0
13 |  |  | Cewnik moczowoodowy Double J, rozmiar Ch 06/2 mm, otwarty/zamknięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan. Długość części prostej 24, 26 i 28 cm | 3 | szt |  |  | 0
14 |  |  | Sączek rynienkowy silikonowy, wymiary 6 x 36 cm | 30 | szt |  |  | 0
15 |  |  | Łącznik do sondy moczowodowej, lateksowy, z możliwością dopasowania z jednej strony do każdego rozmiaru sondy, z drugiej strony pasujący do worka na mocz | 20 | szt |  |  | 0
Razem : | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/ 209 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 10 - Pojemnik typu Redon, zgłębniki żołądkowe
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Kateter - dren do drenażu dróg żółciowych T-Kehr z workiem zbiorczym. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450x180mm. Miękkie i atraumatyczne zakończenie drenu. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Rozmiary: CH 8, 10. Zestaw pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | 50 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Butelka do drenażu niskociśnieniowego ran operacyjnych harmonijka 500ml wyposażona w przycisk bezpieczeństwa zapobiegający powtórnemu użyciu i dokładną podziałkę co 50ml. Dren łączący o długości 125cm z zaciskiem oraz uniwersalną schodkową docinaną końcówką z zaznaczonymi odpowiednio nr ch 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 do drenów Redona o rozmiarach CH 06-18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Własny, uniwersalny, system podwieszania. Jałowa, pakowana podwójnie, sterylizowana EO | 250 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemność 200-250ml oraz 400-500ml, płaska, z korkiem i zatyczką, sterylna. Do wyboru przez zamawiajacego. | 8000 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Kateter - dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Dostępne o szerokości drenu 17mm oraz 13mm. W proksymalnej części drenu minimum 6, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Na drenie silikonowa kryza przesówna umożliwiająca umocowanie drenu do skóry. Dostępne długość drenu 350mm oraz 500mm, w wersji z 1 oraz 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. Sterylny, pakowany podwójnie - zenętrzne papier-folia, wewnętrzne perforowana folia. | 30 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Zgłębnik żołądkowy z czterema otworami bocznymi, atraumatyczna zamknięta końcówka, kolorystyczne oznakowanie romiaru na łączniku, długość 1250mm; rozmiar Ch 16, 18, 20, 24. Sterylny. | 5000 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Zgłębnik żołądkowy lub dwunastniczy z czterema otworami bocznymi, atraumatyczna zamknięta końcówka, kolorystyczne oznakowanie romiaru na łączniku, długość 1250mm; rozmiar Ch 26. Sterylny. | 200 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 11 - Strzykawki
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Strzykawka wkalibrowana, kompatybilna poświadczona na postawie oświadczenia producenta strzykawek do pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego firmy Braun, Ascor, Medima, Becton Dickinson, Fresenius. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. | 50000 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60ml, typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV,DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka.Strzykawka wkalibrowana, kompatybilna poświadczona na postawie oświadczenia producenta strzykawek do pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego firmy Braun, Ascor, Medima, Becton Dickinson, Fresenius. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. | 24000 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Strzykawki jednorazowe 2 ml, przezroczyste, skalowane co 0,1ml, z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 2.5ml, na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 1300 | op |  |  | 0
4 |  |  | Strzykawki jednorazowe 5 ml, przezroczyste, skalowana co 0,2 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 6ml ,na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 1300 | op |  |  | 0
5 |  |  | Strzykawki jednorazowe 10 ml, przezroczyste, skalowana co 0,5 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 11ml, na cylindrze umieszczone logo producenta.Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 1700 | op |  |  | 0
6 |  |  | Strzykawki jednorazowe 20 ml, przezroczyste, skalowana co 1 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki luz rozszerzenie do 24ml, na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 1500 | op |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 12
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 12 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 12 - Igły do wstrzykiwaczy insuliny
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły do penów 4 mm x 0,20 mm. (32G lub 33G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 130 | op
2 |  |  | Igły do penów 5 mm x 0,25mm (32G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 120 | op
3 |  |  | Igły do penów 6 mm x 0,25 mm (31G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 20 | op
4 |  |  | Igła do penów 8 mm x 0,25mm. Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 10 | op
5 |  |  | Strzykawki Insumed 8mm / 31G poj. 0,5ml ; 1op = 30szt | 10 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 13
EZ/ZP/ 209 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 13 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 13 - Folia PTFE do septoplastyki
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) jest stosowana w otochirurgii, w przypadku ubytku błony śluzowej na promontorium, w miejscach pozbawionych mucoperiosteum na większych powierzchniach struktur ucha środkowego lub w przypadku całkowitego braku wyściółki ucha. Folie jest stosowana także w leczeniu operacyjnym zapalenia włóknisto-zrostowego ucha i zapobiega powtórnemu przyleganiu błony bębenkowej, czy mezotympanum do promontorium. Folia z PTFE jest stosowana również w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych. Przyszyta do śluzówki przegrody nosa podtrzymuje elementy chrzęstne przegrody, zabezpiecza przed zrostami między przegrodą a ścianą boczną nosa. Wymiary folii: (40 x 40) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (40 x 60) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (40 x 80) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (60 x 80) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm. | 350 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 14
EZ/ZP/ 209 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 14 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 14 - Akcesoria jednorazowe do aparatu AIRVO2
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Układ do oddychania ogrzewanym powietrzem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), , służący do dostarczania nawilżonych i podgrzanych gazów oddechowych. Dren posiada wbudowaną w ściankach podwójną spiralę grzejną. Układ z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Gładka powierzchnia wewnętrzna rury. Układ przeznaczony do użycia przy przepływach gazów medycznych od 2 do 60 l/min, w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną., miękka silikonowa końcówka eliminuje konieczność zastosowania adapterów. Długość układu 180 cm, układ zawierający w komplecie komorę nawilżacza. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (podstawowy i dodatkowy) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Zestaw: układ oddechowy i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Zestaw kompatybilny z nawilżaczem serii Airvo2. Na opakowaniu czytelna data produkcji, oraz czytelna data przydatności do użycia ( min 24 m-ce ). Na etykiecie czytelna waga zestawu (0,3 kg.). | 180 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że pacjent jest bardziej podatny na terapię. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozmiar S,M,L Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku: (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz) Rozstaw widełek 8 mm - rozmiar S, Rozstaw widełek 9,3 mm - rozmiar M; Rozstaw widełek 12,6 mm- rozmiar L | 320 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Możliwość podłączenia kołnierza tracheotomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. | 140 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 15
EZ/ZP/ 209 /2022/ES |  |  | Pakiet nr 15 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 15 - Plastry ochronne oraz do mocowania czyjników, kaniul, elektrody, okularki
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepna (bez zastosowania kleju) wykonana z pianki, bez lateksu, miękkie mocowanie na rzep stosowane zarówno na palec, stopę jak i każdą kończynę w kolorze białym. Rozmiar small-dł. 75mm szer.20mm, Large dł.125mm, szer.25mm do wyboru przez zamawiajacego. op=100szt | 3 | op |  |  | 0
2 |  |  | Jednorazowy plaster do mocowania czujnika temperatury, powierzchnia adhezyjna hydr koloidowa, średnica 25 mm, grubość nie przekraczająca 1 mm. Powierzchnia odbijająca pokryta folią w kolorze złotym. Op=150szt | 15 | op |  |  | 0
3 |  |  | Plaster ochronny owalne z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul nosowych CPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiega odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Produkt niesterylny. Rozmiar Micro, Small, Large do wyboru przez zamawiajacego. op=150szt | 18 | op |  |  | 0
4 |  |  | Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm zaś w przypadku rozmiarów pediatrycznych 37 cm /+ - 5 mm Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. Specyfikacja rozmiarów: 1) Odstęp w przegrodzie nosowej: 2,5 mm, Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm;2) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,2 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm; 3) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8 mm, Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5 mm; 4) Odstęp w przegrodzie nosowej: 5 mm, Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 4 mm; 5) Odstęp w przegrodzie nosowej: 5,75 mm; Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 5,25 mm 6) Odstęp w przegrodzie nosowej: 6,75 mm, Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 5,75 mm; 7) Odstęp w przegrodzie nosowej: 7,75 mm ,Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 6,5 mm. Do wyboru przez zamawiajacego. op=10szt | 18 | op |  |  | 0
5 |  |  | Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm zaś w przypadku rozmiarów pediatrycznych 37 cm /+ - 5 mm Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. op=10szt | 2 | op |  |  | 0
6 |  |  | Plaster do mocowania sąd oraz kaniul długości całkowitej około 57 mm, szerokość około 12mm, długość powierzchni hydrokoloidowej około 25mm. Plaster posiada drugą powierzchnie adhezyjną służącą do przymocowania kaniuli lub sądy zakończoną granatowym znacznikiem. Skrzydełko plastra może być wielokrotnie przyklejane i odklejane. długości około 5mm. Produkt niesterylny. Do wyboru przez zamawiajacego. op=100szt | 4 | op |  |  | 0
7 |  |  | Sterylny, cienki, przezroczysty i wodoodporny opatrunek z klejem hipoalergicznym przeznaczony do mocowania kaniul obwodowych w neonatologii. Do opatrunku dołączone są dwa sterylne paski mogące służyć jako dodatkowe wzmocnienie opatrunku, jako podkładka amortyzująca pod stopkę cewnika lub kaniuli lub jako mocowanie rurek i drenów. Brzegi plastra posiadają dodatkowe wzmocnienie zapobiegające rozciągnięciu podczas aplikacji. Nie zawierają lateksu. op=50szt | 1 | op |  |  | 0
8 |  |  | Sterylny, cienki, przezroczysty i wodoodporny opatrunek z klejem hipoalergicznym przeznaczony do mocowania kaniul obwodowych w neonatologii. Do opatrunku dołączone są dwa sterylne paski mogące służyć jako dodatkowe wzmocnienie opatrunku, jako podkładka amortyzująca pod stopkę cewnika lub kaniuli lub jako mocowanie rurek i drenów. Przezroczysty obszar plastra umożliwia ciągłą obserwację miejsca wkłucia. Brzegi plastra posiadają dodatkowe wzmocnienie zapobiegające rozciągnięciu podczas aplikacji. Nie zawierają lateksu. op=50szt | 1 | op |  |  | 0
9 |  |  | Elektrody jednorazowe do kardiomonitorów przystosowane do długoterminowego monitorowania pacjenta aż do 5 dni w rozmiarach typowych neonatologicznych do wyboru przez Zamawiającego o średnicy (okrągłe )26 mm oraz podłużne o wymiarach 25 mm x 10 mm, których przylepiec składa się z powierzchni hydrokoloidowej i hydrożelowej dodatkowo elektrody tego typu nie pozostawiają artefaktów podczas zdjęć rentgenowskich jak również nie powodują jakichkolwiek podrażnień skóry noworodka a tym bardziej dziecka urodzonego przedwcześnie o niskiej masie urodzeniowej nawet od 500 g, Kpl=3szt | 240 | kpl |  |  | 0
10 |  |  | Jednorazowe plastry hydrokoloidowe do ochrony nosa podczas stosowania maseczek neonatologicznych przy wentylacji nCPAP w kształcie połączonego trójkąta z literka T, pakowane oddzielnie, produkt niesterylny. | 16 | op |  |  | 0
11 |  |  | Plastry do mocowania cewników pępowinowych (tętniczych i żylnych), posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełka przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji wertykalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Produkt niesterylny. | 2 | op |  |  | 0
12 |  |  | Stabilizator do podtrzymywania żuchwy przy wentylacji CPAP wykonany z miękkiego materiału przyjaznego dla skóry noworodka posiadający otwory prostokątne w obszarze małżowin usznych zapobiegające rolowaniu małżowin jak i powstawaniu odleżyn czy martwicy. | 6 | op |  |  | 0
13 |  |  | Okularki do fototerapii wykonane z przyjaznego materiału dla dziecka z opaską elastyczną wykonaną z materiału NeoFoam dające dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem się z potylicy. Okularki dwuczęściowe jednorazowe. Opaska mocowana za pomocą dwóch rzepów do okularów w okolicy skroni z możliwością relokacji całych rzepów gdyż rzepy nie są przymocowane na stałe do ochronników oczu ani opaski, długość rzepu 25 mm. Okulary mają posiadać wgłębienia w okolicy oczodołów co ma zapobiegać przedostawaniu się promieni bocznych. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła. Produkt pakowany oddzielnie. Roz. Micro, Small, Large do wyboru przez zamawiajacego. | 600 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 16
EZ/ZP/209/2022/ES |  |  | Pakiet nr 16 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 16 - Układ oddechowy i filtr powietrza do aparatu AIRVO2
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | 5 | op |  |  | 0
2 |  |  | Kompatybilny z Airvo 2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2. Opakowanie zbiorcze 2 szt. | 10 | op |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.