…………………………………

PIECZĄTKA WYKONAWCY

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  Zaproszenia do składania ofert

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Minimalne warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informatyczny program laboratoryjny |
| 1 | System zgodny z wymaganiami prawnymi, formalnymi, wytycznymi krajowych konsultantów ds. diagnostyki laboratoryjnej. | TAK |  |
| 2 | Projekt rozwiązań informatycznych przystający do własnych potrzeb pracowni wąsko-specjalistycznych | TAK |  |
| 3 | Dostosowanie funkcji systemu do specyfiki pracy w mikrobiologii /dwie pracownie/ oraz serologii krwi /dwie pracownie/ | TAK |  |
| 4 | „Uwspólnienie” części rejestracyjnej systemu | TAK |  |
| 5 | Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych z podziałem na kategorie /zlecenia wewnętrzne, zewnętrzne/ | TAK |  |
| 6 | Pełna obsługa kartotek pacjentów | TAK |  |
| 7 | Możliwość formułowania wyniku na podstawie rezultatów badań manualnych w pracowni serologicznej | TAK |  |
| 8 | Obsługa całego procesu badań w pracowni mikrobiologii: - tworzenie mykogramu i sporządzenie bazy antybiotyków p/grzybiczych - możliwość definiowania lekooporności na elektronicznym diagramie - współpraca z programem elektronicznym do identyfikacji drożdżaków - definiowanie oceny zakażeń infekcyjnych przenoszonych drogą płciową na podstawie odczytów wizualnych | TAK |  |
| 9 | Możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń | TAK |  |
| 10 | Całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań: - dobór różnych cen dla różnego statusu badania /cito/ - przypisanie różnych badań płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń | TAK |  |
| 11 | Automatyczne rozliczanie finansowe dla kontrahentów z uwzględnieniem rodzajów zleceń (Cito), metod i powtórzeń | TAK |  |
| 12 | Możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych | TAK |  |
| 13 | Możliwość manualnej rejestracji wyników | TAK |  |
| 14 | Rejestracja błędów wykonania | TAK |  |
| 15 | Autoryzacja (odprawa) wyników, w tym walidacja wyniku, możliwość wspólnego widoku zwalidowanych poprzednich wyników pacjenta, funkcje „delta check” | TAK |  |
| 16 | Generowanie dokumentacji laboratoryjnej: - drukowanie wyników dla pacjentów i na zbiorczych formularzach - prowadzenie książki zleceń i wyników, możliwość jej wydruku | TAK |  |
| 17 | Archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami | TAK |  |
| 18 | Możliwość wielowymiarowej analizy danych | TAK |  |
| 19 | Statystyka i zestawienia dla płatników, zleceniodawców, punktów pobrań, oddziałów, lekarzy, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty: - ilościowe i wartościowe - rozliczeniowe - kosztowe - uwzględniające definiowane typy zleceń - grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach | TAK |  |
| 20 | Prowadzenie kontroli jakości | TAK |  |
| 21 | Integracja z dowolna aparaturą kontrolno-pomiarową | TAK |  |
| 22 | System uprawnień przyznawanych poszczególnych użytkownikom, umożliwiający ochronę konfiguracji, danych osobowych, medycznych i finansowych, nie utrudniający normalnej pracy. | TAK |  |
| 23 | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym szczegółowa dokumentacja wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierająca co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. | TAK |  |
| 24 | Archiwizacja oraz zabezpieczenia danych. | TAK |  |
| 25 | Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa na nośnikach zewnętrznych (płyty CD) | TAK |  |
| 26 | Architektura klient/serwer, wykorzystująca jeden ze sprawdzonych serwerów SQL. | TAK |  |
| 27 | Wdrożenie z uwzględnieniem: - szkolenia w zakresie obsługi oraz 24 miesięcy serwisu i nadzoru autorskiego i wynikających ze zmian przepisów zewnętrznych, zmian w oprogramowaniu niezbędnych do jego funkcjonowania. | TAK |  |
| 28 | Instalacja i konfiguracja umożliwiająca kompleksowe zarządzanie całością laboratorium, kompatybilna z oprogramowaniem Centrum w pracowni wirusologii. | TAK |  |
| 29 | Możliwość scalenia systemu z innymi systemami obsługi szpitala, przychodni, punktów pobrań itp. | TAK |  |
| 30 | Optymalizacja funkcji pod względem użytkowym | TAK |  |
| 31 | Nadzór autorski, doradztwo, pomoc merytoryczna | TAK |  |
| 32 | Bezpłatna stała aktualizacja i rozbudowa systemu. | TAK |  |
| 33 | Bezpłatna pomoc techniczna (serwis 24 m-ce) | TAK |  |
| Zestaw Komputerowy |
| 1 | Komputer: - Procesor Dual Core 3 GHz - Płyta główna ze zintegrowaną kartą graficzną - Pamięć 1-2 GB - Dysk SATA 160 GB - Nagrywarka DVD-RW - Karta sieciowa PCI Ethernet 100 - Karta dźwiękowa - Dwa złącza RS232 - System operacyjny: Windows XP Professional + MS Word | TAK |  |
| 2 | Monitor LCD 17” kolorowy | TAK |  |
| 3 | UPS 400 VA | TAK |  |
| 4 | Klawiatura | TAK |  |
| 5 | Mysz | TAK |  |
| 6 | Drukarka Laserowa: - Monochromatyczna - Druk na papierze A4/A5 - Obciążenie normatywne min. 5000 stron/m-c + print serwer | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Podpis Wykonawcy