## Pakiet 1
EZ/225/2022/ESŁ Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Pakiet 1 - Pierścień dotorebkowy, soczewka
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Certyfikat i/lub deklaracja */**
1 | Pierścień dotorebkowy służący do stabilizacji torebki przy jej uszkodzeniu lub braku obwódki rzęskowej w jednorazowym injektorze, rozmiar 12/10 i 13/11 do Wyboru przez Zamawiającego ilości w szt. | 100
2 | Soczewka przedniokomorowa afakijna wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania do fiksacji tęczówkowej całkowta długosć soczewki 8,5mm średnica części optycznej:5,0 zakres mocy:od +2do+30,0D co1,0D w tym od 14,5D do24,5D CO 0,5D w zestawie z igłą do enklawacji do wyboru przez Zamawiającego | 50
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet 2
EZ/225/2022/ESŁ Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Pakiet 2 - Płyn irygacyjny typu BSS
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Certyfikat i/lub deklaracja */**
1 | Płyn irygacyjny typu BSS, w butelce o sztywnej ściance z korkiem o pojemności 500ml | 450
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet 3
EZ/225/2022/ESŁ Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Pakiet 3 - Plomba do opasania gałki ocznej, taśma i rękaw owalny silikonowy
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Certyfikat i/lub deklaracja */**
1 | Plomba do opasania gałki ocznej – gąbka silikonowa średnica 5,0 , długość 80mmt | 30
2 | Taśma silikonowa do opasania gałki ocznej długość125mm, szerokość 3,5, wysokość 0,75mm | 200
3 | Rękaw owalny silikonowy kompatybilna z taśmą do opasania gałki ocznej szerokość 3,75, wysokość 1,8mm, długość 5mm | 200
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet 4
EZ/225/2022/ESŁ Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Pakiet 4 - Materiały do operacji facoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu
Lp. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Certyfikat i/lub deklaracja */**
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, hydrofobowa, przednio dwuwypukła, o cienkim profilu, z filtrem UV; stopień uwodnienia 0,3 %; ukątowanie części optycznych 0 stopni; brzeg części haptycznych 0 stopni, brzeg częsci optycznej posiada nieobłe krawędzie na przedniej i tylnej powierzchni; moc optyczna od +6,0 D do +40,0 D; średnica całkowita 13,0 mm; średnica optyczna 6,0 mm; współczynnik refrakcji 1,55; do każdej soczewki dołączony jest kartridż. | 3400
2 | Soczewka toryczna, wewnątrzgałkowa, dwuwypukła, z ekwiwalentem sferycznym na tylnej stronie optyki, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa z optyką asferyczną, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, jednoczęściowa z filtrem promieniowania UV oraz z filtrem światła niebieskiego; współczynnik refrakcji wynoszący 1,55 lub wiekszym, średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; zakres dioptrażu sferycznego od +6,0 D do +30,0 D (co 0,5 D); minimalne wartości dioptrażu cylindrycznego: 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0 D; 3,75 D; 4,5 D; 5,25 D; 6,0 D, do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego wraz z jednorazowym kartridżem do implantacji oraz zestawem dwóch jednorazowych markerów. | 30
3 | Soczewka trzyczęściowa, wewnątrzgałkowa, zwijalna, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%; średnica części optycznej 6,0 mm; moc soczewki od +6,0 D do +30,0 D; długość całkowita 13 mm; do każdej soczewki dołączony jest kartridż. | 50
4 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (CPAK) o następującym składzie: Kaniula 25G - 1 szt. Kaniula 27G – 3 szt. Obłożenie stolika 140x140 cm – 1 szt. Cystotom 25G – 1 szt. Obłożenie 100x120 cm z workiem odpływowym – 1 szt. Kaseta do akoemulsyfikacji wraz z Tip o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzący poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzący poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod kątem 30’ oraz 2 osłonkami na tip – 1 szt. Nóż do paracentezy 1,2 mm – 1 szt. Nóż slit 2,4 mm – 1 szt. Plastikowa osłonka na oko – 1 szt. Podłokietniki 71x80 cm – 2 szt. Kubek plastikowy 60 ml – 1 szt. Osłonka gazowa na oko - 1 szt. Fartuch – 1 szt. Mikrogąbki - 6szt. Prześcieradło 112x152 cm – 1 szt. Strzykawka 20 ml – 1 szt. Strzykawka 2 ml – 1 szt. Strzykawka 3 ml – 2 szt. Ręcznik papierowy 38x56 cm – 1szt | 3400
5 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będących sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2+2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2+6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2+3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7+2H2O) 0,17%, Płyn jest wymagany w elastycznych workach z tworzywa sztucznego (Polipropylen nie zawierający DEHP) o pojemności 500ml, zakończonych gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem, osadzonym na twardej stożkowatej szyjce z tworzywa o długości minimalnej 65 mm. Minimalna średnica szyjki 15 mm, maksymalna średnica 25 mm. | 3600
6 | Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym sprzętem | 150
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązuje się do bezplatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz 2 zestawów wielorazowych narzędzi do implantacji (injector wraz z pęsetą) i 1 zestawu wielorazowych narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu oraz wielorazowy injector.
Aparat nowy lub używany, lecz nie starszy niż 3 lata, model/producent/rok produkcji ........................................................................................................................................................... Zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu użyczenia zawiera Załącznik nr 2a do SWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi Załącznik nr 3a do SWZ.

## Pakiet 5
EZ/225/2022/ESŁ Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Pakiet 5 - Materiały do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej oraz zabiegów usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu
Lp. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Certyfikat i/lub deklaracja */**
1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej o następującym składzie: Kaseta combi 23 G z witrektomem 10 tys. cięć systemem drenów I/A, oswietlaczem szerokokątnym, trokarami z zastawkami 1szt. , Kaniula 23 G typu „soft tip” 2szt., Obłożenie stolika 140X140 cm 1szt.szt., Obłożenie na pacjenta 140X160 cm 1szt., Obłożenie tacy 1szt. Osłonka na ekran 1szt., Podłokietniki 2szt., Kieliszek 60 ml 1szt., sączki 2, Fartuch XL 1 szt., Fartuch L 1szt., Osłonka gazowa na oko 1szt., Osłonka plastikowa na oko 1szt., Gaziki 8X8 cm 10szt., Mikrogąbki 6 szt. Sponge stick 10szt. Strzykawka LL5 ml 2szt. Strzykawka 2 ml 1szt. Strzykawka 3 ml 1szt. Ręcznik 2 | 420
2 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw do zaćmy: Kaniula 25G 1 szt. Kaniula do hydrodysekcji 25G 1 szt. Kaniula 27G 3 szt. Obłożenie stolika 140x140 cm 1 szt. Cystotom 25G 1 szt. Obłożenie panelu przedniego i tacy 1 szt. Obłożenie 100x120 cm z workiem odpływowym 1 szt. Kaseta wraz z systemem drenów 1 szt.Tip zagięty 30 st 1 szt. Osłonki irygacyjne wraz z komorą testową 1 szt.Nóż do paracentezy 1,2 mm 1 szt. Nóż slit 2,4 mm 1 szt. Plastikowa osłonka na oko 1 szt. Mikrogąbki 1 szt. Podłokietniki 71x80 cm 2 szt. Kubek plastikowy 60 ml 1 szt. Sączki 20 cm 1 szt. Fartuch L 1 szt. Fartuch L z ręcznikiem 1 szt. Opatrunek na oko 1 szt. Prześcieradło 112x152 cm 1 szt. Strzykawka 20 ml 1 szt. Strzykawka 2 ml 1 szt. Strzykawka 3 ml 3 szt. Ręcznik papierowy 38x56 cm 1 szt. | 20
3 | Zestaw do usuwania i podawania oleju | 222
4 | Sonda do lasera 23G zagięta | 260
5 | Sonda do diatermii | 60
6 | Zestaw do fakofragmentacji | 24
7 | Zestaw do witrektomii przedniej | 24
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej oraz zabiegów usunięcia zaćmy wraz z niezbędnymi narzędziami do zabiegów wg oferowanej technologi.
Aparat nowy lub używany, lecz nie starszy niż 3 lata, model/producent/rok produkcji ......................................................................................................................................................... Zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu użyczenia zawiera Załącznik nr 2b do SWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi Załącznik nr 3a do SWZ.