Kielce, dnia 08.05.2009r.

EZ/ZP/32/2009

KORONAROGRAFIA

Do uczestników postępowania

dotyczy:     postępowanie przetargowe na dostawę leczniczych środków technicznych do

wykonywania zabiegów koronarografii i przezskórnej angioplastyki naczyń

wieńcowych.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. z dnia 20.11.2007 r Dz. U. Nr 223,poz.1655 z późn. zm. Dz. U.   Nr 171 poz.1058 z 2008 r)

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt.1 dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu wieńcowego stalowego pokrywanego analogiem rapamycyny Biolimusem A9 o ciśnieniu RBP=16atm dla średnic

stentu 2.25 – 3.25mm  oraz RBP=14atm  dla średnic stentu 3.5 – 4.0mm, którego wysoka skuteczność kliniczna została udowodniona wieloośrodkowym, międzynarodowym, randomizowanym badaniem klinicznym?. Pozostałe parametry bez zmian.

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt.2 dotyczy pakietu 6a i 6b

1/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów na balonie do rozgałęzień o RBP=16atm dla średnic 2.25 – 3.25mm i RBP=14atm dla średnic 3.5 – 4.0mm oraz profilu 0.043” dla stentu o średnicy 3.0mm? Pozostałe parametry bez zmian.

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

2/  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do pre- i postdylatacji techniką „kissing baloon” o RBP=14atm oraz „crossing profile” równy 0.025” dla średnicy balonu3.0mm. Pozostałe parametry bez zmian.

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt.3 dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych na balonie do krętych naczyń i długich zmian o profilu 0.043”  dla średnicy stentu 3.0mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt.4  dotyczy pakietu 8b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowegoo średnicach w zakresie 1.5 – 4.0mm oraz szafcie dystalnym  2.6F dla średnicy balonu 2.50mm?  Pozostałe parametry bez zmian.

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt.5 dotyczy pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych na balonie do PCI o RBP= 16atm dla średnic stentu 2.25 – 3.25mm  i  RBP =14atm dla średnic 3.5 – 4.0mm oraz profilu 0.043” dla stentu o średnicy 3.0mm? Pozostałe parametry bez zmian.

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański