## P.1 - REWIZJA KOLANO I BIODRO
PAKIET NR 1 - EDNOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO I BIODROWEGO
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | * Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974) przedłożyć do oferty stosowne oświadczenie.
1. |  |  | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. | szt. | 1 |  |  | 0
2. |  |  | Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 6 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia. Dostępny również w wersji bezcementowej. | szt. | 1 |  |  | 0
3. |  |  | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, mocowania do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego lub lużnej typu Mobile Bearing. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, w grubościach: 10 mm, 12 mm, 14 mm 17 mm i 20 mm. | szt. | 1 |  |  | 0
4. |  |  | Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 5 rozmiarach o średnicy od 28 mm do 41 mm, . | szt. | 1 |  |  | 0
5. |  |  | Element Udowy, cementowany, dostępny w 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr. Element uniwersalny dla strony lewej i prawej. | szt. | 20 |  |  | 0
6. |  |  | Element piszczelowy cementowany, ze stopu tytanu, dostępny w 5 rozmiarach. | szt. | 20 |  |  | 0
7. |  |  | Wkładka polietylenowa o grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm i 24mm. Wkładka stabilizowana metalowym bolcem | szt. | 20 |  |  | 0
8. |  |  | Element Udowy, cementowany, dostępny w 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr. Element zawiasu wyłożony materiałem PEEK | szt. | 20 |  |  | 0
9. |  |  | Element piszczelowy cementowany, ze stopu CoCr, dostępny w 5 rozmiarach. Element zawiasowy wyłożony materiałem PEEK. | szt. | 20 |  |  | 0
10. |  |  | Podkładka udowa przednia i tylna wykonana ze stopu tytanu dostępna w grubościach 5 mm i 10 mm. Podkładka uniwersalna do zastosowania do elementu udowego zawiasowego i bezzawiasowego. | szt. | 50 |  |  | 0
11. |  |  | Podkładka piszczelowa wykonana ze stopu tytanu dostępna w grubościach 7 mm i 12 mm | szt. | 20 |  |  | 0
12. |  |  | Offset wykonany ze stopu tytanu, dostępny w dwóch długościach, umożliwiający porzesunięcie osi o 3 mm i 6 mm. | szt. | 80 |  |  | 0
13. |  |  | Wkładka polietylenowa o grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm i 24mm. Wkładka stabilizowana metalowym bolcem | szt. | 20 |  |  | 0
14. |  |  | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy o średnicy od 14 mm do 24 mm. | szt. | 80 |  |  | 0
15. |  |  | Spacer Czasowy | szt. | 20 |  |  | 0
16. |  |  | Mieszalnik do Spacera | szt. | 20 |  |  | 0
17. |  |  | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, drukowana w technologii 3D, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Pressfit 1 mm | szt. | 150 |  |  | 0
18. |  |  | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego z dodatkiem Vit. E, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. | szt. | 150 |  |  | 0
19. |  |  | Głowa metalowa o średnicy 28 mm i 32 mm, dostepna w min. Trzech długościach każda. | szt. | 50 |  |  | 0
20. |  |  | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w sześciu długościach szyjki każda. | szt. | 100 |  |  | 0
21. |  |  | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127,5° oraz od 40 mm do 52 mm dla wersji 131° | szt. | 150 |  |  | 0
22. |  |  | Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 40 mm dostępna w czterech długościach. | szt. | 1 |  |  | 0
23. |  |  | Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm oraz bicondylarnej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, oraz peryferyjnej o średnicy 21 mm, 24 mm, 27 mm. Dostępny w wersji symetrycznej i peryferyjnej | szt. | 30 |  |  | 0
0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania niezbędnego instrumentarium do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do przechowywania i sterylizacji, zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy szafy na implanty oraz napędu wraz z oprzyrządowaniem. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ .
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## P.2 - PŁYTY DO KOŚCI DŁUGICH
PAKIET NR 2 - PŁYTY DO ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Nazwa towaru | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | JM | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | * Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974) przedłożyć do oferty stosowne oświadczenie.
1. |  |  | Płyta obojczykowa Przednio-górna | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 6-7-8, długość: 94, 108 mm, grubość: 3,2 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | 10 | szt. |  |  | 0
2. |  |  | Śruba blokowana 3,5 mm | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | 40 | szt. |  |  | 0
3. |  |  | Śruba korowa 3,5 mm | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | 10 | szt. |  |  | 0
4. |  |  | Płyta promieniowa Dalsza mała | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości promieniowej, prawa/lewa. Ilość otworów w nasadzie: 6-7, otwory zmiennokątowe o zakresie 30°. Nasady płyt w 3 rozmiarach szerokości 20 mm ,22 mm, 25,5 mm, grubość płyt 2,4mm. W części trzonowej płyty 3 lub 5 otworów dwufunkcyjnych kompresyjno-blokujących, umożliwiających wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. Materiał: stop tytanu. | 15 | szt. |  |  | 0
5. |  |  | Płyta promieniowa Dalsza duża |  | 15 | szt. |  |  | 0
6. |  |  | Płyta promieniowa Dalsza szeroka |  | 10 | szt. |  |  | 0
7. |  |  | Śruba blokowana poliaksjalna 2,4 mm | Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | 120 | szt. |  |  | 0
8. |  |  | Śruba blokowana stałokątowa 2,4 mm | Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | 80 | szt. |  |  | 0
9. |  |  | Śruba korowa 2,7 mm | Śruba korowa średnica 2,7 mm, średnica głowy 5 mm, długość: 6-30 mm, z przeskokiem co 1 do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | 40 | szt. |  |  | 0
10. |  |  | Płyta piszczelowa Bliższa Boczna | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-17, długość: 80-229 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | 8 | szt. |  |  | 0
11. |  |  | Płyta piszczelowa Bliższa Przyśrodkowa | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 4-6-8, długość: 60-108 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | 8 | szt. |  |  | 0
12. |  |  | Płyta piszczelowa Bliższa Tylna | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-3, długość: 77-101 mm, grubość: 3 mm, szerokość: 11 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | 4 | szt. |  |  | 0
13. |  |  | Śruba blokowana 3,5 mm | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | 110 | szt. |  |  | 0
14. |  |  | Śruba korowa 3,5 mm | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | 20 | szt. |  |  | 0
15. |  |  | Płyta piętowa | Płyta anatomiczna do kości piętowej, prawa/lewa, 15-otworowa, długość 69 i 75 mm, grubość: 2 mm. Materiał: tytan. | 6 | szt. |  |  | 0
16. |  |  | Śruba blokowana 3,5 mm | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | 45 | szt. |  |  | 0
17. |  |  | Płyta prosta | Płyta prosta rekonstrukcyjna ograniczonego kontaktu, ilość otworów 4-14 z przeskokiem co 2, długość: 62-192 mm, grubość 3,2 mm, szerokość 11,2 mm. Otwory w płycie dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące pod śruby korowe oraz blokowane. Materiał: Stop tytanu. | 20 | szt. |  |  | 0
18. |  |  | Śruba blokowana 3,5 mm | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | 100 | szt. |  |  | 0
19. |  |  | Śruba korowa 3,5 mm | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | 20 | szt. |  |  | 0
0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SWZ nr 3b.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## P.3 - ZESTW SATBILIZATORÓW ZEW.
PAKIET NR 3 - STABILIZATORY ZEWNĘTRZNE
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | * Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974) przedłożyć do oferty stosowne oświadczenie.
STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „S”
1. |  |  | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | 32 |  |  | 0
2. |  |  | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | 32 |  |  | 0
3. |  |  | Łącznik multifunkcyjny | 8 |  |  | 0
4. |  |  | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° | 16 |  |  | 0
5. |  |  | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm | 64 |  |  | 0
STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „M”
6. |  |  | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | 32 |  |  | 0
7. |  |  | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | 32 |  |  | 0
8. |  |  | Łącznik multifunkcyjny | 8 |  |  | 0
9. |  |  | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | 16 |  |  | 0
10. |  |  | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm | 16 |  |  | 0
STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „L”
11. |  |  | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | 32 |  |  | 0
12. |  |  | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | 8 |  |  | 0
13. |  |  | Łącznik multifunkcyjny | 8 |  |  | 0
14. |  |  | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | 16 |  |  | 0
15. |  |  | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm | 64 |  |  | 0
DO KAŻDEGO SYSTEMU
16. |  |  | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał stal/tytan | 144 |  |  | 0
0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## P.4 - KLIPSY I ZACISKI
PAKIET NR 4 - KLIPSY NACZYNIOWE I ZACISKI DO HEMOSTAZY BRZEGU PŁATA SKÓRNEGO CZEPCA
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | * Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974) przedłożyć do oferty stosowne oświadczenie.
1. |  |  | Klipsy naczyniowe tytanowe średnio - duże, dopasowane do posiadanej przez zamawiającego klipsownicy PL503R - obrotowej 10 mm do klipsów średnio-dużych l=300 mm firmy Aesculap, pakowane sterylnie 1 zasobnik po 6 sztuk klipsów. Opakowanie zawiera 20 zasobników/magazynków po 6 sztuk klipsów. | 20 |  |  | 0
2. |  |  | Klipsy naczyniowe tytanowe średnio -duże, dopasowane do posiadanej przez zamawiającego klipsownicy PL506R – obrotowej 10mm do klipsów średnio dużych firmy Aesculap (klipsownica automatyczna), pakowane sterylnie 1 zasobnik/magazynków po 8 sztuk klipsów.klipsów. Opakowanie zawiera 12 zasobników/magazynków po 8 klipsów. | 17 |  |  | 0
3. |  |  | Zaciski plastikowe, niebieskie do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, o atraumatycznym kształcie i stałej, powtarzalnej sile nacisku, jednorazowe, pakowane sterylnie 1 zasobnik po 10 szt. Opakowanie zawiera 20 zasobników/magazynków po 10 sztuk klipsów. | 100 |  |  | 0
0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## P.5 - PINY I KOTWICE
PAKIET NR 5 - PINY RESORBOWALNE I KOTWICE ELASTYCZNE PEDIATRYCZNE
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | * Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
1. |  |  | Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4mm (dł. 16, 25 lub 35mm), wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie. | 15 | szt. |  |  | 0
2. |  |  | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supemocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowanajednostkowo, sterylnie. | 25 | szt. |  |  | 0
3. |  |  | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez koniecznościnawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie. | 5 | szt. |  |  | 0
0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## P.6 - REKONSTRUKCJA SKOKOWEGO
PAKIET NR 6 - REKONSTRUKCJA STAWU SKOKOWEGO
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | * Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
1. |  |  | Niskoprofilowa płytka do osteotomii małych kości w obrębie stopy. Grubość płytki 0.5mm. Płytka czterootworowa, dostępna w wersji z klinem w rozmiarach od 2 – 7mm co 0.5mm lub bez klinu. Płytka w kształcie litery L w wersji prawej lub lewej. | 10 | szt. |  |  | 0
2. |  |  | Śruba LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2.3mm w długości od 10 do 30mm | 50 | szt. |  |  | 0
3. |  |  | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji wiązadła strzałkowo-skokowego przedniego lub piętowo-łódkowego podeszwowego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 Fiber Tape, kotwica biokompozytowa 4,75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7mm, gwintownik do kotwicy 3.5mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm | 2 | szt. |  |  | 0
4. |  |  | Kotwica do rekonstrukcji ATFL. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji ATFL, 2.2mm lub 2.7mm | 30 | szt. |  |  | 0
0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania niezbędnego instrumentarium do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do przechowywania i sterylizacji, zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## P.7 - PANEWKA WIELOOTWOROWA
PAKIET NR 7 - PANEWKA WIELOOTOWOROWA
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | * Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
1. |  |  | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300μm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 38 - 72mm co 2mm. | 50 | szt. |  |  | 0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.