# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

System implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z cyfrowym procesorem dźwięku Divino– 5 kpl.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub nowszy. | TAK |  |
| 2 | Tytanowy implant o długości 3 i 4 mm (2 szt. – 3 mm, 3 szt. – 4 mm), typu ST samogwintujący się | TAK |  |
| 3 | Zaczep procesora o długości 5,5 mm (może być dostarczony zintegrowany z implantem) | TAK |  |
| 4 | Wiertło naprowadzające o długości 3mm + 4 mm | TAK |  |
| 5 | Wiertło rozwiercające o długości 4 mm | TAK |  |
| 6 | Wiertło rozwiercające o długości 3 mm | TAK |  |
| 7 | Przyrząd do wykonania otworu w skórze | TAK |  |
| 8 | Ostrze do dermatomu | TAK |  |
| 9 | Nasadka na zaczep na czas leczenia | TAK |  |
| 10 | Cyfrowy procesor dźwięku Divino: - zakres wzmocnienia procesora: 45 dB HL, - cyfrowa technologia przetwarzania sygnału, - typ procesora: zauszny, - system automatycznej kontroli wzmocnienia na wyjściu (AGCO – Automatic Gain Control Output), - wbudowany mikrofon kierunkowy, - 2 programy akustyczne (mikrofon kierunkowy / mikrofon wszechkierunkowy), - regulator tonów niskich - gniazdo umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych - zasilanie bateryjne – typ baterii: 13. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................