…………………………………

PIECZĄTKA WYKONAWCY

(Załącznik nr 2 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do  Zaproszenia do składania ofert

### FORMULARZ CENOWY

| Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Elektrozawór Nr kat. 6529581 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Filtr DIASAFE plus Nr 5008201 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Elektrozawór Nr kat. M 339881 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Elektrozawór przelotowy Nr kat. 6729591 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Zawór regulacyjny 65 Nr kat. 6476101 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Zawór regulacyjny 78 M 388721 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Silnik pompy odgazowania Nr kat. M375781 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Silnik pompy przepływu M 37579 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Przekaźnik mocy do zasilacza (RL3) 6402441 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Zawór jednokierunkowy M 355501 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………

Podpis Wykonawcy