Kielce.dn.20.05.2009r.

EZ/ZP/30/2009

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych

do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego  w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Czy w pakiecie 1 poz.7 i 8, Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:  Tak

2.Pytanie:

Czy w pakiecie 9 poz.16, Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak

3.Pytanie:

Czy w pakiecie 10 poz. 1 i 2 , Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną, przy zachowaniu  pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak

4.Pytanie:

Czy w pakiecie 19 poz.3, Zamawiający zgodzi się , aby druga siatka miała średnicę 10cm?

Odpowiedź: Tak

5.Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie do której pozycji w pakiecie 19 Zamawiający  wymaga

próbek, ponieważ brak pozycji 7 i 8 w wyżej wymienionym pakiecie?

Odpowiedź: W pakiecie  19 nie wymaga się próbek., natomiast wymaga się

próbek w pakiecie 25 poz.7 i 8.

6.Pytanie:

Czy w pakiecie 21 poz.6, Zamawiający dopuści siatkę kompozytową (polipropylen

+ monofilament wchłaniany)?

Odpowiedź:  Tak

7.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 6 poz.4, Zamawiający dopuści szew 10/0 z 2 igłami o przekroju 0,14mm- przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Odpowiedź: Tak

8.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 28 poz.1, Zamawiający dopuści szew 10/0 niewchłanialny          z 2 igłami 3/8 koła typu szpatułka o przekroju 0,14 mm – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie

9.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 28 poz.2 , Zamawiający dopuści szew 8/0 niewchłanialny

z 2 igłami 3/8 koła typu szpatułka o przekroju 0,20mm- pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie

10.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 4, Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne bez podwiązek?

Odpowiedź: Tak

11.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 4 poz.4, Zamawiający dopuści szew 7/0 z 1 igłą typu szpatułka ½ koła?

Odpowiedź: Nie

12.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 4 poz.1 i 2, Zamawiający dopuści szwy z 1 igłą odwrotnie tnącą

o długości 13,0mm?

Odpowiedz: Nie

13.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 4 poz.3 , Zamawiający dopuści szew 6/0 z igłą o dł.10mm?

Odpowiedź: Nie

14.Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie

nr 2 poz.1, pomimo przyjętej tolerancji, igłę 40mm, okrągłą spełniającą wszystkie

pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

15.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.3, igłę bez mechanizmu blokującego spełniającą wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

16.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz.5, igłę odwrotnie tnącą bez mechanizmu blokującego spełniającą wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański