## sytem do cięcia
Endowaskularny system do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego celem wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | VAT% | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie **
1. |  |  | Endowaskularny system służący do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie zawierający dwa magnetyczne, jednorazowe cewniki powlekane substancją hydrofilną o srednicy 4 Fr, cewnik żylny i cewnik tętniczy. Elastyczny cewnik żylny, magnetyczny o srednicy 4 Fr, zawiera elektrodę RF (pracującą w częstotliwościach radiowych), przetokę zaworu hemostatycznego, umożliwiającą połączenie końca dystalnego z koszulką introduktora oraz przewód z wtyczką, umożliwiajace generowanie energii o częstotliwościach radiowych. Cewnik żylny kompatybilny z generatorem za pośrednictwem elektrody elektrochirurgicznej typu pencil w celu dostarczania energii o częstotliwościach radiowych za pomocą kompatybilnych podkładek uziemiających. Elastyczny cewnik tętniczy magnetyczny o średnicy 4 Fr, zawiera ogranicznik umożliwiający przyjęcie elektrody. Każdy z cewników jest wyposażony we wskaźniki obrotowe umożliwiające dokładne rozmieszczenie cewników. System kompatybilny z aparatem elektrochirurgicznym i elektrodą elektrochirirgiczną typu pencil. | 7 | szt. |  | 0
0
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment. Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy płyty ramiennej z podpórką na ramię kompatybilną z endowaskularnym systemem służącym do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie (paski mocujące kompatybilne z płytą ramienną) Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SWZ nr 2a Wykonawca winien będzie podać: (szczegółowy opis:...................../nazwa:................./model:................../rok produkcji:.................. (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata) /nr katalogowy:.................................. Całkowita wartość przedmiotu uzyczenia wynosi …................... PLN brutto
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparat elektrochirurgiczny z elektrodą elektrochirurgiczną typu pencil i podkładką uziemiającą umożliwiający aktywację elektrody kompatybilny z cewnikiem żylnym endowaskularnego systemu służącemu do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SWZ nr 2a Wykonawca winien będzie podać: (szczegółowy opis:...................../nazwa:................./model:................../rok produkcji:.................. (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata) /nr katalogowy:.................................. Całkowita wartość przedmiotu uzyczenia wynosi …................... PLN brutto
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.