Kielce dn. 26.05.2009r.

EZ / ZP/ 41 /09

............................................................

............................................................

.............................................................

dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę materiałów zużywalnych do systemu sterylizacji plazmowej,  papieru do sterylizacji, rękawów  papierowo-foliowych, innych.

Na podstawie art. 38.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

Pytanie 1   - dotyczy  Pakietu 4  poz. 1 - 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  opakowań do sterylizacji, posiadających następujące właściwości:

- test sterylizacji między warstwami folii poza przestrzenią pakowania ( nie na marginesie)?

Odpowiedź:

Tak.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański