Kielce dn. 27.05.2009r.

EZ / ZP/ 41 /09

............................................................

............................................................

.............................................................

dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę materiałów zużywalnych do systemu sterylizacji plazmowej,  papieru do sterylizacji, rękawów  papierowo-foliowych, innych.

Na podstawie art. 38.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

Pytanie 1  - dotyczy Pakietu 1 do SIWZ

Czy Zamawiający może wydzielić z pakietu nr 1 pozycje od 4- do 12 i utworzyć  z nich oddzielny pakiet. Pozwoliłoby to nam  złożyć korzystną cenowo ofertę na rękawy i torebki Tyvek, które spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego oraz są kompatybilne z pozostałym asortymentem znajdującym się w pakiecie?

Odp. Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w poz. nr 7 rękawa o szerokości 38 cm ?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza rękaw o szerokości 38 cm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wskaźnik zmieniał kolor z fioletowego na różowy?

Odpowiedź;

Tak.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański