**EZ/48/2023/SN**

**Załącznik nr 2.3 do SWZ**

**Załącznik nr ......... do Umowy**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet nr 3**

**Oprogramowanie kardiologiczne do aparatu USG Affiniti 50 Philips - 1 kpl.**

Producent …………………………………………………………………………………..

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ……………………………………..…………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Wymagana odpowiedź** | **Opis parametrów oferowanych** |
| 1. | Oprogramowanie do badań kardiologicznych dla dorosłych dla aparatu **USG** **Affiniti 50 Philips o numerze seryjnym US620D0601** | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Oprogramowanie zawierające optymalizacje obrazu kardiologicznego w trybach 2D, CWD, PWD i Mmode | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Oprogramowanie musi zawierać pakiet obliczeniowo- kalkulacyjny zawierający pomiary kardiologiczne w trybach 2D, CWD, PWD, Mmode. | TAK, PODAĆ |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Aparat USG Affiniti 50 Philips o numerze seryjnym US620D0601 – jest objęty gwarancją producenta do dnia 30 listopada 2024r. Gwarantem jest Phlilips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa. Zamawiający wymaga **dostawy i instalacji oprogramowania do badań kardiologicznych dla dorosłych**, które jest kompatybilne z ww. urządzeniem, jak również dostawa i instalacja oprogramowania nie może skutkować utratą gwarancji udzielonej przez producenta. W przypadku gdy gwarant ze względu na dostawę przedmiotowego oprogramowania odmówi świadczenia usług gwarancyjnych Wykonawca wstępuje automatycznie w prawa i obowiązki gwaranta i zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnie - w okresie posiadania przez urządzenie gwarancji - wszelkich czynności zgodnych z wymogami karty gwarancyjnej urządzenia.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.