Kielce, dnia 02.06.2009r.

EZ/ZP/32/2009

KORONAROGRAFIA

Do uczestników postępowania

dotyczy:     postępowanie przetargowe na dostawę leczniczych środków technicznych do

wykonywania zabiegów koronarografii i przezskórnej angioplastyki naczyń

wieńcowych.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. z dnia 20.11.2007 r Dz. U. Nr 223,poz.1655 z późn. zm. Dz. U.   Nr 171 poz.1058 z 2008 r)

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt.1 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów wieńcowych kobaltowo- chromowych:

- o długościach  9 – 27 mm

- o średnicach 2,5 -  4,0 mm

spełniających pozostałe wymagania

odp. tak jak w siwz

pyt.2 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu przedział długości stentów

od  9 – 25 mm dla  średnic od  2,25  - 2,75mm ; od  9 – 31 mm dla średnic od  3,0 – 3,75 mm

od  9 – 31 mm dla średnicy 4,0 mm;  od 12 – 31 mm dla średnicy 4,5 mm  i z maksymalnymi odstępami długości do 6 mm ?

odp. tak jak w siwz

pyt.3 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stenty o średnicy od  2,25 – 4,5 mm z maksymalnymi odstępami  co 0,6 mm ?

odp. tak jak w siwz

pyt.4  dotyczy pakietu  nr 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cewnik którego ciśnienie nominalne  wynosi  6 bar i RBP 14 bar ?

odp. tak jak w siwz

pyt.5  dotyczy pakietu  nr 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cewnik balonowy w odstępach co 0,5 mm dla średnic powyżej 2,0 mm?

odp. tak jak w siwz

pyt.6 dotyczy pakietu nr 8b

Czy Zamawiający w punkcie „ profil balonu ≤ 0.025” dla średnicy 2,5 mm”  wyrazi zgodę na przedstawienie parametrów dla średnic 3,0 mm bez zmiany ocenianych wartości oraz przyznawanej ilości punktów tj. profil  0.025”-op., ≤0.024 – 1p ?  Profil 3,0 mm jest najczęściej używany do oceny porównawczej i dlatego firma posiada pełną dokumentację dla tego parametru. Ponadto mając na uwadze, iż średnica 2,5mm jest mniejsza niż 3,0 mm można domniemać, że profil również będzie mniejszy dla średnic 2,5 mm tak więc ewentualne wyrażenie zgody nie wpływa na zmianę kształtu  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wartości użytkowych ocenianego parametru.

odp. tak jak w siwz

pyt.7 dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewników diagnostycznych tylko w wersji SOFT ?

odp. tak, dopuszcza się

pyt.8  dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 „stent wieńcowy na balonie do użycia w przypadkach nagłych” stentu o ciśnieniu RBP 14 -16 bar (13,82 – 15,79 atm); dostępnego w średnicach (mm): 2,50; 2,75; 3,00; 3,50  i   4 ,00 oraz długościach 7 – 32 mm dla wszystkich średnic (z odstępami do 5 mm); przyroście średnicy 0,38 mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamontowany;  profilu stentu 0,043" dla średnicy 3,0 mm; pozostałe parametry bez zmian ?

odp. tak jak w siwz

pyt.9 dotyczy pakietu nr 4;

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4 „ stent wieńcowy na balonie oraz cewnik balonowy z zestawem prowadników do udrażniania naczyń wieńcowych”:

- w poz. 4a  „stent wieńcowy na balonie” stentu o ciśnieniu RBP 14 – 16 bar  (13,82 – 15,79 atm); dostępnego w średnicach (mm) : 2,50;  2,75;  3,00;  3,50  i 4,0;  profilu  stentu 0,043" dla średnicy 3,0 mm; pozostałe parametry bez zmian ?

- w poz. 4 b „cewnik balonowy niskoprofilowany do udrożnień” cewnika balonowego o możliwości poszerzenia naczyń techniką „kissing balloon” dla balonów o średnicy 2,5 mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F potwierdzonej stosownym oświadczeniem producenta; dostępnego w długościach 10 i 20mm dla średnicy 1,25mm; 10, 14, 20mm dla średnicy 1,50mm; 10, 14, 20 i 30mm dla średnicy 2,00mm ; 14, 20, 30mm dla średnicy 2,25mm; 10, 14, 20, 30, 40mm dla średnicy 2,50; 3,00; 3,50 i 4,00mm;  10, 14, 20, 30mm dla średnicy 2,75 i 3,25mm; 14, 20, 30, 40mm dla średnicy 3,75mm; pozostałe parametry bez zmian?

odp.  poz. 4a   i  poz. 4b  - tak jak w siwz

pyt.10  dotyczy pakietu nr 5;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 „ stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania z prowadnikiem wieńcowym  typu „floppy”, poz. 5a „stent wieńcowy na balonie” stentu o ciśnieniu RBP 16 bar dla średnicy 3,0mm  oraz profilu stentu w stanie złożonym 0,043" dla stentu o średnicy 3,0mm;  pozostałe parametry bez zmian ?

odp. tak jak w siwz

pyt.11  dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 „ stent wieńcowy do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i postdilatacji techniką „kissing balloon” ;

- w poz. 6a)  „stent wieńcowy na balonie” stentu o ciśnieniu RBP 16 bar dla średnicy 3,0mm oraz profilu stentu 0,043" przy średnicy 3,0mm; pozostałe parametry bez zmian?

-w poz. 6b) „cewnik balonowy do predylatacji i postdilatacji techniką „kissing balloon” cewnika balonowego o RBP 14 – 18 bar; możliwości poszerzenia naczyń techniką „kissing balloon dla balonów o średnicy 2,5mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6F potwierdzonej stosownym oświadczeniem producenta; dostępnego w długościach

10, 14, 20 i 30mm dla średnicy 2,00mm;

14, 20, 30mm dla średnicy 2,25mm;

10, 14, 20, 30, 40mm dla średnicy 2,50;  3,0; 3,50 i 4,00mm;

10, 14, 20, 30mm dla średnicy 2,75 i 3,25mm;

14, 20,  30, 40mm dla średnicy 3,75mm;

pozostałe parametry bez zmian ?

odp. poz. 6a  i  poz. 6b -  tak jak w siwz

pyt.12  dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 „stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń i długich zmian” stentu dostępnego w średnicach 2,50 – 4,00mm;  profilu stentu 0,043" dla średnicy 3,0mm;  pozostałe parametry bez zmian  ?

odp. tak jak w siwz

pyt.13  dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 „stent wieńcowy na balonie do małych naczyń i cewnik balonowy”;

- w poz. 8a)”stent wieńcowy na balonie” stentu nie posiadającego powłoki pasywnej; pozostałe parametry bez zmian ?

- w poz. 8b) ‘cewnik balonowy” cewnika balonowego dostępnego w długościach

10 i 20mm dla średnicy 1,25mm;

10, 14, 20mm dla średnicy 1,50mm;

10, 14, 20 i 30mm dla średnicy 2,00mm;

14,  20, 30mm dla średnicy 2,25mm;

10, 14, 20, 30, 40mm dla średnicy 2,50; 3,00 i 3,50mm;

10, 14, 20, 30mm dla średnicy 2,75 i 3,25mm;

o możliwości poszerzenia naczyń techniką „kissing balloon” dla balonów o średnicy 2,5mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F potwierdzonej stosownym oświadczeniem producenta;  pozostałe parametry bez zmian ?

odp. poz. 8a i  poz. 8b – tak jak w siwz

pyt.14  dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 10 „stent wieńcowy na balonie do PCI stentu o ciśnieniu RBP 16 bar dla średnicy 3,0mm; dostępnego w średnicach 2,50 – 4,00mm oraz posiadającego profil stentu 0,043" przy średnicy 3,0mm;  pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.15  dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 12 „cewnik balonowy do doprężania stentów”  cewnika balonowego dostępnego w długościach

10, 14, 20, 30mm dla średnic 2,00; 3,75  i 4,00mm;

7, 10, 14, 20, 30mm dla średnic 2,25 – 3,50mm  oraz

10, 14, i 20mm dla średnic 4,50  i  5,00mm;

pozostałe parametry bez zmian  ?

odp. tak jak w siwz

pyt.16  dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 13 „ cewnik balonowy do restenozy w stencie „ cewnika balonowego posiadającego system zabezpieczający przed ślizganiem się balonu przy rozprężeniu w postaci specjalnego typu pokrycia:  pokryty jest szaft oraz końcówki balonu, natomiast główna część balonu pozbawiona jest pokrycia hydrofilnego, co doskonale zapobiega się „ślizganiu się” balonu;  pozostałe parametry bez zmian ?

odp. tak jak w siwz

pyt.17  dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 „cewnik balonowy do udrażniania przewlekłych okluzji (CTO) „  cewnika balonowego dostępnego w długościach 14 – 30mm dla średnicy 2,25mm; oferowanego w wersji OTW w zakresie średnic 1,25 – 1.50mm;  o możliwości poszerzenia naczyń techniką  „kissing balloon”  dla balonów o średnicy 2,5mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F potwierdzonej stosownym oświadczeniem producenta;  pozostałe parametry bez zmian ?

odp. tak jak w siwz

pyt.18  dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 „ cewnik balonowy do PCI” cewnika balonowego o ciśnieniu nominalnym 7 – 8 bar; dostępnego w długościach

10, 14, 20 i 30mm dla średnicy 2,00mm;

14, 20, 30mm dla średnicy 2,25mm;

10, 14, 20, 30, 40mm dla średnicy 2,50; 3,00; 3,50 i 4,00mm;

10, 14, 20, 30mm dla średnicy 2,75  i  3,25mm;

14, 20, 30, 40mm dla średnicy 3,75mm;

pozostałe parametry bez zmian ?

odp. tak jak w siwz

pyt.19  dotyczy pakietu nr 43a

Czy Zamawiający w zakresie pakietu 43, poz. 43a dopuści złożenie oferty na produkty równoważne (zgodnie ze stosownymi regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień Publicznych ) z zastrzeżeniem:

Oferowane produkty winny być produktami oryginalnymi, tj. wyprodukowanymi lub rekomendowanymi przez producenta ( lub jego autoryzowanego przedstawiciela) wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V ProVis.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na zamienniki produktów oryginalnych, z zastrzeżeniem warunku złożenia wraz z ofertą oświadczenia:

1/ że zaproponowane produkty wykazują w 100 % cechy produktu oryginalnego (dotyczy składu fizykochemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania).

2/ że oferowane produkty jest w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczami Medrad Mark V ProVis ( do potwierdzenia przez producenta urządzenia lub autoryzowany servis).

3/ o możliwości i gotowości świadczenia usług serwisowych, w tym ewentualnych, nieodpłatnych napraw wstrzykiwaczy i eliminacji ewentualnych usterek w ich działaniu, które powstać by mogły jako rezultat zastosowania w eksploatacji tych wstrzykiwaczy proponowanych zamienników produktów oryginalnych, o przyjęciu przez oferentów pełnej odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń oraz skutki ich działania w stosunku do personelu medycznego, pacjentów oraz osób postronnych?

odp. poz.1,2,3  tak jak w siwz

pyt.20  dotyczy wymaganych próbek

Jak rozumieć zapis wymogu dotyczącego rozmiaru próbek jakie trzeba dostarczyć, chodzi o np: 2 szt. stentów 3,0 x 15 – 18mm   jako:  2 szt. 3,0 x 15mm  i 3,0 x 18mm;

czy też jako 2 szt rozmiaru 3,0 i długości z przedziału 15 do 18mm  ?

odp. jako 2 szt z rozmiaru 3,0 i  długości z przedziału 15 do 18mm

pyt.21  dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuści stenty o profilu przejścia 0,044" dostępne w zakresie średnic 2,5 – 4,0mm pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.22  dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści balony których szaft dystalny wynosi 2,7 ?

Pozostałe parametry bez zmian.

odp. pakiet nr 19 dotyczy cewników prowadzących

pyt.23  dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z ofertą próbki 1 szt. przewodu łączącego przetwornik z jednym z posiadanych przez Zamawiającego monitorów?. Prośbę uzasadniamy tym, że Zamawiający w ramach pakietu 41 przede wszystkim jest zainteresowany zakupem przetworników, także ocena jakościowa będzie dotyczyła przede wszystkim przetworników. Przewody łączące dają tylko możliwość podłączenia przetwornika do różnego rodzaju monitorów natomiast jakość i wiarygodność wykonywanych pomiarów zależy przede wszystkim od przetwornika i elementów składających się na linię pomiarową. Poza tym dostarczenie przewodów do kilku różnych monitorów znacznie zwiększy koszty przygotowania oferty gdyż przewody produkowane są dla konkretnego typu monitora. Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty dostarczymy pełen komplet przewodów.

odp. tak jak w siwz

pyt.24  dotyczy pakietu nr 41

Zamawiający będzie oceniał przetworniki pod kątem prawidłowości uzyskiwanych pomiarów i odporności przetwornika na zakłócenia zewnętrzne czy zatem Zamawiający oceni wyżej przetworniki które przeszły pomyślnie udokumentowany test na dokładność odwzorowania ciśnień na całej linii pomiarowej (potwierdzony załączonymi do oferty dokumentami producenta) ?

odp. tak jak w siwz

pyt.25  dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający dopuści zestaw z przetwornikiem j.uż. bez wbudowanego urządzenia tłumiącego podnoszącego dokładność odwzorowania np. typu ROSE którego funkcją jest usunięcie zakłóceń sygnału, których źródłem są np: linie powyżej długości 150cm ?.  Przetworniki (zestawy)bez tego urządzenia (eliminatora zakłóceń rezonansowych ) według naszej wiedzy zapewniają wystarczającą dokładność pomiaru ciśnień.

odp. tak jak w siwz

pyt.26  dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający wymaga, aby zbrojenie introducera było w postaci stalowego oplotu ?

odp. tak jak w siwz

pyt.27  dotyczy pakietu nr 4 b i c

1/ Czy Wykonawca może zaoferować cewniki balonowe o RBP 12 atm (12,16bar) dla średnic 1.5; 2.0; 3.5; 3,75; 4.0 mm oraz RBP 14 atm ( 14,19 bar) dla średnic 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25mm?

2/ Czy Wykonawca może zaoferować prowadniki o długościach 182, 185 cm ?

odp. tak jak w siwz

pyt.28  dotyczy pakietu nr 16

Czy Wykonawca może zaoferować cewniki balonowe o ciśnieniu nom. 6 atm (6,08 bar ), o RBP 12 atm (12,16 bar) dla średnic 1.5; 2.0; 3.5; 3.75; 4.0 mm oraz RBP 14 atm (14,19 bar) dla średnic 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25 mm ?

odp. tak jak w siwz

pyt.29  dotyczy pakietu nr 18

Czy Wykonawca może zaoferować prowadniki o długościach 182, 185cm ?

odp. tak jak w siwz

pyt.30  dotyczy wymaganych próbek

Z uwagi na dużą ilość wymaganych próbek, a w związku z tym znacznego kosztu przystąpienia do przetargu, Czy Wykonawca może złożyć jedną partię próbek w przypadku zaoferowania tego samego produktu w kilku pakietach ?

odp. tak jak w siwz

pyt.31  dotyczy pakietu nr 6a

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na stent wieńcowy na balonie o wymaganym ciśnieniu nominalnym <10 atm.

odp. tak jak w siwz

pyt.32 dotyczy pakietu nr  6b

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na cewnik balonowy do predylatacji  i  postdilatacji techniką „kissing baloon” o profilu balonu <0.026 przy średnicy 2,5mm.

odp. tak jak w siwz

pyt.33 dotyczy pakietu nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia ofert na stent wieńcowy  kobaltowo- chromowy na balonie o  wymaganym minimalnym RBP 16 bar.

odp.  tak  dopuszcza się ponieważ wymagane jest minimum RBP 14 bar.

pyt.34 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 – stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym – dopuści stenty o średnicy w przedziale 2,5 – 4,0mm ?. Pozostałe parametry bez zmian.

odp. tak jak w siwz

pyt.35 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 – stent wieńcowy na balonie do krętych i długich zmian – dopuści stenty o średnicy w przedziale 2,5 – 4,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

odp. tak jak w siwz

pyt.36 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 – stenty wieńcowe kobaltowo- czhromowe na balonie dopuści stenty kobaltowo- chromowe mobilne, bardzo łatwo przechodzące przez zakrety naczyń o grubości ściany 0,065µm dla wszystkich oferowanych srednic w przedziale

2,5 – 4,0mm? .

odp. tak jak w siwz

pyt.37 dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 – cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym – dopuści cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym w przedziale średnic od 2,0mm do 4,0mm dla długości 15mm, 17mm

i  20mm  oraz w przedziale 2,5mm do 4,0mm dla długości 10mm, 26mm i 30mm   oraz dla najczęściej stosowanej średnicy 3,0mm z uwzględnieniem długości 10mm, 15mm, 17mm, 20mm, 26mm  i 30mm, a użycie w/w cewnika balonowego, jego bezpieczeństwo i skuteczność działania poparto 2 letnimi badaniami w literaturze fachowej?

odp. tak jak w siwz

pyt.38 dotyczy pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewników diagnostycznych tylko w wersji standardowej spełniającej lub przewyższającej wszystkie pozostałe parametry zapisane w specyfikacji ?.

odp.  tak jak w siwz

pyt.39 dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewników diagnostycznych tylko w wersji standardowej spełniającej lub przewyższającej wszystkie pozostałe parametry zapisane w specyfikacji ?.

odp.  tak, dopuszcza się

pyt.40 dotyczy wymaganych próbek

Czy wymagane jest dostarczenie próbek  , jeżeli oferowany sprzęt jest znany Zamawiającemu a parametry sprzętu nie uległy zmianie ?.

odp.  tak jak w siwz

pyt.41 dotyczy wymaganych próbek

Czy Zamawiający na dostarczenie próbek: koszulki wprowadzające krótkie 7F, koszulki wprowadzające długie bez zmian ?

odp.  tak jak w siwz

pyt.42 dotyczy pakietu  nr26

Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie torguery mające światło wewnętrzne dla prowadnika od 0,010" do 0,025"

odp. dopuszcza się

pyt.43  dotyczy pakietu nr 8b

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 poz. b cewniki balonowe o nieznacznie zmienionych parametrach: średnice 1,5 do 4,0mm, dla średnicy 1,5mm dwie długości 12 i 15mm ?.

odp. tak jak w siwz

pyt.44  dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 stenty o nieznacznie zmienionych parametrach: średnice od 2,0 do 4,0mm ?

odp. tak jak w siwz

pyt.45  dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 stenty  o nieznacznie zmienionych parametrach: ciśnienie RBP 16 atm dla średnic od 2,0 do 4,0mm  i RBP 14 atm dla średnic 4,5 i 5,0mm ?

odp. tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański