Pakiet Nr 1– System zamknięty do pobierania krwi

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jen. miary | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko- strzykawki o pojemności 1,2 ml do morfologii | szt. | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówko- strzykawki o pojemności 4,2 – 4,5 ml do surowicy | szt. | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówko – strzykawki o pojemności 5 -6 ml do surowicy | szt. | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówko – strzykawki o pojemności 7 – 8 ml do surowicy | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówko – strzykawki o pojemności 3-3,5 ml z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia | szt. | 55000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówko – strzykawki o pojemności 4-5 ml z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia | szt. | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 . | Probówko – strzykawki do morfologii z antykoagulantem innym niż tylko EDTA (do diagnostyki pseudotrombocytopenii) | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówko –strzykawki o pojemności 2 ml z heparyną litową do badań gazometrii, jałowe,pakowane pojedynczo | szt. | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówko – strzykawki o pojemności 2 ml do oznaczania OB | szt. | 39000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pipety do oznaczania OB metodą liniową ( do pozycji 9) | szt. | 39000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igły 0,8 pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły 0,9 pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Łącznik umożliwiający podłączenie do końcówek typu Luer | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Łącznik z łopatką do rozmazów krwi obwodowej | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Statywy do OB | szt.. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | S – Monovette 4,9 ml naturalna | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx |  |  |  |

- Pozycja  1 – 7 i 9 probówko – strzykawki z nalepkami

- Probówko – strzykawki zapewniające pobranie krwi metodą aspiracyjną i próżniową

- Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego Producenta

Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia produktów od różnych producentów pod warunkiem,

że Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie od producenta o kompatybilności poszczególnych wyrobów.