## Pakiet nr 1
EZ/ZP/85/2023/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 1 - Maski krtaniowe I-GEL
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maska nadkrtaniowa I-gel z termoplastycznego elastomeru , z kanałem gastrycznym ( z wyjatkiem rozmiaru 1) blokerem zgryzu, nienadmuchiwanym żelowym mankietem , dostępna w siedmiu rozmiarach , dostarczana w opakowaniach osłonowych lub na podstawkach .Zakresy wagowe ; roz.1 (2-5 kg) ; roz.1,5 (5-12 kg) ; roz. 2 (10-25 kg); 2,5 (25-35 kg) , 3 (30-60 kg) , 4 (50-90 kg) , 5 (90 + kg ) | 3000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ 85 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 2 - Akcesoria do terapii oddechowej
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze do 53 g; z portem kapno Luer-Lock z korkiem, o przestrzeni martwej do 81 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h minimum odpowiednio dla Vt :- 250ml: 38; - 500ml: 37; - 750ml: 36; - 1000ml: 35; - 1200ml: 34 o utracie wilgoci maksimum mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: - 250ml: 6; - 500ml: 7; - 750ml: 8 ; -1000ml: 9; - 1200ml: 9.50; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i WZW C; wolny od latex, PCV, ftalanów; posiadający standardowe złącze 22/15 | 15000 | szt
2 |  |  | Przedłużacz do obwodów oddechowych, gładki wewnątrz, długość 15cm z portem do odsysania i bronchoskopii, złącze respiratora 22F, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier. | 9000 | szt
3 |  |  | Przewód przyłączeniowy do nawilżacza aktywnego do podgrzewania pojedynczego ramienia F&P MR850 | 6 | szt
4 |  |  | Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania min 32 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 10 ml, waga max. 7 g, objętość oddechowa 250-1000 ml, pakowany pojedynczo. | 7000 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ 85 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Wkłady workowe, proszek żelujący
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Wkład workowy jednorazowego użytku na wydzielinę z proszkiem żelującym, poj. 1000ml, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek, z obrotowym łącznikiem kątowym schodkowym, pakowany w formie całkowicie sprasowanej. op = 32szt | 800 | szt
2 |  |  | Wkład workowy jednorazowego użytku na wydzielinę z proszkiem żelującym, poj. 2000ml, z trwale dołączoną okrągłą pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek, z obrotowym łącznikiem kątowym schodkowym, pakowany w formie całkowicie sprasowanej. op = 22szt | 528 | szt
3 |  |  | Wkład workowy jednorazowego użytku na wydzielinę z proszkiem żelującym, poj. 3000ml, z trwale dołączoną okrągłą pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek, z obrotowym łącznikiem kątowym schodkowym, pakowany w formie całkowicie sprasowanej. op = 20szt | 5000 | szt
4 |  |  | Proszek żelujący w saszetkach 25g do wkładu workowego, 1op = 40szt | 7000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/85/2023/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 4 - Materiały zużywalne dla Nefrologii
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła prosta 18G x 7 cm. a'10 | 300 | szt
2 |  |  | Prowadnik J 0,35c70cm | 250 | szt
3 |  |  | Rozszerzacz w rozmiarach - 10F x 17cm, 12F x 16cm, 14F x 16cm, do wyboru przez zamawiajacego | 300 | szt
4 |  |  | Przedłużacz Y do zmiany katetera prostego w kateter Y | 120 | szt
5 |  |  | Cewnik (kateter) dwukanałowy do dializy hydrofilny - 11F x 15-23cm, do wyboru przez zamawiajacego. | 250 | szt
6 |  |  | Zestaw dwukanałowy do dializy hydrofilny - 11F x 18-20cm, do wyboru przez zamawiajacego. | 160 | szt
7 |  |  | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G x 90mm | 50 | szt
Razem wartosć brutto: | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ 85 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Filtry anestezjologiczne
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena brutto z wyceny rynkowej | wartość brutto z wyceny rynkowej | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maska krtaniowa LMA Unique, jednorazowa, z silikonowym mankietem, z kolorystycznym znacznikiem ciśnienia w mankiecie, sterylna. Rozmiary 1 <5kg, 1.5 5-10kg, 2 10-20kg, 2.5 20-30kg, 3 30-50kg, 4 50-70kg, 5 70-100kg, 6 >100kg | 150 | szt
2 |  |  | Rurka tracheostomijna z mankietem z obrotowym łącznikiem 15mm, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie dwie elastyczne kaniule wewnętrzne od rozmiaru 6,0, kodowane kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, żel na bazie wody. Sterylna. Roz. 3.5 – 10.0 co 0.5mm | 300 | szt
3 |  |  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z obrotowym łącznikiem 15mm, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie dwie elastyczne kaniule wewnętrzne od rozmiaru 6,0, kodowane kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, żel na bazie wody. Sterylna. Roz. 3.5 – 10.0 co 0.5mm | 85 | szt
4 |  |  | Worek silikonowy, łącznik 22mm, 0,5L | 5 | szt
5 |  |  | Rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji z termoplastycznego, nieprzeźroczystego, miękkiego PCV bez DEHP, z mankietem niskocisnieniowym, wysokoobjętościowym, linia RTG na całej długości, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego, czarnego pierścienia na całym obwodzie z otworem Murphy’ego, roz. Od 3,0 – 10,0 co 0,5mm. | 20 | szt
6 |  |  | Rurka intubacyjna bez mankietu, zmiękkiego PCV, z końcem zaznaczonym na czarno co najmniej na długości 2cm, roz. 2.0 – 5.5 co 0,5mm | 100 | szt
7 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze do 33 g; z portem kapno Luer-lock z korkiem, o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h minimum odpowiednio dla Vt: 250ml: 38; 500ml: 37; 750ml: 36; 1000ml: 35 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h maksimu odpowiednio dla Vt: 250ml: 6; 500ml: 7; 750ml: 8; 1000ml: 8; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający ukośne złącze 22/15 | 5000 | szt
8 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 22 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 25ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.07; 500ml: 8.42; 750ml: 9.44; 1000ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2,1 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15 | 500 | szt
9 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15 | 1500 | szt
10 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 24 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 | 1000 | szt
11 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 16 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 20,11 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 29.1; 500ml: 19.2; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 14.84; 500ml: 24.79; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1,9 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15 | 1000 | szt
12 |  |  | Jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali, nietłoczona, co ma zapewnić odpowiednią sztywność, o matowym wykończeniu redukującym świetlne refleksy, niski profil łyżki, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą 3 łożysk kulkowych, światłowód osłonięty na całej długości. Średnica światłowodu na końcu co najmniej 4,7mm. Mocowanie łyżki - zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu i jego kontaminacji. Dostępna w rozmiarach Mac 0,1,2,3,4,5. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. etykieta i instukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta.Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe, łyżka znajduje w pochewce z folii bąbelkowej i całość capakowana w foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 2 lata od daty produkcji. Wyrób medyczny niesterylny. Wszystkie łyżki od jednego producenta. | 7000 | szt
13 |  |  | Jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali, nietłoczona, co ma zapewnić odpowiednią sztywność, o matowym wykończeniu redukującym świetlne refleksy, niski profil łyżki, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą 3 łożysk kulkowych, światłowód osłonięty na całej długości. Średnica światłowodu na końcu co najmniej 4,7mm. Mocowanie łyżki - zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu i jego kontaminacji. Dostępna w rozmiarach Miller 000,00,0,1,2,3,4. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. etykieta i instukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta.Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe, łyżka znajduje w pochewce z folii bąbelkowej i całość capakowana w foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 2 lata od daty produkcji. Wyrób medyczny niesterylny. Wszystkie łyżki od jednego producenta. | 500 | szt
14 |  |  | Uchwyt laryngoskopowy jednorazowy ze źródłem światła LED, wykonany z tworzywa z metalowym elementem zaczepu łyżki dla zwiększenia pewności mocowania podczas intubacji, gotowy do użycia, z załadowanymi 2 bateriami AAA, z możliwością sprawdzenia działania przed otwarciem opakowania, 3 lata ważności od daty produkcji, wszystkie elementy do powtórnego przetworzenia w procesie recyklingu. Rozmiar wysokość 12cm, średnica 2,8cm, waga 73g. | 1500 | szt
Razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/85/2023/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Akcesoria dla noworodków
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bezigłowy, przezroczysty łącznik pediatryczny, pracujący w systemie zamkniętym ( mechanicznie i mikrobiologicznie) o parametrach: - objętość napełniania ok. 0,02 ml, szybkość przepływu 145 ml/min, ilość aktywacji 100 w okresie 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 160 | szt
2 |  |  | Zestaw przedłużający z podwojonymi liniami o wąskim świetle wewnętrzny (długość systemu 15 cm), Dwa łączniki NanoClave®, Dwie klemy i nakręcana końcówka Luer, Łącznik NanoClave®, Bezigłowa, dwukierunkowa, samozamykająca się zastawka z końcówką żeńską -poliwęglan, silikon, objetość napelniania ok. 0,4 ml, ilość aktywacji 100 nie dłużej niż 7 dni, Do wielokrotnego kontaktu z krwią, ipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 150 | szt
3 |  |  | Zestaw przedłużajścy 15 cm z potrojonymi liniami o wąskim świetle wewnętrznym, z trzema łącznikami NanoClave®, trzema klemami i nakręcaną końcówką Luer, objetość napełniania ok. 0,58 ml, ilość aktywacji 100 nie dłużej niż 7 dni, Do wielokrotnego kontaktu z krwią, ipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 150 | szt
4 |  |  | Zestaw przedłużający (długość systemu 15 cm), z linią o wąskim świetle wewnętrznym, z łącznikiem NanoClave®, klemem i nakręcaną końcówką Luer. Objętość napełniania ok. 0,21 ml, ilość aktywacji 100 nie dłużej niż 7 dni. Jest dostosowany do kontaktu z większości leków chemoterapeutycznych i ich rozpuszczalnikami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 130 | szt
5 |  |  | Kranik - system zamnknięty (mechanicznie i mikrobiologicznie), z 2 przezroczystymi łącznikami o parametrach: objętość napełniania poniżej 0,4 ml, szybkość przepływu 145 ml/min, ilośc aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 100 | szt
6 |  |  | Kranik - system zamnknięty (mechanicznie i mikrobiologicznie), z 2 przezroczystymi łącznikami z drenem i dodatkowym portem bezigłowym do dostrzyknięć (długość systemu 20 cm) o parametrach: objętość napełniania poniżej 1,1 ml, szybkość przepływu 145 ml/min, ilość aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 100 | szt
7 |  |  | System zespolony NanoClave (długośc systemu ok 10 cm) o parametrach: 6 łączników bezigłowych z kolorowymi pierścieniami, system łączników osadzonych na ramie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony, końcówka rampy przystosowana do końcówek luer-lock, z jednej strony końcówka rotacyjna z drugiej strony zakończenie z zastawką zwrotną, objętość wypełniania 0,75 ml. ilość aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo | 140 | szt
8 |  |  | System zespolony NanoClave (długośc systemu ok 18 cm) o parametrach: 6 łączników bezigłowych z zaworem zwrotnym oraz linią 8 cm z zamocowanym klemem, szybkość przepływu 145 ml/min, objętość wypełniania 1,2 ml. Ilość aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo | 100 | szt
9 |  |  | Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm2, membrana 0,2um, wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej częsci drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 96h. Łączna długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron) , łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >2ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiajaca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii. Kolor obudowy transparentny. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu | 100 | szt
10 |  |  | Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm2. Filtr z pozytywnie naładowaną membraną, zatrzymuje grzyby, zarodniki i cząstki. Membrana 0,2um,wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej częsci drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Czas stosowania 96h, długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron) , łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >2ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiajaca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia liniiKolor obudowy zielony. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu | 100 | szt
11 |  |  | Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm2, membrana 1,2um wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej częsci drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego; zaczas stosowania 24h, długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron), łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >30ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiajaca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii.Kolor obudowy niebieski. Średnica wewnętrzna drenu 0,9mm, zewnętrzna 2mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 100 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/85/2023/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Łączniki do drenów
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Łącznik do drenów prosty, sterylny, pakowany papier - folia. Wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, ramiona łącznika stożkowe, schodkowe, wymiary średnica wewnętrzna I.D. = 6,0mm/ średnica zewnętrzna O.D. = 8-15mm, długość 6cm. | 25000 | szt
2 |  |  | Mankiet ciśnieniowy do szybkiej infuzji i transfuzji z automatycznym zaworem bezpieczeństwa dla opakowań: 500ml Mankiet wykonany z transparentnego materiału umożliwiającego obserwację wtłaczanego płynu, uchwyt do zawieszenia, haczyk na opakowanie z płynem po wewnętrznej stronie kieszeni mankietu, ogranicznik ciśnienia (zawór bezpieczeństwa), manometr ciśnienia z 360 st. czterokolorową skalą odczytu, trójdrożny zawór kranikowy, ergonomiczną, wysokowydajną gruszkę. Całość całkowicie zespolona bez możliwości jej ewentualnego rozłącznia. Możliwość stosowania w środowisku MRI do Tesla 7. Produkt: Bezlateksowy. Opakowawanie: Pojedyńcze. | 150 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/85/2023/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 8 - Czujnik do pulsoksymetru Nellcor
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, samoprzylepny wykonany z białego materiału - odbijającego światło, o zwiększonej wytrzymałości, dla dzieci od 10kg do 50 kg w kształcie "8" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% - 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax | 300 | szt
2 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3-20kg w kształcie "L" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniąjący dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% – 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry W intergralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | 1500 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/85/2023/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 9 - Adapter do pomiaru CO2
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Adapter do jednego pacjenta do pomiaru stężenia wydychanego CO2 w strumieniu głównym, kompatybilny z modułem pomiaru CO2 P907 (TG-920P). Adaptery o przestrzeni martwej nie większej niż 5 ml, przeznaczone do pacjentów o wadze większej niż 7 kg. Punkt pomiarowy adaptera pokryty specjalną membraną zapobiegającą osadzaniu się mgły. Obudowa adaptera z zintegrowanym oznaczeniem pomagającym jego pozycjonowania – wskazującym, którą część trzeba ułożyć na wierzchu.Czas przydatności adapterów do użycia: min. 36 miesięcy od ich wyprodukowania. Opakowanie 30 sztuk. | 50 | op
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.