## Pakiet nr 1
EZ/109/2023/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 1 - Układy oddechowe do respiratorów Savina
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE,, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. 1op=10szt | 500 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 2
EZ/109/2023/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 2 - Filtry jednorazowe do systemów ssących
L.p. | Producent * | Nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Filtr jednorazowego uzytku, zabezpieczający przed zakażeniem otoczenie pacjenta praz ssaki, maksymalna pojemnośc 90ml, filtracja bakteryjna 99,99998%, wirusowa 99,9998%, wykonany z PS (polistyren), filtrujacy w sposób mechaniczny i hydrofobowy, spełniajacy normy filtra do cząstek zawieszonych (HEPA i ULPA). Filtr kompatybilny do systemów ssących typu VarioAir i VarioVac. op = 25szt | 150 | szt
2 |  |  | Jednorazowy, polyethylenowy (PE) wkład do systemu ssącego typu VacuSmart, przeznaczony do aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych, objętość pojemnika 700ml. Pokrywa pojemnika wyposażona w zawór anty przelewowy oraz zintegrowany filtr antybakteryjny, separujący układy ssaka od butli na wydzieliny. Wkład kompatybilny z wielorazowym pojemnikiem o przekroju koła, nr katalogowy MX23023 lub równoważny. op = 25szt | 300 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 3
EZ/109/2023/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr do umowy
Pakiet nr 3 - Czujniki do pomiarów hemodynamicznych
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. Linii 152cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika,metoda pomiaru rzutu minutowego mało inwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy), czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączenia dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych. Zestaw musi być kompatybilny z monitorem EV 1000 firmy Edwards Lifesciences, instrukcja obsługi w języku polskim. | 60 | szt
2 |  |  | Czujnik do parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi. Czujnik wykrywajacy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. | 20 | szt
3 |  |  | Zestaw VolumeView do do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej. | 20 | szt
4 |  |  | Czujnik do pomiaru saturacji tkankowej NIRS dla pacjenta ≥ 40kg | 60 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 4
EZ/109/2023/ES | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| Zmodyfikowany !!! FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr do Umowy
Pakiet nr 4 - Materiały medyczne do wirówek i pipetorów
Lp. | Opis | j. miary | Ilość opakowań / sztuk | Cena jednostkowa brutto za sztukę / opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / Producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022r. poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! | Karta charakterystyki*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Mikrokarty do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych ( A-B-Dvi—ctl/A1-B), bez krwinek wzorcowych | szt. | 240 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
2. | Mikrokarty do właściwej próby krzyżowej PTA LISS | szt. | 816 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
3. | Mikrokarty do oznaczania ag k (cellano) | szt. | 48 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
4. | Mikrokarty do oznaczania ag K z układu Kell | szt. | 84 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
5. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał op = 3 fiolki x 10ml | op | 26 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
6. | Odczynnik LISS ( 500 ml ) | szt. | 8 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
7. | Końcówki do pipety automatycznej FP – 4 ( op=1000 szt.) | op | 8 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
8. | Dozownik odczynnika LISS | szt. | 1 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
9. | Mikrokarty do PTA na odczynniku monospecyficznym anty - IgG | szt. | 96 |  |  | 0 |  |  | Tak/Nie
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
1. Termin ważności odczynników minimum 3 miesiące, krwinek wzorcowych 4 tygodnie od dostawy
2. Odczynniki mikrokarty i inne materiały powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej.
3. Mikrokarty dedykowane do wirówek i pipetorów bedacych na wyposażeniu Pracowni firmy DiaMed. Marka BioRad.
4. Wykonawca dostarczy karty charakterystyki wraz z pierwszą dostawą.

## Pakiet nr 5
EZ/109/2023/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typy "Pencil Point z prowadnicą Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego 22G (0,70mm ) /90 mm; - 24G (0,55mm ) /90 mm; - 25G (0,50mm ) /90 mm; - 26G (0,45mm ) /90 mm - 27G (0,40mm ) /90 mm | 7000 | szt
2 |  |  | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typy "Pencil Point z prowadnicą. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: - 25G (0,50mm ) /120 mm - 26G (0,45mm ) /120 mm - 27G (0,40mm ) /120 mm | 100 | szt
3 |  |  | Igła punkcyjna standard. Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego : 18G (1,20mm ) /50 mm; 18G (1,20mm ) /90mm ; 19G(1,00mm ) /50 mm ; 19G (1,00mm ) /75 mm ; 19G (1,00mm ) /90 mm ; 20G (0,90mm ) /50 mm ; 20G (0,90mm ) /75 mm ; 20G (0,90mm ) /90 mm ; 21G (0,80mm ) /50 mm ; 21G (0,80mm ) /75 mm ; 21G (0,80mm ) /90 mm ; 22G (0,70mm ) /50 mm ; 22G (0,70mm ) /75 mm ; 22G (0,70mm ) /90 mm ; 25G (0,50mm ) /50 mm ; 25G (0,50mm ) /75 mm ; 25G (0,50mm ) /90 mm ; 26G (0,45mm ) /50 mm ; 26G (0,45mm ) /90 mm ; 27G (0,40mm ) /90 mm | 4500 | szt
4 |  |  | Igła punkcyjna standard 26G ( 0,45mm )/130 mm ; 27G( 0,40mm )/130 mm | 150 | szt
5 |  |  | Kateter do embolektomii Fogart'iego z PVC termoplastycznego, znakowany co 10 cm, zakończony Luer Lock z mandrynem ze stali nierdzewnej, balon z lateksu mocowany jedwabną nicią, zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV 1. 2F/60cm¢ balonu z płynem 5mm, poj. Balonu 0,15ml; 2. 3F/80cm, ¢ balonu z płynem 6mm, poj. Balonu 0,20ml; 3. 4F/80cm, ¢ balonu z płynem 8mm, poj. Balonu 0,70ml; 4. 5F/80cm, ¢ balonu z płynem 10mm, poj. Balonu 1,50ml; 5. 6F/80cm, ¢ balonu z płynem 12mm, poj. balonu 2,0ml 6. 7F/80cm, ¢ balonu z płynem 14mm, poj. balonu 2,50ml; 7. 8F/80cm, ¢ balonu z płynem 16mm, poj. balonu 3,50ml | 1500 | szt
6 |  |  | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową dwuczęściowa igła, opaska zaciskowa i kołnierz w rozmiarze 6F/26cm/igła 18G ; 9F/26cm/igła 15G, PIGTAIL | 150 | szt
Razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 6
EZ/109/2023/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Uniwersalna linia do podawania diet w butelkach lub w workach
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Applix o długości 190 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | 1200 | szt
2 |  |  | Zestaw do opakowan typu worek lub butelka metoda grawitacyjna o długosci 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakonczony portem do zgłebników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny | 1200 | szt
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 7
EZ/109/2023/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Adapter do pomiaru CO2
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | *WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres wazności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, -i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Adapter do jednego pacjenta do pomiaru stężenia wydychanego CO2 w strumieniu głównym, kompatybilny z modułem pomiaru CO2 P907 (TG-920P). Adaptery o przestrzeni martwej nie większej niż 5 ml, przeznaczone do pacjentów o wadze większej niż 7 kg. Punkt pomiarowy adaptera pokryty specjalną membraną zapobiegającą osadzaniu się mgły. Obudowa adaptera z zintegrowanym oznaczeniem pomagającym jego pozycjonowania – wskazującym, którą część trzeba ułożyć na wierzchu.Czas przydatności adapterów do użycia: min. 36 miesięcy od ich wyprodukowania. Opakowanie 30 sztuk. | 50 | op
razem wartość brutto
* Do uzupełnienia
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datęwystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.