**EZ/116/2023/MK**

**Załącznik nr 2.2 do Zaproszenia**

(Załącznik nr ….. do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**Pakiet 2- Konsola do rotablacji -1 sztuka**

|  |
| --- |
| **Producent**  ........................................................................................................**Nazwa-model/typ** ............................................................................................ |
| **Lp.** | **Opis minimalnych parametrów technicznych** | **Parametry i wartości wymagane** | **PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać** |
| 1 | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe  | TAK |  |
| 3 | Możliwość uzyskania obratów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę | TAKpodać |  |
| 4 | Możliwość napędzania systemu sprężpnym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6.21 atm max. 7.58 atm. | TAKpodać |  |
| 5 | Czytelny panel sterowania | TAK |  |
| 6 | Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą pezekaźników na łączniku. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 8 | Karta gwarancyjna (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 9 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące | TAKpodać |  |

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...……....... (uzupełnić)**

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.