EZ/112/2023/UG						Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik  nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia Systemu AGFA CR,

Wykaz skanerów oraz stacji NX objętych wsparciem serwisowym:

1) Skaner CR 30-X  ze stacją NX sn.: 52996

2) Skaner CR 30-X  ze stacją NX sn.:  53000

3) Skaner CR 30-X  ze stacją NX sn.:  52817

4) Skaner CR 30-X  ze stacją NX8800 sn.: 51323  (konieczność naprawy kaset)

1.	 Przedmiotem, zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania naprawy, przeglądów okresowych kalibracji i regulacji urządzeń Systemu AGFA CR zgodnie z zaleceniami producenta w ilości 1 w okresie 12 miesięcy (zgodnie z ustalonym z użytkownikiem harmonogramem, co 12 miesięcy) potwierdzonych stosownymi certyfikatami sprawności i kalibracji.

Wskazane systemy w okresie obowiązywania umowy objęte będą zdalną diagnostyką z możliwością zgłaszania awarii i usterek drogą telefoniczną lub emaliową.

2. 	Wartość świadczonych usług dla urządzeń wskazanych w pozycji 1)-4) w pkt. 5 winna obejmować koszty robocizny związane z usuwaniem awarii, dojazdy, materiałów i części zużytych do wykonania przeglądu okresowego oraz instalację poprawek (update) do zainstalowanych wersji oprogramowania oraz dla pozycji 4) naprawę 2 szt. kaset 18/24 oraz 3 szt. kaset 24/30 lub wyminę na nowe w przypadku braku możliwości naprawy .

3. 	Umowa nie obejmuje dostawy części, które w przypadku naprawy urządzenia będą konieczne do wymiany. Dostawa części będzie przedmiotem odrębnej procedury zakupowej z zachowaniem wysokości udzielonego rabatu w ofercie przez Wykonawcę na zakup części zamiennych do realizacji usługi naprawy.

4. 	Usługa wsparcia ma być świadczona przez minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w minimalnym przedziale czasowym od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. 2020r. poz. 1920).

W przypadku zgłoszenia serwisowego po godzinie 15:00 w dniu roboczym lub o dowolnej godzinie w dniu wolnym od pracy czas reakcji jest liczony od godz. 8:00 następnego po nim dnia roboczego.

5. 	Wsparcie serwisowe dla systemu AGFA CR w zakresie usuwania bieżących uszkodzeń (robocizna i niezbędne dojazdy) winno odbywać się z zachowaniem Czasów Reakcji odpowiednio dla różnego rodzaju zdarzeń serwisowych – opisanych w § 1  załącznika nr 4 do zaproszenia – wzór umowy.

Każde zgłoszenie serwisowe wysłane do Wykonawcy musi być potwierdzone informacją zwrotną emaliową potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia z jego numerem identyfikacyjnym. Każdorazowa interwencja serwisowa musi być potwierdzona raportem serwisowym pozostawionym użytkownikowi lub jego przedstawicielowi w miejscu  użytkowania urządzenia.

Wskazane osoby ze strony Zamawiającego muszą posiadać możliwość przeglądania historii zgłoszeń, napraw i przeglądów wraz z potwierdzającymi to dokumentami (Np. w formie portalu klienta wg ustalonego wcześniej loginu i hasła).

5. 	Wykaz urządzeń:

1) Skaner CR 30-X  ze stacją NX sn.: 52996

2) Skaner CR 30-X  ze stacją NX sn.:  53000

3) Skaner CR 30-X  ze stacją NX sn.:  52817

4) Skaner CR 30-X  ze stacją NX8800 sn.: 51323