## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Maski anesteyczne i zabezpieczenia
Poz. | Producent * | Nzwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -uzupełnić!!! *
1 |  |  | Maska anestetyczna w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5, 6 z ukształtowanym zgodnie z budową anatomiczną twarzy pompowanym za pomocą zaworu mankietem zapewniającym doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku. Przeźroczysta kopuła umożliwiająca kontrolę wzrokową. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Możliwość usunięcia pierścienia mocującego gdy jest zbędny. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Jednorazowego użytku. Niesterylna, pakowana pojedynczo hermetycznie w folię medyczną. | szt. | 10000 |  |  | 0
2 |  |  | Hemostatyczne zabezpieczenie stosowne po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Stosowany np. po pomiarze ciśnienia tętniczego lub gazometrii. Efekt hemostatyczny zapewnia odpowiednia kompresja za pomocą plastikowej podkładki warstwowej o grubości 9 mm z plastikową płytką oraz taśmy która ma wielokierunkową rozciągliwość dla skutecznego zabezpieczenia miejsca wkłucia. Nacisk wzrasta proporcjonalnie do długości naciągniętej taśmy. Nie powoduje zmniejszenia przepływu krwi. Wymiar opatrunku przed rozciągnięciem 40 mm x 120 mm Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm, z plastikową płytką. Sterylny. Opakowanie 30 sztuk. | op. | 20 |  |  | 0
3 |  |  | Hemostatyczne zabezpieczenie do żył obwodowych, który może być stosowane po pobraniu krwi, transfuzji, infuzji, hemodializie. Efekt homostatyczny uzyskuje dzięki kompresji czterowarstwową podkładką o grubości 6 mm, która ma zdolność wchłania krwi oraz taśmie włókninowej o odpowiedniej elastyczności. Dostępne w kolorze białym oraz w kolorze beżowym. Wymiary opatrunku 39mm x 80 mm. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm. Sterylny. Opakowanie 50 sztuk. | op. | 20 |  |  | 0
wartość brutto razem: | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, czy zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i użytkowania jako wyrób medyczny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz.974). W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagane stosowanie przepisów ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Dla wyrobów medycznych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania jako wyrobu medycznego tj.:certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.