## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
| EZ/123/2023/MK | [5 empty] | Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 1- Fartuchy chirurgiczne, sterylne, pełnobarierowe
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Fartuch chirurgiczny, sterylny, jednorazowy pełnobarierowy- ze wstawkami nieprzemakalnymi wykonany z włókniny typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe. Wstawki chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2. Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca, nieprzezroczysta; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Kolor niebieski. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary: L, LL, XL, XL-L, 2XL-L, 2XL-XL | szt. | 5000 |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2022 poz. 974), stosowne oświadczenie.
* *Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ
| EZ/123/2023/MK |  |  |  |  | Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 2- Jednorazowe zestawy do operacji, materiały medyczne jednorazowego użytku, serwety sterylne
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie
1 | Serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 140x150cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 8x10cm oraz 1 zintegrowaną kieszeń, serweta o gramaturze włoknina 12g/m2 i folia PE 50mikronów, kieszeń o gramaturze 50mikronów. Właściwości: odporność na przenikanie płynów 401cmH2O, wytrzymałosc na rozerwanie na sucho/mokro 93/90kPa -1szt 2. Ręczniki chłonne o wymiarach 18x25cm – 1szt 3. Serweta dwuwarstwowa na stolik instrumentalny służąca jako owinięcie zestawu o wymiarach 150x150cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55mikronów – 1szt | szt. | 100
2 | Mocna, odporna na rozerwanie, sterylna osłona na mikroskop o wymiarach 117x183 cm wykonana z folii polietylenowej o gramaturze 32 mikrony, przeźroczystego polimeru nie dajacego odbić pryzmatycznych światła. Rozerwanie na sucho min 52 kPa. | szt | 300
3 | Sterylna serweta do przeszczepu zastawki o wymiarach 200/300x330 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 32x40 cm wypełniony folią chirurgiczną, otoczony warstwą wyskochłonną z możliwością zamocowania drenów. w strefie krytycznej obłozenia: obłożenie wykonane na bazie laminatu trójwarstwowego o minimalnej gramaturze 85 g/m2 oraz wspólczynniku rozerwania na sucho w strefie krytycznej mnin 230 kPa. | szt | 140
4 | Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna wyposażona w sztywnik, w rozmiarze 40x35 cm | szt. | 1000
5 | Zestaw do artroskopii kolana w składzie: - serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu - 1 szt. -serweta dodatkowa na stolik w rozmiarze 150 x 190 cm - 1 szt. -osłona na kończynę 22 x 75 cm - 1 szt. -taśmy samoprzylpne - min. 2 szt. -ręczniki chłonne - min. 4 szt. -osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - 1 szt. -osłona na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm -1 x osłona na kamerę zawinięta teleskopowo 16 x 250 cm. Osłona wykonana z mocnej przeźroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm. Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy czym wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na poziomie min. 65 kPa Materiał podstawowy serwety głównej składający się min. z 2 warstw ( folia PE oraz wartswa chłonna ) o łącznej gramaturze min. 60 g/m2 | zest | 600
6 | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych - Minimalny skład i wymiary zestawu: serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, z wydłużoną warstwą chłonną (70x160 cm) w strefie krytycznej - 1 szt.; serweta chirurgiczna 100x150 cm - 1szt; taśma samoprzylepna 9x49 cm - 1 szt.; ręczniki chłonne min 18x25 cm - 2 szt.; serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 cm - 1 szt. Wymagania: - wykonany z laminatu o gramaturze min. 75g/m2 - wymagane jes,t aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 385/330 kPa w strefie krytycznej -wytrzymałość na penetrację płynów 840 cm H2O w strefie krytycznej. | zest | 320
7 | Zestaw do cięcia cesarskiego / duża laparotomia w składzie: 1x serweta chirurgiczna w kształcie litery T o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm wypełniony folią chirurgiczną, wewnatrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży, zintegrowany okaljący worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o min gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 140 cmH2O. Odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105 kPa., 1x serweta 90x120 cm, 1x serweta ztaśmą samoprzylepną 50x50 cm, 1x tasma samoprzylepna 9x49 cm, 4x ręczniki chłonne 18x25 cm, 1x osłona na mayo 79x145 cm, serweta na stolik-owiniecie zestawu 150x190 cm. | zest | 400
8 | Zestaw do zabiegów bariatrycznych - Minimalny skład i wymiary zestawu: Serweta chirurgiczna do zabiegów bariatrycznych o wymiarach 280/230/270x335cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 32x42 cm, otoczony warstwą chłonną z organizatorami przewodów. Serweta posiada dwa dodatkowe zintegrowane organizatory przewodów w formie taśmy samoprzylepnej typu RZEP – 1szt. Taśmy samoprzylepne typu RZEP 2,5x30 cm- 2 szt. Taśma samoprzylepna 9x49cm- 1szt. Ręczniki chłonne 18x25 cm- 4 szt. Osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14x250cm – 1szt Kieszenie dwukomorowe samoprzylepne (taśma samoprzylepna w górnej i środkowej części kieszeni) 24x40- 2 szt. Osłona na stolik MAYO 79x145 cm- 1szt. Serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190 cm- 1szt. Wymagania: -wykonany z laminatu o gramaturze min. 63g/m2, Wymagane jest, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 163/114 kPa w strefie krytycznej -wytrzymałość na penetrację płynów >100 cm H2O w strefie krytycznej. | zest | 600
9 | Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych - Minimalny skład i wymiary zestawu: serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x290 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu - 1 szt. serwety chirurgiczne 50x50 cm- 4 sztuki (serwety pozwalające na zrobienie dowolnego otworu) taśma samoprzylepna 9x49 cm - 1 szt. ręczniki chłonne 18x25 cm - 2 szt. osłona na stolik MAYO 79x145 cm - 1 szt. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 cm - 1 szt. Wymagania: -wykonany z laminatu o gramaturze min. 63g/m2, Wymagane jest, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 163/114 kPa w strefie krytycznej -wytrzymałość na penetrację płynów >100 cm H2O w strefie krytycznej. | zest | 200
10 | Zestaw do protezy kolana. Minimalny skład zestawu: 1. osłona na stół narzędziowy 150x240 cm, obszar chłonny 150x240 – 1 szt.; 2. kompres gazowy laparotomijny 45x45 cm ( gaza 20-nitkowa, 6- warstwowy, znacznik RTG, biały) – 5 szt.; 3. kompres gazowy 10x10 cm (gaza 17-nitkowa,12-warstwowy, znacznik RTG, biały - 20szt.; 4. strzykawka 100 ml, trzyczęściowa z adapterem LS, końcówka do cewnika – 1 szt.; 5. miska z polipropylenu 500 ml z podziałką, przeźroczysta – 2 szt. 6. ostrze chirurgiczne nr 24(CS) – 2 szt. 7. kleszczyki blokowane 24,7 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt. 8. taśma lepna 9x49 cm- 2 szt.; 9. osłona na kończynę typu stokinet 22x75 cm – 1 szt. 10. opatrunek chłonny piankowy 10x30 cm – 1 szt.; 11. serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą lepną o wymiarach 150x175 cm – 1 szt. 12. osłona na stół narzędziowy 150x210 cm, wzmocnienie 75x210 cm – 2 szt.; 13. folia operacyjna 66x45 cm – 1 szt.; 14. dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3,5m + aspiracja typu Yankauer 24Ch z otworami, okrągłą końcówką – 1 szt.; 15. Serweta chirurgiczna 250x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów – 1 szt.; 16. fartuch chirurgiczny, sterylny, jednorazowy, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w osób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Wzmocnienie frontu wykonane z niebieskiej nieprzepuszczalnej, oddychającej folii polietylenowej 35µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polipolietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30g /m2 . Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min.5 cm. W celu zapewnienia wygody użytkownika WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze krytycznym w części frontowej (materiał fartucha, wzmocnienie frontu) winien wynosić min. 6200 g/m 2/24h, WVTR w obszarze mniej krytycznym min. 52000 g/m 2/24h (ASTM 6710), przepuszczalność powietrza (w obszarze mniej krytycznym) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza (w obszarze mniej krytycznym) równa 59ft3/min (wg metody ASTM D737:96), w rozmiarze :L-L 1 szt., XL-L 1 szt., XXLL 1 szt..Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | zest | 500
11 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych ( żylaków odbytu ) w składzie: - serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anastezjologicznym, posiada otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm - serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego, za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej - reczniki chłonne 18x25 cm- 2 szt - organizator przewodów samoprzylepny 9x18 cm -osłona na stolik mayo o wymiarach 79x145 cm - serweta na stolik ( owinięcie zestawu ) o wymiarach 150x190 cm. Obożenie chirurgiczne zestawu wykonane jest z lamianatu dwuwarstwowego o gramaturze min 63 g/m2. Odporność na pzrenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej min 127 H20. Odporność na rozerwanie na sucho min 69 kPa na całej powierzchni. | zest | 200
0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2022 poz. 974), stosowne oświadczenie.
* *Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet 3
| EZ/123/2023/MK |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
|  |  |  | Załącznik nr … do umowy |  |  | Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 3 - Zestaw do koronarografii
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość |  | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent
1 | Zestaw składa się z : 1. Serweta angiograficzna, wykonana z trójwarstwowej , nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarach 240x380 cm. +/- 5 cm., Serweta posiada 4 otwory umożliwiające dostęp do TT. Udowych i promieniowych: 2 otwory o średnicy ok.12 cm+/- 1 cm. w okolicy tętnic udowych , oraz 2 otwory w ok. tętnic promieniowych w kształcie elipsy 8x12 cm +/- 1cm. Otwory otoczone taśmą lepną wchodzącą w światło otworów. Dookoła otworów wzmocniona warstwa rozmiarze 140x150 cm. +/- 5 cm. 1 sztuka 2. Serweta na stolik instrumentariuszki, z nieprzemakalnego laminatu wodoodporna, o wymiarach 150 cm x 200cm+/-10 cm, do przykrycia stoika zabiegowego, służąca jako owinięcie zestawu 1 sztuka 3. Fartuch chirurgiczny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS w części przedniej i na rękawach o grama, zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetkę i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. 1 sztuka 4. Fartuch chirurgiczny, wzmocniony w części przedniej i na rękawach, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L 1 sztuka 5. Serweta dwuwarstwowa wodoodporna na osłonę RTG o wymiarach ok. 100 cm x 150 cm 1 sztuka 6. Prowadnik diagnostyczny ze stali niklowo chromowej powleczony PTFE 200 cm 0.035 ‘’ z końcówką typu J 1 sztuka 7. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml 1 sztuka 8. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml 1 sztuka 9. Strzykawka trzyczęściowa z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 10 ml/ kolor żółty 1 sztuka 10. Strzykawka trzyczęściowa z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 20 ml/ kolor czerwony 1 sztuka 11. Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem zakręcana pozwalająca podawać płyny pod dużym ciśnieniem, dająca szczelne połączenie z końcówką luer-lock manifoldu,, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 20 ml 1 sztuka 12. Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem zakręcana pozwalająca podawać płyny pod dużym ciśnieniem, dająca szczelne połączenie z końcówką luer-lock manifoldu,, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 10 ml 1 sztuka 13. Igła iniekcyjna tempa 18G/1,20 mm X 40 mm 1 sztuka 14. Igła iniekcyjna 22G/0,7 mm X 30 mm 1 sztuka 15. Zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem. Dł. drenu min. 150 cm. zakończenie typu luer-lock, zacisk rolkowy. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem 1 sztuka 16. Rampa dwudrożna OFF/ON z adapterem rotacyjnym 35 bar 1 sztuka 17. Dren przeźroczysty, miękki, niskociśnieniowy do pomiaru ciśnienia krwi, wykonany z PVC 1.5x2,7 o dł. 200 cm 1 sztuka 18. Dren przeźroczysty, miękki, niskociśnieniowy , wykonany z PVC o średnicy wew. 3x 4 mm o dł. Ok.30 cm +/- 1cm 1 sztuka 19. DREN Z ZASTAWKĄ BEZZWROTNĄ ŁĄCZĄCĄ KOLEC DO KONTRASTU Z RAMPĄ, DŁUGOŚĆ OK.180 CM. +/- 2cm,KOŃCÓWKA MĘSKO-MĘSKA Z ADAPTEREM ROTACYJNYM 1 sztuka 20. Pean prosty , metalowy ok.13 cm +/- 1cm 1 sztuka 21. Skalpel prosty wykonany ze stali nierdzewnej z rękojeścią z plastiku z możliwością zabezpieczenia i ponownego wysunięcia / tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 11 o dł. ok. 10 cm.+/- 1cm 1 sztuka 22. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. Ok. 17 cm +/- 1cm 3 sztuki 23. Miska okrągła lub owalna o pojemności ok. 500 ml +/- 50 ml. 1 sztuka 24. serweta operacyjna bawełniana 40cm x 40 cm +/- 5 cm 2 sztuki 25. Jałowy wysokochłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo-poliestrowym, niefoliowany, biały o wymiarach 20cm x 40 cm, zapakowany w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności 2 sztuki 26. Gaziki jałowe z nitką radiacyjną o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk 20sztuk/ 2 opakowania 27. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm x90 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka 28. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach szerokość 140 cm x 140 cm z elastyczną krawędzią 1sztuka 29. Dwustronny kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 1 sztuka na 1 pakiet 1 sztuka na pakiet 30. Przetwornik ciśnień pojedynczy do pomiaru IBP 1 sztuka 31. Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności 3 sztuki/wklejki 32. Kolec do oszczędzania kontrastu z odpowietrznikiem oraz krótkim drenem do butelek z kontrastem, końcówka żeńska z zastawką dwukierunkową , bezigłową zabezpieczoną koreczkiem, dodatkowa zastawka bezigłowa umożliwiająca wielokrotny dostęp, zapewniająca barierę mikrobiologiczną prze okres do 7 dni. Kolec zapakowany w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności . 1 sztuka na opakowanie zbiorcze | kpl | 5000
2 | Prowadnik do koszulki do nakłucia promieniowego metodą Selinger’a , średnica 0.021, wymagana długość 45cm. ze stali nierdzewnej, powleczony PTFE, dostępność końcówki typu‘J” z możliwością rozprostowania | szt | 100
3 | Igła angiograficzna promieniowa 8,0 x 50mm 21G ostro zakończona pod kątem <16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie prowadnika 0,,030” do 0,032” , do nakłucia tętnicy w trudnych warunkach . Igła zapakowana w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności . | szt | 1000
4 | Igła angiograficzna 1,3 x 70mm 18G ostro zakończona pod kątem <16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie prowadnika 0,,035” , do nakłucia tętnicy w trudnych warunkach . Igła zapakowana w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności . | szt | 1000
5 | Przetwornik ciśnień pojedynczy , do pomiaru IBP | szt | 300
Razem:
Fartuch dla operatora stanowi pierwszą warstwę pakietu.
Zestaw musi być sterylny w opakowaniu folia=papier lub Tywek z etykietą zawierają informacje dotyczące produktu celem wklejenia do dokumentacji medycznej. Opakowanie zestawu karton wewnętrzny do magazynowania i zewnętrzny do transportu. Fartuch dla operatora stanowi pierwszą warstwę pakietu.
Zestaw sterylny w opakowaniu folia papier lub Tywek z etykietą zawierają informacje dotyczące produktu/REF, NR SERII ,DATA WAŻNOŚCI, NAZWA/ celem wklejenia do dokumentacji medycznej.
Termin ważności min. 24 miesiące od daty produkcji. Karta informacyjna dotycząca składu w środku zestawu
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2022 poz. 974), stosowne oświadczenie.
* *Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet 4
| EZ/123/2023/MK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 4- Zestawy do impalntacji stymulatora serca, Zestaw do angiografii tętnic mózgowych
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent
1 | Zestaw do impalntacji stymulatora serca 1. Serweta operacyjna duża w całości wykonana z trójwarstwowej, nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarach 240x330 cm+/-5 cm z dwoma otworami o wymiarach 20 cm x 20 cm, w całości pokryte folią chirurgiczną, odległość otworów od siebie 11-13 cm. umieszczone w odległości ok. 115 cm od góry serwety/od strony głowy pacjenta/, warstwa chłonna o zwiększonej absorpcji w polu zabiegowym. 1 sztuka 2. Serweta dwuwarstwowa z laminatu, wodoodporna, nieprzemakalna o wymiarach 150 cm x 200cm+/-10 cm, do przykrycia stoika zabiegowego, stanowiąca owinięcie pakietu 1 sztuka 3. Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetę o i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. 1 sztuka 4. Fartuch operacyjny, wzmocniony ,jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , , zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L 1 sztuka 5. Serweta wodoodporna o wymiarach 90 cm x 90 cm +/_ 5 cm 1 sztuka 6. Tacka narzędziowa o wymiarach ok. 30 cm x 25 cm 1 sztuka 7. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. ok 17cm +/- 1cm 3 sztuki 8. Opinak plastikowy ,zacisk do serwet 4 sztuki 9. Nożyczki metalowe, zakrzywione dł. Ok. 13 cm +/-1 cm 1 sztuka 10. serweta operacyjna bawełniana 40x40 cm. +5 cm 3 sztuka 11. Igła tępa do nabierania leku 19 G / 1.1 mm X 40 mm 1 sztuka 12. Igła iniekcyjna 21G /0.8 mm X 40 mm 2 sztuki 13. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 20ml 2 sztuki 14. Miska okrągła lub owalna o pojemności 500 ml 2 sztuki 15. Miska nerkowata o pojemności 700 ml 1 sztuka 16. Skalpel nr 11,prosty wykonany ze stali nierdzewnej ,uchwyt z możliwością zabezpieczenia i ponownego wysunięcia ostrza/tzw. bezpieczny 1 sztuka 17. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm x90 cm z elastyczną krawędzią 2 sztuki 18. Przezroczysta osłona typu worek o wymiarach szerokość 85 cm x wysokość 90 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka 19. Gaziki jałowe z nitką radiacyjną o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk 30sztuk/ 3 opakowania 20. Dwustronny kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 2 sztuki na 1 pakiet 1 sztukia na pakiet 21. Przezroczysta osłona nie jałowa typu czepek o wymiarach 50x50 cm. Na panel nożny/rtg 1 sztuka /dokładana do opakowania zbiorczego 22. Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności/ 3 sztuki | kpl | 2000
2 | Zestaw do angiografii tętnic mózgowych (diagnostyczny): 1. Serweta angiograficzna, wykonana z nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarach 210x330 cm+/-5 cm, z dwoma otworami na tętnice udowe średnicy ok. 11 cm+/-1CM. otoczone taśmą lepną. Otwory umieszczone ok. 90cm +/-5 cm, od głowy pacjenta. Dodatkowa warstwa chłonna w polu zabiegowym 80 x 120 cm.+/-5cm. Przeźroczysta wstawka na panel sterowniczy 70x 330 cm+/-2cm, wzdłuż prawej strony/ od głowy pacjenta/. 1 sztuka 2. Serweta dwuwarstwowa z laminatu, wodoodporna, nieprzemakalna o wymiarach 150 cm x 200cm+/-10 cm, do przykrycia stolika zabiegowego, służąca jako owinięcie pakietu 1 sztuka 3. Fartuch operacyjny, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS w części przedniej i na rękawach wzmocniony, zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetę i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu/pakiecie/. 1 sztuka 4. Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L 1 sztuka 5. Serweta wodoodporna o wymiarach 100 cm x 150 cm +/-5 cm , na osłonę RTG 1 sztuka 6. prowadnik diagnostyczny hydrofilny z końcówką typu J 0,035” dł.180 cm, 1 sztuka 7. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. Ok 17cm+/-1cm 3 sztuki 8. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml luer-lock 1 sztuka 9. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml luer-lock 1 sztuka 10. Strzykawka trzyczęściowa zakręcana z przezroczystego materiału z gumowym tłokiem o pojemności 10 ml luer-lock 2 sztuki 11. Igła iniekcyjna 21G/0,8 mm X 40 mm 1 sztuka 12. kranik trójdrożny 1 sztuka 13. Miska okrągła lub owalna o pojemności 250 ml 1 sztuka 14. Aparat do przetaczania kontrastu z filtrem ,jeziorkiem i odpowietrznikiem z filtrem. Dren dł. 150 cm. Zakończenie drenu typu luer-lock, z zaciskiem rolkowym. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem. 1 sztuka 15. Skalpel prosty z rękojeścią/ tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 23 o dł. ok. 10 cm+/-1cm 1 sztuka 16. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm x90 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka 17. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach szerokość 120 cm x120 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka 18. Gaziki jałowe z nitką radiacyjną o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk 30sztuk/ 3 opakowania 19. koszulka naczyniowa 6F dł. 11 cm z igłą angiograficzną 18G kąt ścięcia 16 stopni i prowadnikiem 1 sztuka 20. Dwustronny kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 1 sztuka na 1 pakiet. 1 sztuka na pakiet 21. Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności/ 3 sztuki/wklejki do dokumentacji 22. Jałowy wysokochłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo-poliestrowym, niefoliowany, biały o wymiarach 20cm x 40 cm, zapakowany w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności 2 sztuki | kpl | 500
RAZEM
WYMAGANIA: Fartuch dla operatora stanowi pierwszą warstwę pakietu. Zestaw sterylny w opakowaniu folia papier lub Tywek z etykietą zawierają informacje dotyczące produktu/REF, NR SERII ,DATA WAŻNOŚCI, NAZWA/ celem wklejenia do dokumentacji medycznej. Termin ważności min. 24 miesiące od daty produkcji. Karta informacyjna dotycząca składu w środku zestawu. Opakowanie zestawu karton wewnętrzny do magazynowania i zewnętrzny do transportu.
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2022 poz. 974), stosowne oświadczenie.
* *Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.