## 1
| EZ/130/2023/RŁ |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr … do umowy
Zestawy do implantacji stymulatora serca, Zestaw do angiografii tętnic mózgowych (diagnostyczny), Zestaw do koronarografii
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent
1 | Zestaw do implantacji stymulatora serca 1. Serweta operacyjna duża w całości wykonana z trójwarstwowej, nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarach 240x330 cm+/-5 cm z dwoma otworami o wymiarach 20 cm x 20 cm, w całości pokryte folią chirurgiczną, odległość otworów od siebie 11-13 cm. umieszczone w odległości ok. 115 cm od góry serwety/od strony głowy pacjenta/, warstwa chłonna o zwiększonej absorpcji w polu zabiegowym. 1 sztuka 2. Serweta dwuwarstwowa z laminatu, wodoodporna, nieprzemakalna o wymiarach 150 cm x 200cm+/-10 cm, do przykrycia stoika zabiegowego, stanowiąca owinięcie pakietu 1 sztuka 3. Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetę o i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. 1 sztuka 4. Fartuch operacyjny, wzmocniony ,jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , , zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L 1 sztuka 5. Serweta wodoodporna o wymiarach 90 cm x 90 cm +/_ 5 cm 1 sztuka 6. Tacka narzędziowa o wymiarach ok. 30 cm x 25 cm 1 sztuka 7. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. ok 17cm +/- 1cm 3 sztuki 8. Opinak plastikowy ,zacisk do serwet 4 sztuki 9. Nożyczki metalowe, zakrzywione dł. Ok. 13 cm +/-1 cm 1 sztuka 10. serweta operacyjna bawełniana 40x40 cm. +5 cm 3 sztuka 11. Igła tępa do nabierania leku 19 G / 1.1 mm X 40 mm 1 sztuka 12. Igła iniekcyjna 21G /0.8 mm X 40 mm 2 sztuki 13. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 20ml 2 sztuki 14. Miska okrągła lub owalna o pojemności 500 ml 2 sztuki 15. Miska nerkowata o pojemności 700 ml 1 sztuka 16. Skalpel nr 11,prosty wykonany ze stali nierdzewnej ,uchwyt z możliwością zabezpieczenia i ponownego wysunięcia ostrza/tzw. bezpieczny 1 sztuka 17. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm x90 cm z elastyczną krawędzią 2 sztuki 18. Przezroczysta osłona typu worek o wymiarach szerokość 85 cm x wysokość 90 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka 19. Gaziki jałowe z nitką radiacyjną o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk 30sztuk/ 3 opakowania 20. Dwustronny kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 2 sztuki na 1 pakiet 1 sztukia na pakiet 21. Przezroczysta osłona nie jałowa typu czepek o wymiarach 50x50 cm. Na panel nożny/rtg 1 sztuka /dokładana do opakowania zbiorczego 22. Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności/ 3 sztuki | kpl | 150 |  |  | 0
2 | Zestaw do angiografii tętnic mózgowych (diagnostyczny): 1. Serweta angiograficzna, wykonana z nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarach 210x330 cm+/-5 cm, z dwoma otworami na tętnice udowe średnicy ok. 11 cm+/-1CM. otoczone taśmą lepną. Otwory umieszczone ok. 90cm +/-5 cm, od głowy pacjenta. Dodatkowa warstwa chłonna w polu zabiegowym 80 x 120 cm.+/-5cm. Przeźroczysta wstawka na panel sterowniczy 70x 330 cm+/-2cm, wzdłuż prawej strony/ od głowy pacjenta/. 1 sztuka 2. Serweta dwuwarstwowa z laminatu, wodoodporna, nieprzemakalna o wymiarach 150 cm x 200cm+/-10 cm, do przykrycia stolika zabiegowego, służąca jako owinięcie pakietu 1 sztuka 3. Fartuch operacyjny, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS w części przedniej i na rękawach wzmocniony, zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetę i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu/pakiecie/. 1 sztuka 4. Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L 1 sztuka 5. Serweta wodoodporna o wymiarach 100 cm x 150 cm +/-5 cm , na osłonę RTG 1 sztuka 6. prowadnik diagnostyczny hydrofilny z końcówką typu J 0,035” dł.180 cm, 1 sztuka 7. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. Ok 17cm+/-1cm 3 sztuki 8. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml luer-lock 1 sztuka 9. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml luer-lock 1 sztuka 10. Strzykawka trzyczęściowa zakręcana z przezroczystego materiału z gumowym tłokiem o pojemności 10 ml luer-lock 2 sztuki 11. Igła iniekcyjna 21G/0,8 mm X 40 mm 1 sztuka 12. kranik trójdrożny 1 sztuka 13. Miska okrągła lub owalna o pojemności 250 ml 1 sztuka 14. Aparat do przetaczania kontrastu z filtrem ,jeziorkiem i odpowietrznikiem z filtrem. Dren dł. 150 cm. Zakończenie drenu typu luer-lock, z zaciskiem rolkowym. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem. 1 sztuka 15. Skalpel prosty z rękojeścią/ tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 23 o dł. ok. 10 cm+/-1cm 1 sztuka 16. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm x90 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka 17. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach szerokość 120 cm x120 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka 18. Gaziki jałowe z nitką radiacyjną o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk 30sztuk/ 3 opakowania 19. koszulka naczyniowa 6F dł. 11 cm z igłą angiograficzną 18G kąt ścięcia 16 stopni i prowadnikiem 1 sztuka 20. Dwustronny kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 1 sztuka na 1 pakiet. 1 sztuka na pakiet 21. Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności/ 3 sztuki/wklejki do dokumentacji 22. Jałowy wysokochłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo-poliestrowym, niefoliowany, biały o wymiarach 20cm x 40 cm, zapakowany w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności 2 sztuki | kpl | 30 |  |  | 0
3 | Zestaw do koronarografii Zestaw składa się z : 1. Serweta angiograficzna, wykonana z trójwarstwowej , nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarach 240x380 cm. +/- 5 cm., Serweta posiada 4 otwory umożliwiające dostęp do TT. Udowych i promieniowych: 2 otwory o średnicy ok.12 cm+/- 1 cm. w okolicy tętnic udowych , oraz 2 otwory w ok. tętnic promieniowych w kształcie elipsy 8x12 cm +/- 1cm. Otwory otoczone taśmą lepną wchodzącą w światło otworów. Dookoła otworów wzmocniona warstwa rozmiarze 140x150 cm. +/- 5 cm. 1 sztuka 2. Serweta na stolik instrumentariuszki, z nieprzemakalnego laminatu wodoodporna, o wymiarach 150 cm x 200cm+/-10 cm, do przykrycia stoika zabiegowego, służąca jako owinięcie zestawu 1 sztuka 3. Fartuch chirurgiczny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS w części przedniej i na rękawach o grama, zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetkę i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. 1 sztuka 4. Fartuch chirurgiczny, wzmocniony w części przedniej i na rękawach, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L 1 sztuka 5. Serweta dwuwarstwowa wodoodporna na osłonę RTG o wymiarach ok. 100 cm x 150 cm 1 sztuka 6. Prowadnik diagnostyczny ze stali niklowo chromowej powleczony PTFE 200 cm 0.035 ‘’ z końcówką typu J 1 sztuka 7. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml 1 sztuka 8. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml 1 sztuka 9. Strzykawka trzyczęściowa z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 10 ml/ kolor żółty 1 sztuka 10. Strzykawka trzyczęściowa z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 20 ml/ kolor czerwony 1 sztuka 11. Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem zakręcana pozwalająca podawać płyny pod dużym ciśnieniem, dająca szczelne połączenie z końcówką luer-lock manifoldu,, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 20 ml 1 sztuka 12. Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem zakręcana pozwalająca podawać płyny pod dużym ciśnieniem, dająca szczelne połączenie z końcówką luer-lock manifoldu,, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 10 ml 1 sztuka 13. Igła iniekcyjna tempa 18G/1,20 mm X 40 mm 1 sztuka 14. Igła iniekcyjna 22G/0,7 mm X 30 mm 1 sztuka 15. Zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem. Dł. drenu min. 150 cm. zakończenie typu luer-lock, zacisk rolkowy. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem 1 sztuka 16. Rampa dwudrożna OFF/ON z adapterem rotacyjnym 35 bar 1 sztuka 17. Dren przeźroczysty, miękki, niskociśnieniowy do pomiaru ciśnienia krwi, wykonany z PVC 1.5x2,7 o dł. 200 cm 1 sztuka 18. Dren przeźroczysty, miękki, niskociśnieniowy , wykonany z PVC o średnicy wew. 3x 4 mm o dł. Ok.30 cm +/- 1cm 1 sztuka 19. Dren z zastawką bezzwrotną łączącą kolec do kontrastu z rampą, długość ok.180 CM. +/- 2cm,końcówka męsko-męska z adapterem rotacyjnym 1 sztuka 20. Pean prosty , metalowy ok.13 cm +/- 1cm 1 sztuka 21. Skalpel prosty wykonany ze stali nierdzewnej z rękojeścią z plastiku z możliwością zabezpieczenia i ponownego wysunięcia / tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 11 o dł. ok. 10 cm.+/- 1cm 1 sztuka 22. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. Ok. 17 cm +/- 1cm 3 sztuki 23. Miska okrągła lub owalna o pojemności ok. 500 ml +/- 50 ml. 1 sztuka 24. serweta operacyjna bawełniana 40cm x 40 cm +/- 5 cm 2 sztuki 25. Jałowy wysokochłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo-poliestrowym, niefoliowany, biały o wymiarach 20cm x 40 cm, zapakowany w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności 2 sztuki 26. Gaziki jałowe z nitką radiacyjną o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk 20sztuk/ 2 opakowania 27. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm x90 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka 28. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach szerokość 140 cm x 140 cm z elastyczną krawędzią 1sztuka 29. Dwustronny kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 1 sztuka na 1 pakiet 1 sztuka na pakiet 30. Przetwornik ciśnień pojedynczy do pomiaru IBP 1 sztuka 31. Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności 3 sztuki/wklejki 32. Kolec do oszczędzania kontrastu z odpowietrznikiem oraz krótkim drenem do butelek z kontrastem, końcówka żeńska z zastawką dwukierunkową , bezigłową zabezpieczoną koreczkiem, dodatkowa zastawka bezigłowa umożliwiająca wielokrotny dostęp, zapewniająca barierę mikrobiologiczną prze okres do 7 dni. Kolec zapakowany w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności . 1 sztuka na opakowanie zbiorcze | kpl | 260 |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
Fartuch dla operatora stanowi pierwszą warstwę pakietu.
Zestaw musi być sterylny w opakowaniu folia=papier lub Tywek z etykietą zawierają informacje dotyczące produktu celem wklejenia do dokumentacji medycznej. Opakowanie zestawu karton wewnętrzny do magazynowania i zewnętrzny do transportu. Fartuch dla operatora stanowi pierwszą warstwę pakietu.
Zestaw sterylny w opakowaniu folia papier lub Tywek z etykietą zawierają informacje dotyczące produktu/REF, NR SERII ,DATA WAŻNOŚCI, NAZWA celem wklejenia do dokumentacji medycznej.
Termin ważności min. 24 miesiące od daty produkcji. Karta informacyjna dotycząca składu w środku zestawu
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2022 poz. 974), stosowne oświadczenie.
* *Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.