## Pakiet nr 1 Komis
Pakiet nr 1 Stentgraft stalowy do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji (KOMIS) | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
l.p. | OPIS | Ilości | PRODUKT | PRODUCENT | cena jednostkowa | Wartość | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */**
|  |  |  | Nazwa | brutto zł | brutto zł
1 | Stentgraft aortalny brzuszny nadnerkowy o budowie modułowej zapewniający wyłączenie tętniaka z krążenia
A | częć aortalna z fiksacją nadnerkową, pokryta tkaniną stosowaną do produkcji protez naczyniowych | 90 |  |  |  | 0
B | przedłużki biodrowe, pokryta tkaniną stosowaną do produkcji protez naczyniowych | 190 |  |  |  | 0
2 | Stentgraft aortalny piersiowy zapewniający wyłączenie tętniaka z krążenia oraz leczenie rozwarstwień | 20 |  |  |  | 0
3 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. z elastyczną końcówka na odc. 3 cm z krzywiznami: prosta i "J" o promieniu 3mm. Dostępny prowadnik giętka końcówka o długości 7 cm. Prowadnik z podwojnie zakrzywioną końcówką giętka na dystalnym odcinku 4cm zawierający wewnętrzny złoty coil do łuku aorty, prowadnik w dostepnych krzywiznach: prosta, "J". Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, z elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm | 300 |  |  |  | 0
4 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml. | 100 |  |  |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  | 0
Warunki techniczne
L.p. | WARUNKI TECHNICZNE BEZWZGLĘDNE |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunku z zaznaczeniem w ofercie
1 | stent-graft brzuszny wykonany z nitinolowego i stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu - dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
2 | pokrycie stentu wykonane z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
3 | proksymalny stent niepokryty protezą umożliwiający fiksację nadnerkową
4 | dodatkowe mocowanie stent-graftu przy pomocy haczyków umieszczonych w obrębie korony stent-graftu
5 | stent-graft składający się z głównej części - rozwidlone body z fiksacją nadnerkową, oraz takiej ilości przedłużek, która umożliwi jego prawidłową implantację
6 | dostępne średnice części aortalnej do nie mniej niż 36mm
7 | dostępne stentgrafty o niskim profilu zestawu wprowadzającego maksymalnie 16F dla średnicy do 32mm
8 | stentgraft piersiowy wykonany z nitinolowego lub stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu – dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
9 | pokrycie stentu wykonane z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
10 | dostępne wersje stent-graftu także o budowie taperowanej
11 | stent-graft składający się z głównej oraz niezbędnych przedłużek proksymalnych i dystalnych umożliwiających jego prawidłową implantację
12 | szeroki zakres średnic do nie mniej niż 46mm
13 | profil zestawu wprowadzającego maksymalnie 20F dla średnicy 46mm
14 | dostępny zestaw interwencyjny do leczenia rozwarstwień aorty składający się ze stentgraftu aortalnego i stentu aortalnego do rozwarstwień
L.p. | PARAMETRY OCENIANE
1 | Dostępność stentgraftów do leczenia tętniaków w obrębie tt wspólnej biodrowej
(Tak -5 pkt / Nie – 0 pkt)
2 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany zaplanowanej strony implantacji części aortalnej stentgraftu (z prawej tętnicy udowej wspólnej na lewą i odwrotnie) bez zmiany konfiguracji zestawu
(Tak -5 pkt / Nie – 0 pkt)
3 | Dostępność stentgraftów do leczenia rozwarstwień aorty piersiowej potwierdzona w IFU
(Tak -5 pkt / Nie – 0 pkt)
4 | Dostępność elementów umożliwiających wykonanie zabiegów naprawczych wszystkich obecnych na rynku stentgraftów aorty brzusznej
(Tak -5 pkt / Nie – 0 pkt)
5 | możliwość wymiany na wieloelementowy zestaw interwencyjny do leczenia rozwarstwień aorty składający się ze stentgrfatu aortalnego i stentu aortalnego do rozwarstwien
(Tak -5pkt / Nie – 0 pkt)
6 | stent-graft brzuszny wykonany z nitinolowego i stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu - dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
(Tak -5pkt / Nie – 0 pkt)
Maxymalna punktacja 30pkt.
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 2 Komis
Pakiet nr 2- Stentgrafty aortalne i obwodowe do zabiegow wykonywanych technika CERAB; przedlużki biodrowe i stentgraftów do leczenia tętniaków w obrębie tt wspólnej biodrowej (KOMIS) | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
l.p. | OPIS | Ilości | Produkt | Producent | cena jednostkowa | Wartość | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */**
|  |  |  | NAZWA | brutto zł | brutto zł
1 | Stentgraft Aortalny: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 12,14,16 mm; dugości:19,29,39,49,59mm (dla śr.12, 14mm), dł 19, 29,38,48,58mm (dla śr. 16mm) długość zestawu wprowadzającego 75 i 120 cm, Kompatybilny z koszulą 9F (dla śr. 12 mm) i koszulą 11F (dla śr.14,16 mm) | 20 |  |  |  | 0
2 | Stentgraft Aortalny Duże Średnice: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 18, 20, 22, 24mm w przedziale długości 27-48 mm. długość zestawu wprowadzającego 120 cm, Kompatybilny z koszulą 14F. | 10 |  |  |  | 0
3 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. | 60 |  |  |  | 0
4 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. z elastyczną końcówka na odc. 3 cm z krzywiznami: prosta i "J" o promieniu 3mm. Dostępny prowadnik giętka końcówka o długości 7 cm. Prowadnik z podwojnie zakrzywioną końcówką giętka na dystalnym odcinku 4cm zawierający wewnętrzny złoty coil do łuku aorty, prowadnik w dostepnych krzywiznach: prosta, "J". Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, z elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm | 200 |  |  |  | 0
5 | Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm; dł. shaftu 80,125cm; | 100 |  |  |  | 0
6 | Stent samorozprężalny 0,035 długi: wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 120, 140, 170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm; dł. shaftu 80,125cm; | 150 |  |  |  | 0
7 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml | 120 |  |  |  | 0
8 | Stentgraft rozwidlony biodrowy (illiac Branch): do zastosowania w tętniakach tt. biodrowych, Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. Cześć główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie), długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm], długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 [mm]; Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację; System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające | 10 |  |  |  | 0
9 | Cewnik wspierający- system do powrotu do światła naczynia; system 2.9F kompatybilny z prowadnikiem 0,014' posiadający dwie pozycje robocze igły. Obracająca się o 360 stopni igła nitinolowa, terowalna, dająca możliwość kierunkowego ponownego wejścia do naczynia, długość systemu 80 i 120 cm. Cewnik wspierający- system do powrotu do światła naczynia 4F kompatybilny z prowadnikiem 0,018' posiadający trzy pozycje robocze igły; obracajaca się o 360 stopni igła nitinolowa, sterowalna dająca możliwość kierunkowego ponownego wejścia do naczynia, długość systemu 80 i 120 cm. Do wyboru Zamawiającego | 10 |  |  |  | 0
10 | Płyn embolizujący: polimer jodowy rozpuszczalny w DMSO, podwójne sterylne opakowanie, nieprzepuszczalny dla promieni RTG, widoczność obrazu pod fluoroskopią jest jednorodna, brak artefaktów w CT, w skład systemu wchodzą: ampułka polimeru, ampułka DMSO, strzykawka do polimeru, strzykawka do DMSO, łączniki redukujące. Zaprojektowany w celu umożliwienia badania układu naczyniowego podczas badania za pomocą angiografii, CT lub MR. | 40 |  |  |  | 0
0
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet 3 Komis
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 Stent do tętnic szyjnych (KOMIS)
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */**
1 | • stent nitinolowy o strukturze plecionej • dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji • bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 • minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm • zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm • stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm • wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr |  | 45 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet 4 Dostawa
| Załącznik nr 2 do SWZ |  |  |  | Zalącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 Zamykacze naczyniowe (DOSTAWA)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */**
1 | Zamykacz naczyniowy w pełni automatyczny - w pierwszej fazie zamykania powoduje hemostazę mechaniczną za pomocą balonu wewnątrz naczynia - w drugiej fazie następuje uwolnienie substancji hemostatycznej PEG (glikol polietylenowy) pozanaczyniowo - substancja hemostatyczna jest dwuwarstwowa i składa się z warstwy adhezyjnej i gąbki hemostatycznej - system umożliwia pozanaczyniowe zamkniecie tętnicy bez pozostawiania elementów obcych wewnątrz naczynia - absorbcja substancji hemostatycznej następuje do 30 dni - zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym materiałem hemostatycznym oraz strzykawki o pojemności 10 ml -aplikacja w dwóch krokach według wyraźnie zaznaczonych przyciskach na urządzeniu - możliwość użycia na bifurkacjach oraz w nakłuciach ante/retregrate - brak przeciwwskazań przy zwapniałych naczyniach - możliwość ponownego zakłucia 5 mm poniżej lub powyżej bez odstępu czasowego - dostępny w średnicach: 5F, 6F/7F |  | 400 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet 5 Dostawa
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 5- Cewniki balonowe, balon tnacy, stenty samorozprężalne, protezy naczyniowe (DOSTAWA)
L.p. | Opis | Model (Nr katalogowy)Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */**
1 | Cewnik balonowy uniwersalny, pólpodatny, OTW, do tętnic biodrowych, udowych: do doprężeń stentgraftów, leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych: Średnice 3mm-12mm; Długości balonów: 20mm-300mm; dwie długości systemu wprowadzającego: 75cm i 130cm; kompatybilny z prowadnikiem 0.035" ; zalecana koszulka: 5Fr dla rozmiaru balonu o średnicy 8mm; Ciśnienie RBP: 9atm-21atm w zależności od rozmiau balonu.; Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. |  | 45 |  |  | 0
2 | Balon tnący - Cewnik z balonikiem rozszerzającym do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) wskazany do rozszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych oraz leczenia zmian niedrożności naturalnych lub sztucznych naczyniowo-żylnych przetok dializacyjnych; Balon tnący: 1. Rozmiar balonów:średnice:2-3.5 mm ("0.014) oraz 4-7mm ("0.018) 2. Długość: 2 - 30 cm dla każdej średnicy 3. RBP: 12 atm 4. Profil: 5F 5. Typ RX 6. Długość systemu roboczego: dla "0.014" 140 cm oraz dla "0.018 140 cm i 80 cm 7. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika 8. Na trzonie cewnika o długości 140 cm znajdują się dwa znaczniki radiocieniujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki cewnika balonikowego |  | 6 |  |  | 0
4 | Samorozprężalny powlekany stent naczyniowy do leczenia zwężeń naczyń żylnych kończyn górnych u pacjentów dializowanych przy użyciu tętniczo-żylnej (AV) przetoki lub przeszczepu dostępowego oraz do leczenia zmian miażdżycowych tętnic biodrowych i udowych Stent powlekany wykonany z warstwy PTFE impregnowanej od wewnątrz węglem. 1.Długości 30mm - 100mm 2. System roboczy: 80cm i 120 cm 3. Koszulka: 8F i 9F w zależności od rozmiaru 4. Średnice: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 5. Radiocieniujące znaczniki tantalowe pokryte równomiernie ePTFE, rozmieszczone na obwodzie proksymalnego i dystalnego końca powlekanego stentu. 6. Mechanizm uwalniania stentu jedną ręką, składa się z dwóch kółek implantacyjnych: duże (wolna implantacja) i małe (szybka implantacja) |  | 5 |  |  | 0
5 | Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. |  | 180 |  |  | 0
6 | Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Stenty o średnicy 6mm,7mm dostępne w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości 100cm i 135cm.. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. |  | 100 |  |  | 0
7 | Proteza naczyniowa zbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza z minimalnym mankietem średnica 6mm i długości: 60;70;80 i 90cm. Proteza z małym mankietem średnica 6mm i długości: 50,60,70 i 80cm. |  | 8 |  |  | 0
8 | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 6mm i 8 mm długość: 40;50;60;70;80cm. |  | 20 |  |  | 0
9 | Proteza naczyniowa zwężajaca się, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Średnica 4-7mm i średnica 5-8mm, długość: 70cm. |  | 2 |  |  | 0
0
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.