## Pakiet 1
Pakiet 1 Wyposażenie medyczne kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji ERBE VIO 300D
Formularz asortymentowo - cenowy
EZ/145/2023/WS |  |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy / Producent | Opis | Ilość sztuk | J.m | Stawka VAT % | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie
1 |  |  | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych dł.4m | 6 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm,długość końcówki 10mm, tępa, długość 190mm | 3 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość końcówki 8mm, tępa, długość 190mm | 1 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość koncówki 10mm, tępa, długość 225mm | 1 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 2mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 190mm | 4 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 2mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 260mm | 10 | szt |  |  | 0
7 |  |  | Pinceta bipolarna,zagięta, tip 0,5mm, długość końcówki 6 mm, długość 105mm | 1 | szt |  |  | 0
8 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, prosta, tip 0,7mm, długość końcówki 8mm, delikatne, dł.185mm | 1 | szt |  |  | 0
9 |  |  | Pinceta bipolarna, bagnet, tip 1mm, długość końcówki 8mm, tępa, długość 190mm | 1 | szt |  |  | 0
10 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 2-PIN, 22mm, długość dł. 5m | 1 | szt |  |  | 0
11 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 2-PIN, 28mm, długość minimum 4m | 8 | szt |  |  | 0
12 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 8/4mm, długość min 5m | 11 | szt |  |  | 0
13 |  |  | Adapter monopolarny z wtyczką VIO, ICC, ACC Standard ( MO 9/5 mm ) do wtyczek 3-PIN | 1 | szt |  |  | 0
14 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z elektrodą igłową op=25 szt | 25 | op |  |  | 0
15 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami śr.trzpienia 4mm,jednopinowy | 1 | szt |  |  | 0
16 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, 3x24mm, śr.trzpienia 4mm,długość 45mm, op=5szt | 8 | op |  |  | 0
17 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0,8x22mm,długość 40mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa op =5 szt | 1 | op |  |  | 0
18 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0,5x3mm,wolframowa,długość 40mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa | 1 | szt |  |  | 0
19 |  |  | Elektroda igłowa zagięta 0,5x3mm,wolframowa,długość 35mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa | 1 | szt |  |  | 0
20 |  |  | Elektroda szpatuła , prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm, długość 120mm,wielorazowa | 1 | szt |  |  | 0
21 |  |  | Elektroda szpatuła , prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm, długość 180mm,wielorazowa | 1 | szt |  |  | 0
22 |  |  | Elektroda kulkowa prosta,, śr.Ø 2mm, śr.trzpienia 4mm,długość 40mm,wielorazowa op = 5szt | 1 | op |  |  | 0
23 |  |  | Elektroda kulkowa Ø 3mm, śr.trzpienia 2,4mm,długość 40mm, jednorazowa, op= 50 szt | 15 | op |  |  | 0
24 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm długość 120 mm, jednorazowa, op=10 szt | 6 | op |  |  | 0
25 |  |  | Nakładka na uchwyt elektrod monopolarnych z wężem do odsysania dymu, jednorazowa, op=25 szt | 13 | op |  |  | 0
26 |  |  | Filtr główny do odsysacza dymu IES 300; IES 2 | 1 | szt |  |  | 0
27 |  |  | Adapter do podłączenia aplikatorów argonowych do podłączenia do modułów APC2 | 1 | szt |  |  | 0
28 |  |  | Aplikator argonowy sztywny,z filtrem membranowym, dł. 35 mm, śr.5 mm, z przestawną elektrodą szpatułową,jednorazowy op=5szt | 1 | op |  |  | 0
29 |  |  | Aplikator argonowy sztywny, z filtrem membranowym,dł. 320mm, śr.5mm, z przestawną elektrodą szpatułkową,jednorazowy op=5szt | 1 | op |  |  | 0
30 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, elastyczna 2x18mm, śr.trzpienia 2,4mm,długość 80mm, op=5szt,wielorazowa | 9 | op |  |  | 0
31 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa,niedzielona,powierzchnia 40 cm2 op=50szt | 2 | op |  |  | 0
32 |  |  | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4 m | 15 | szt |  |  | 0
33 |  |  | Elektroda igłowa wielokrotnego użytku, prosta, śr.trzpienia 2,4 mm, 0,8x22 mm, dł. 40 mm op=5szt | 4 | op |  |  | 0
34 |  |  | Elektroda szpatułowa wielokrotnego użytku, prosta, śr.trzpienia 2,4 mm, 2,3x19mm, dł. 45 mm op=5szt | 4 | op |  |  | 0
35 |  |  | Kleszcze laparoskopowe do bipolarnego zamykania dużych naczyń do średnicy 7 mm z jednoczasową funkcją cięcia, płaszcz śr.5mm, długość 350 mm, jednorazowego użytku | 12 | szt |  |  | 0
36 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, prosta, tip 1mm,tępe, dł.200mm | 1 | szt |  |  | 0
37 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, bagnetowa, tip 1mm,tępe, dł.200mm | 1 | szt |  |  | 0
38 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, bagnetowa, tip 2mm,tępe, dł.200mm | 1 | szt |  |  | 0
39 |  |  | Pęseta bipolarna , bagnetowa, krótko zgieta w górę,tip 1,2 mm, dł. 230mm | 1 | szt |  |  | 0
40 |  |  | Pęseta bipolarna, bagnetowa, tip 1,2 mm, tępe,dł. 230mm | 1 | szt |  |  | 0
41 |  |  | Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną 50x50 mm op=100szt | 24 | op |  |  | 0
42 |  |  | Elektroda monopolarna, wielorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm, igłowa, prosta, Ø 0,8 x 17 mm, dł. 35 mm op=5szt | 1 | op |  |  | 0
43 |  |  | Elektroda monopolarna, jednorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm, igłowa, prosta, izolowana, Ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, dł. 40 mm op=20szt | 1 | op |  |  | 0
44 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 1 mm, tępe, dł. 165 mm | 1 | szt |  |  | 0
45 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 1 mm, tępe, dł. 190 mm | 1 | szt |  |  | 0
46 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 2 mm, tępe, dł. 190 mm | 1 | szt |  |  | 0
47 |  |  | Kleszczyki laparoskopowe typu BiClamp Kelly, okładki radełkowane, płaszcz śr. 5mm, długość 340mm. | 1 | szt |  |  | 0
48 |  |  | Wkład do kleszczy laparoskopowych typu Bi Camp Kelly, okładki radełkowane | 8 | szt |  |  | 0
49 |  |  | Płaszcz do kleszczy laparoskopowych typu BiClamp Kelly | 4 | szt |  |  | 0
50 |  |  | Uchwyt do kleszcy laparoskopowych typu BiClamp Kelly | 4 | szt |  |  | 0
51 |  |  | Nozyczki bipolarne laparoskopowe typu BiSect Micro średnica 5mm, długość 350mm. | 1 | szt |  |  | 0
52 |  |  | Wkład do nożyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 9 | szt |  |  | 0
53 |  |  | Płaszcz do nozyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 3 | szt |  |  | 0
54 |  |  | Osłona izolacyjna do nozyczek bipolarnych laparoskopowych Bisect Micro | 4 | szt |  |  | 0
55 |  |  | Uchwyt do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu BiSect Micro | 4 | szt |  |  | 0
56 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm z powłoką nie przyklejającą tkankę, tępe, długość 185mm | 1 | szt |  |  | 0
57 |  |  | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 0,7mm z powłoką nie przyklejającą tkanek, delikatne, długość 200mm | 1 | szt |  |  | 0
58 |  |  | Elektroda haczykowa laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm, pokryta powłoką nieprzywierającą. | 1 | szt |  |  | 0
59 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami o średnicy trzpienia 2,4mm, z kablem przyłączeniowym 3 PIN o dł. 4m. | 8 | szt |  |  | 0
60 |  |  | Elektroda nożowa prosta 3,4x24mm, dł. 45 mm, trzpień Ø 2,4mm op=5szt | 1 | op |  |  | 0
61 |  |  | Elektroda szpatułkowa prosta 3x24 mm, dł. 45mm, trzpień Ø 2,4mm op=5szt | 1 | op |  |  | 0
62 |  |  | Elektroda igłowa prosta Ø 0,8x29mm, dł. 65mm, trzpień Ø 2,4mm | 1 | szt |  |  | 0
63 |  |  | Elektroda kulkowa prosta Ø 4 mm, dł. 110mm, trzpień Ø 2,4mm | 20 | szt |  |  | 0
64 |  |  | Elktroda pętlowa prosta 10x15mm, wolframowa dł. 135mm, trzpień Ø 2,4mm. | 1 | szt |  |  | 0
65 |  |  | Elktroda pętlowa prosta Ø 10mm, wolframowa dł. 135mm, trzpień Ø 2,4mm. | 2 | szt |  |  | 0
66 |  |  | Elktroda pętlowa prosta Ø 20mm, wolframowa dł. 140mm, trzpień Ø 2,4mm. | 4 | szt |  |  | 0
67 |  |  | Instrument typu BiClamp 210 zag. dł. 210 mm | 8 | szt |  |  | 0
68 |  |  | Instrument typu BiClamp 270 zag. dł. 270 mm | 1 | szt. |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z § 3 ust. 4 umowy.

## Pakiet 2
Pakiet 2 Elektrody neutralne jednorazowe, kable do elektrod oraz uchwyty elektrod monopolarnych kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji ERBE VIO 300D
Formularz asortymentowo - cenowy
EZ/145/2023/WS |  |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy / Producent | Opis | Ilość sztuk | J.m | Stawka VAT % | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie
1 |  |  | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 3m | 16 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona z pierścieniem ekwipotancjalnym, dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm – elektroda pokryta hydrożelem z zakończeniem na klips, 1 op - 50 szt. | 260 | op |  |  | 0
3 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z elektrodą szpatułkową, 1 op - 100 szt | 80 | op |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z § 3 ust. 4 umowy

## Pakiet 3
Pakiet 3 Elektrody neutralne jednorazowe, kable do elektrod oraz kleszcze typu BiClamp kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji ERBE VIO 300D
Formularz asortymentowo - cenowy
EZ/145/2023/WS |  |  | Załącznik nr 2.3 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy / Producent | Opis | Ilość sztuk | J.m | Stawka VAT % | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest podać nr certyfikatu i okres ważności w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie
1 |  |  | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 5 m (szt.), kompatybilny z elektrodami z poz. 1 i 2 | 15 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, pow. 72cm2, dla dzieci o wadze od 5kg do 15 kg, kompatybilna z generatorem Erbe VIO300D i VIO3, pakowana po 50 szt. | 6 | op. |  |  | 0
3 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa, okrągła ,dzielona o powierzchni 85 cm2 , z zewnętrzym pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. 23 cm2, na podłożu z włókniny, kompatybilna z generatorem Erbe VIO3, pakowana po 50 szt | 50 | op. |  |  | 0
|  |  | Kleszcze do głębokigo zamykania naczyń typu Biclamp zakrzywione 23° dł. 150 mm, współpracujące z generatorem Erbe VIO 300D i VIO3 | 2 | szt. |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z § 3 ust. 4 umowy.