## Arkusz1
|  | Formularz asortymentowo cenowy |  |  | Załącznik nr….. Do Umowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Akcesoria pomocnicze
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku Vat % | Cena jedn. brutto | Wartośc brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -uzupełnić!!! *
1 |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy medycznej-3 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
|  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, miękie nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10mm, długość szczotki 25-35mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
3 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację)do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10mm, długość szczotki 25-35mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
4 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, twarde, syntetyczne włosie. Długość włosia 10 i 10mm, długość szczotki 30 i 40 mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
5 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - miękkie, syntetyczne włosie. | szt. | 10 |  |  | 0
6 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - średnio twarde syntetyczne włosie - 2szt. | kpl. | 5 |  |  | 0
7 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - twarde,syntetyczne włosie - 2 szt. | kpl. | 5 |  |  | 0
8 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 2mm,dług.szczotki 60mm, długość całkowita 350mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
9 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 3mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
10 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 4mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
11 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 5mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 405mm - 5 szt. | kpl. | 4 |  |  | 0
12 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 7mm,dług.szczotki 80mm, długość całkowita 400mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
13 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 10mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
14 |  | Szczotka wielorazowego użytku z syntetycznym wlosiem, dwustronna. Odporna na sterylizację parową. Długość 155mm, dł. Włosia 12-15 mm. | szt. | 10 |  |  | 0
15 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 3mm,dług.szczotki 20mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
16 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 3mm,dług.szczotki 20mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
17 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 5mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
18 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 7mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
19 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana z tworzywa sztucznego , średnica 10mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 600mm - 5 szt. | kpl. | 2 |  |  | 0
20 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. Gładkie wykonanie, bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, pokrywa zamknięcie na klips, rozmiar 200x100x35 (mm) | szt. | 6 |  |  | 0
21 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji.Gładkie wykonanie, bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, wielkość oczka 1,6mm, średnica drutu 0,7mm, obracana pokrywa, zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 235x155x40 (mm) | szt. | 4 |  |  | 0
22 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. Gładkie wykonanie, bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, obracana pokrywa, zamknięcie typu twist-off, rozmiar 275x175x35 (mm) | szt. | 4 |  |  | 0
23 |  | Gładki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 10 |  |  | 0
24 |  | Szorstki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchi metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 10 |  |  | 0
25 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. | szt. | 3 |  |  | 0
26 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. W zestawie wymienne końówki. | kpl. | 1 |  |  | 0
27 |  | Rękawice chroniące przed oparzeniami przy załadunku sterylizatora parowego. Rękawice wielorazowego użycia wykonane z silikonu, chorniące przed wysoką temperaturą do ???°C. Mankiet przedłużony do łokcia. Możliwość dezynfekcji w myjni dezynfektorze oraz sterylizacji parowej. Kpl. - 1 para | kpl. | 6 |  |  | 0
29 |  | Pokrywa kosza z siatki silikonowej, elastyczna, o sześciokątnej strukturze dla lepszego suszenia, odporna na temperasturę do 200°C | szt. | 5 |  |  | 0
30 |  | Pokrywa kosza z siatki silikonowej,sztywna, z wewnętrzną ramą ze stali nierdzewnej, o sześciokątnej strukturze dla lepszego suszenia, odporna na temperasturę do 200°C | szt. | 5 |  |  | 0
31 |  | Nietoksyczne pisaki, do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie ciepła i kwasów, oraz na sterylizację w S,EO,FO, szerokość kreski 0,60 mm, kolor czarny | szt. | 200 |  |  | 0
Wartość: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Szczoteczki do czyszczenia z poz. 1,8-19 odporne na deznfekację w temperaturze 90°C, 5 minut
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, czy zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i użytkowania jako wyrób medyczny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz.974). W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagane stosowanie przepisów ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Dla wyrobów medycznych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania jako wyrobu medyczneg tj.:certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 umowy.