Kielce, dnia 21.08.2023r.

### Znak sprawy: EZ/153/2023/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy fartuchów chirurgicznych, sterylnych, pełnobarierowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy można zaoferować sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny typu spunlace (mieszanka poliester-celuloza) w kolorze turkusowym o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych?  Nie zawiera lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Dostępne rozmiary: S/M–120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150L, XLL-170cm. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety rękawów, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym (włóknina SMS) z 2 ręcznikami 30x40cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlance 68g/m2, posiadający wzmocnienie od wewnątrz z przodu fartucha oraz na rękawach wykonane z dwuwarstwowego laminatu 40 g/m2 ( włóknina polipropylenowa 25g/m2 + folia PE 15g/m2)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

W Kielcach

Bartosz Stemplewski