## Pakiet 1
EZ/155/2023/RŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załacznik nr _____do Umowy
PAKIET 1
Prowadnice do zabiegów endoskopowych jednorazowego użytku
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oswiadczenie **
5*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Prowadnice do zabiegów endoskopowych; Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035", prosty śfednio sztywny lub sztywny oraz zagiety średniosztywny lub 0,025" prosty, średniosztywny - do wyboru Zamawiajacego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. |  | szt. | 150 |  |  | 0
Wartość brutto | [6 empty] | 0
** Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie.
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 2
EZ/155/2023/RŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2.2 do SWZ
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr ____ do Umowy
Pakiet nr 2
Zestaw do protezowania
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oswiadczenie **
5*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, cewnik prowadzący 5 lub 6 Fr na nim cewnik popychający 8.5 lub 10 Fr, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm umożliwiające ocenę odległości, akceptujące prowadnik 0,035 |  | szt. | 90 |  |  | 0
2 | Plastikowe stenty do dróg żółciowych. Stosowany do drenażu zablokowanych przewodów żółciowych. Średnice stentów: 7Fr, 8.5Fr, 10Fr, 11.5Fr, dł; 5, 7, 9, 12 i 15 cm. |  | szt. | 40 |  |  | 0
Wartość brutto | [6 empty] | 0
** Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie.
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 3
EZ/155/2023/RŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr____do Umowy
Pakiet nr 3
Zestaw do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oswiadczenie **
5*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4a | Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Aplikator ednoskopowy składajacy się z cewnika o długości 2400 mm i średnicy zewnętrznej cewnika 2,5 mm oraz pompki stanowiącej źródło pneumatyczne. Wbudowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) umożliwia filtrowania powietrza z otoczenia. Do zestawu dołączony 3g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu ok.60 ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15 EU/produkt. 1 opakowanie zawieajace: 1 szt. aplikatora endoskopowego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 3g . |  | kpl. | 70 |  |  | 0
4b | Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Opakowanie zawierające 5x fiolkę z proszkiem 3g i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm. |  | op. | 20 |  |  | 0
Wartość brutto | [6 empty] | 0
** Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie.
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 4
EZ/155/2022/RŁ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2.4 do Zaproszenia
Pakiet 4 | [7 empty] | Załącznik nr ____ do Umowy
Sfinkterotom jednorazowego użytku
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | j.m. | Ilość | cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oswiadczenie **
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica nrzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiadajacy znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. |  | szt. | 150 |  |  | 0
Wartość brutto | [6 empty] | 0
** Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie.
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.