## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
Materiały zużywalne do ultradzwiękowego aspitarora tkanek Cusa Excel
lp. | Parametry techniczne | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */** | Nazwa producenta Nr katalogowy
1. | Klucz jednorazowy do zmiany końcówek do uchwytu roboczego 36 kHz( 1opak = 6 sztuk) | op. | 7 |  |  | 0
2. | Klucz jednorazowy do zmiany końcówek do uchwytu roboczego 23 kHz( 1opak = 6 sztuk) | op. | 7 |  |  | 0
3. | Zestaw drenów do uchwytu 36kHz (opakowanie 6 szt.) | op. | 35 |  |  | 0
4. | Zestaw drenów do uchwytu 23kHz (opakowanie 6 szt.) | op. | 15 |  |  | 0
5. | Końcówka wielorazowa do uchwytu 36kHz | op. | 10 |  |  | 0
6. | Końcówka wielorazowa prosta do uchwytu 23kHz | op. | 5 |  |  | 0
7. | Jednorazowe wkłady do ssaka | szt. | 230 |  |  | 0
8. | Filtr zabezpieczający (1 opak=2szt.) | op. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
Oświadczam, iż oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatów WE lub/i deklaracji zgodności zgodnie z § 3 ust.4 projektowych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz krórego został wystawiony w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 974) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym"

## Pakiet nr 2
EZ/169/2023/MK | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ……. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2
Płyta szyjna wraz implantem międzytrzonowym
Parametry techniczne | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat WE | Nazwa producenta Nr katalogowy
Płyta szyjna wraz implantem międzytrzonowym : - System do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego, długośc płytki w zakresie 14mm-100mm, możliwość zmiany wygięcia płytki ( lordoza,kyfoza ) bez utraty możliwości blokady , długość wkręta w zakresie 10mm-20mm, średnica wkręta 4.0mm i 4.5mm.Dostępne wkręty o stałym i zmiennym kącie nachylenia +/- 18°, samowiercące i samogwintujące . Szerokość płytki 16mm , niski profil – 1.8mm. Materiał – stop tytanu-poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden metalowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty; -Jedno urządzenie służące do wkręcania i blokowania wkręta , wkręt sztywny blokowany za pomocą dodatkowej śruby i dodatkowego narzędzia . W zestawie narzędzie rewizyjne . - w zestawie dostępne płytki 1,2,3 i 4 poziomowe - Klatka szyjna międzytrzonowa,wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7), napylane tytanem - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów, obecność znaczników radiologicznych, - dostępne następujące rozmiary klatki : 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 14mmx16mm , 15mm X18mm, wysokości klatki 5mm -12mm stopniowana co 1 mm , dostępne trzy profile implantu w płaszczyźnie strzałkowej :równoległy , kąt 7°oraz wypukły ,otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu,w zestawie, rozwieracz z łopatkami o długości w zakresie 30 mm -70 mm i co najmniej dwóch szerokościach, zakończone tępo, małymi oraz dużymi ząbkami,, implanty dostarczane w formie sterylnej. W zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów)
Płyta 1-3 poziomy | szt. | 6 |  |  | 0
Płyta 4 poziomy | szt. | 4 |  |  | 0
Wkręt | szt. | 50 |  |  | 0
Bloker | szt. | 20 |  |  | 0
Klatka | szt. | 55 |  |  | 0
|  |  | RAZEM: |  | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
Oświadczam, iż oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatów WE lub/i deklaracji zgodności zgodnie z § 3 ust.5 projektowych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz krórego został wystawiony w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba )zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 974 ze zm.)

## Pakiet 3
EZ/169/2023/MK | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3
Stabilizacja szyjno - potyliczna
Parametry techniczne | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat WE | Nazwa producenta Nr katalogowy
Śruby jak i haki o tulipanowym kształcie głowy łączącej z prętem nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, dostępne pręty o zmiennej średnicy dla możliwości połączenia stabilizacji z dalszymi odcinkami kręgosłupa. - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji,montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym), haki laminarne, haki odsadzone w prawo i lewo śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm, 4.0mm, 4.5 mm, długościach od 8 mm- 50 mm z zakresem ruchomości powyżej +/-40 stopni, śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 16 mm stopniowane co 2 mm. - w zestawie płyta potyliczna w dwóch rozmiarach - pręty o średnicy 3.5 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowym .- w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone , dostępne łączniki poprzeczne , oraz łączniki typu domino - pręty o średnicy 3.5 mm dostępne w długościach 40mm-240mm
Śruba/Hak | szt. | 30 |  |  | 0
Śruba potyliczna | szt. | 8 |  |  | 0
Łącznik | szt. | 6 |  |  | 0
Płyta potyliczna | szt. | 3 |  |  | 0
Pręt | szt. | 6 |  |  | 0
Pręt o zmiennej średnicy | szt. | 4 |  |  | 0
Bloker | szt. | 30 |  |  | 0
|  |  | RAZEM: |  | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny netto i brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.
Oświadczam, iż oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatów WE lub/i deklaracji zgodności zgodnie z § 3 ust.5 projektowych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz krórego został wystawiony w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 974 ze zm)