## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1- Sprzęt jednorazowego użytku do hemofiltracji i hemodializy
L.p. | Opis | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat */** | Model (Nr kat.), Producent
1 | Igła prosta 18G x 7 cm | 300 |  |  | 0
2 | Prowadnik J 0,35 x 70 cm | 300 |  |  | 0
3 | Zestaw dwukanałowy do dializy hydrofilny 11F x 18-20cm do wyboru przez Zamawiającego | 250 |  |  | 0
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G x 90 mm | 50 |  |  | 0
razem wartość brutto |  |  |  |  | 0
"* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów WE i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." *Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 974)

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo- cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2- Bronchoskopy jednorazowe
L.p. | Opis | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat */** | Model (Nr kat.), Producent
1 | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny. Technologia video (kamera, źródło światła LED), pole widzenia 85°, głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm), oświetlenie LED – dwie diody, długość części roboczej 600 mm, występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large. Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej. Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180° do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular. Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu. Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy. Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu. W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu. Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – Slim, kolor zielony – Regular, pomarańczowy- Large. Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia. Chropowata powierzchnia rękojeści, produkt nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek.Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym. Bronchoskopy kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego monitorami firmy Ambu aView. Bronchoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. Opakowanie zbiorcze – 5 sztuk. Rozmiar 3.8/1.2; 5.0/2.2; 5.8/2.8 do wyboru przez Zamawiającego | 500 |  |  | 0
razem wartość brutto |  |  |  |  | 0
"* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów WE i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." *Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 974)

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3- Cewniki dwuświatłowe
L.p. | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat */** | Model (Nr kat.), Producent
2 | Cewniki dwuświatłowe, wysokoprzepływowe, proste lub zagięte, z powłoką bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o średnicy 11.5/13 F, długości 15/20/25 cm do wyboru przez zamawiajacego. | 150 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów WE i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment. **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 974)

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 4- Okludery
L.p. | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat */** | Model (Nr kat.), Producent
1 | Okludery do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD. Samocentralizacja okludera w ubytku. Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm. Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego. Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez dedykowane koszulki wprowadzające z ultra elastycznym kablem w części dystalnej, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej: • od 4 do 10 mm koszulka 6 French • od 11 do 17 mm koszulka 7 French • od 18 do 19 mm koszulka 8 French • od 20 do 24 mm koszulka 9 French • od 26 do 30 mm koszulka 10 French • od 32 do 40 mm koszulka 12 French | 7 | szt |  |  | 0
2 | Okludery do zamykania przetrwałego otworu owalnego typu PFO. Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej). Dostępność okluderów o średnicach dysku prawo -lewostronnego 18/18, 25/18, 30/25, 35/25 mm. Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez fabrycznie zamontowane koszulki dostarczające z ultra elastyczną końcówką, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym - ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie o wielkościach : Dla implantów o średnicach dysku prawo - lewostronnego : 18/18, 25/18 mm - koszulka 8 French, 30/25, 35/25 mm - koszulka 9 French | 12 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów WE i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment. **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 974)