## Pakiet nr 1
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 1 - Czujnik SpO2 do kardiomonitora
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednorazowy SpO2 dla noworodków i dla dorosłych do kardiomonitora Nihon Kohden, biały rzep SOFT , < 3kg > 40kg, wtyczka podłużna. | 1000 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 2
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 2 - Opaski identyfikacyjne
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bezlateksowe opaski samoprzylepne z powłoką antybakteryjną w rozmiarze dla dzieci 25,4 x 178mm do drukarki termicznej HC100, producent Zebra, 1 kaseta = min. 250szt | 100 | kasety |  |  | 0
2 |  |  | Bezlateksowe opaski samoprzylepne z powłoką antybakteryjną w rozmiarze 25,4 x 279mm do drukarki termicznej HC100, producent Zebra, 1 kaseta = min. 200szt | 300 | kasety |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 3
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 3 - Akcesoria do wentylacji dzieci
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Głowica jednorazowego użytku do donosowego systemu CPAP, lekka, niegenerująca dźwięków składająca się z: adaptera, wyposażonego w ruchome przyłącze do kaniuli donosowej lub maski, pozwalające na precyzyjne ustawienie kąta pomiędzy głowicą i kaniula lub maską, co skutkuje szczelnym dopasowaniem; dwóch karbowanych, wewnętrznie gładkich rur wentylacyjnych o średnicy wew. 11 mm, długość rur zależna od rozmiaru, rury elastyczne scalone z obrotowym 3 cm sztywnym łącznikiem o średnicy zewnętrznej 9,5mm służącym do podłączenia układu oddechowego. W zestawie taśma i wzornik pomiarowy, ułatwiający wybór rozmiaru akcesoriów. Produkt mikrobiologicznie czysty, dostępny w rozmiarach S, M, L. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru = 20 szt. | 6 | op |  |  | 0
2 |  |  | Kaniule donosowe miękkie, bezlateksowe, silikonowe jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm, służące dopołączenia z głowicą. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru =10 szt. | 8 | op
3 |  |  | Maseczki obejmujące nos, miękkie, bezlateksowe, silikonowe jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, przeznaczone dla pacjentów o masie do 2 kg zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do połączenia z głowicą. Dostępne w rozmiarach S, M, L. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru =10 szt. | 10 | op
4 |  |  | Maseczki obejmujące nos, miękkie, bezlateksowe, przeznaczone dla pacjentów o masie od 2 do 5 kg, z elastomeru termoplastycznego, jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w harmonijkową podstawę, umożliwiającą naturalne ułożenie maski na nosie, co pomaga zminimalizować przecieki i utrzymać stały poziom nCPAP. Maseczka wyposażona w owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do połączenia z głowicą, w okolicy złącza usytuowane uchwyty do mocowania. Dostępne w rozmiarach 4, 5, 6. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru =10 szt. | 3 | op
5 |  |  | Jednorazowego użytku opaska na głowę, pozwalająca szybko i łatwo zamocować głowicę, minimalizując jednocześnie punkty nacisku. Opaska wykonana z poliesteru wyposażona w 5 regulowanych zapięć oraz w antypoślizgowe punkty, ułatwiające utrzymanie pozycji opaski na głowie oraz przymocowanej głowicy. Opaki dostępne w sześciu różnych długościach (od 17 do 42 cm) XXS, XS, S, M, L, XL. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru = 5 szt. | 10 | op
6 |  |  | Czapeczki jednorazowego użytku wykonane w 95% z bawełny oraz w 5% z elastanu przystosowane do umocowania donosowego systemu CPAP. Rozwiązywana góra czapeczki umożliwia kontrolę ciemiączka bez konieczności jej ściągania. W zestawie komplet pasków mocujących wyposażonych w rzepy. Produkt mikrobiologicznie czysty. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL. XXL plus, kodowane kolorystycznie. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru = 5 szt. | 20 | op
7 |  |  | Jednorazowego użytku elastyczne złącze, o dł. 3,8 cm, wykonane z elastomeru termoplastycznego, o średnicy wew. 11 mm, pozwalające na uszczelnienie połączenia miedzy przewodami wentylacyjnymi generatora i układu oddechowego, umożliwiające również włączenie w system oddechowy nebulizatora. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru= 20 szt. | 2 | op
8 |  |  | Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze XXS (8cm – 13 cm/13 cm), XS (12cm – 19 cm/19 cm), S (17cm – 25 cm/29 cm), M (23cm - 33cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez dodatku silikonu, lateksu, PCV, nie zawiera DEHP, dren połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułatwiające pomiar. Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. | 20 | szt
9 |  |  | Czujnik tlenu (elektrochemiczny przetwornik) typu kapsuła do pomiaru stężenia tlenu w strumieniu głównym, kompatybilny z aparatami Fabius (Tiro, GS, GS Premium), działający na zasadzie ogniw galwanicznych, wyposażony w dwie cele pomiarowe, co pozwala na dokładny pomiar. Czujniki z półroczną gwarancją funkcjonowania od momentu zainstalowania, uwzględnianą na podstawie nr seryjnego. | 2 | szt
10 |  |  | Hydrożelowa osłonka do noworodkowego czujnika temperatury, zapobiegająca nagrzewaniu, wyposażona w hypoalergiczną warstwę klejącą, pięcioramienny kształt umożliwia precyzyjne umocowanie. Osłonki dostępne w dwóch rozmiarach S/M oraz L. Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu. Każdy rozmiar dostępny w opakowaniu zawierającym 100 szt. do wyboru przez Zamawiajacego. | 2 | op
11 |  |  | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500, VN600, dostępne w opakowaniu zbiorczym zawierającym 5szt. | 2 | op
12 |  |  | Termometr do kardiomonitora , długośc 1,5m | 5 | szt
13 |  |  | Przedłużacz do pulsoksymetru, długośc 1m | 5 | szt
14 |  |  | Pulsoksymetr SPO2 na palec do kardiomonitora | 5 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 4
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 4 - Zestawy do wlewów dożylnych do pomp Alaris
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 265 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 24 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 7200 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - światłoczuły, długość 250 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 23 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 1600 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Zestaw do przetoczeń krwi do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego – przeźroczysty, długość 270, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objętość wypełnienia drenu 26 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 200µm w komorze kroplowej, zacisk rolkowy, złącze męskie luer lock, nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny, opakowanie zbiorcze - 30 szt. | 1200 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Zestaw z filtrem 1,2µm do pomp Alaris GP będących na wyposażeniu Zamawiającego. Przyrząd do podawania żywienia pozajelitowego z filtrem 1.2µm, z zaworem bezigłowym, długość zestawu 275 cm; zawierający zacisk zatrzaskowy; zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 27 ml; średnica wewn. drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej. męskie złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny, opakowanie zbiorcze - 30 szt. | 3000 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 265 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 24 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 1200 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 255 cm, igła typu spike, igłowy port typu Y, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objętość wypełnienia drenu 23 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 240 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 5
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 5 - Porty naczyniowe z zestawem wprowadzającym
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 5 gram, pojemność wewnętrzna 0,25ml; wymiary: wysokość 9,7mm, podstawa 26x22mm; kołnierz epoksydowo- żywiczny, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,5F (średnica zewn. 2,2mm, średnica wewn. 1,0mm); długość cewnika 800 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku; c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim | 35 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 3,0 gram, pojemność wewnętrzna 0,15ml; wymiary: wysokość 8,7mm, podstawa 22x18mm; kołnierz epoksydowo-żywiczy, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,0F (średnica zewn. 2,0mm, średnica wewn. 1,2mm); długość cewnika 600 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku, c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 20G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. Polskim | 20 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 6
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 6 - Systemy bezigłowe
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi z przedłużeniem Y o średnicy wew. 1,0mm i długości drenika 12cm. Na każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie. Przeźroczysta/przezierna obudowa, silikonowana niebieska membrana. Pozbawiona części metalowych. Umożliwiająca stosowanie do min. 200 dostępów. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Jednorazowego użytku. Połączenia Luer Lock i Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki. Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Na końcu drenu zamontowany rotacyjny łącznik Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. | 2000 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Bezigłowy system infuzyjny Y z dwoma zastawkami bezigłowymi; dwoma zastawkami bezzwrotnymi BCV chroniącymi przed cofaniem się leku; dwoma drenikami o średnicy 1 mm i długości 12 cm. Transparentna niebieska obudowa zastawek. Prosta droga przepływu przez membrane. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Rotacyjny łącznik luer lock, ułatwia łączenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do 200 dostępów. | 2000 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 7
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 7 - Strzykawki i kaniule pediatryczne
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Strzykawka wkalibrowana, kompatybilna poświadczona na postawie oświadczenia producenta strzykawek do pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego firmy Braun, Ascor, Medima, Becton Dickinson, Fresenius. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. | 100000 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60ml, typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV,DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka.Strzykawka wkalibrowana, kompatybilna poświadczona na postawie oświadczenia producenta strzykawek do pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego firmy Braun, Ascor, Medima, Becton Dickinson, Fresenius. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. | 48000 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Strzykawki jednorazowe 2 ml, przezroczyste, skalowane co 0,1ml, z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 2.5ml, na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 3000 | op |  |  | 0
4 |  |  | Strzykawki jednorazowe 5 ml, przezroczyste, skalowana co 0,2 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 6ml ,na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 4000 | op |  |  | 0
5 |  |  | Strzykawki jednorazowe 10 ml, przezroczyste, skalowana co 0,5 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki lub rozszerzenie do 11ml, na cylindrze umieszczone logo producenta.Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 4500 | op |  |  | 0
6 |  |  | Strzykawki jednorazowe 20 ml, przezroczyste, skalowana co 1 ml z czytelną czarną, niezmywalną skalą, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki luz rozszerzenie do 24ml, na cylindrze umieszczone logo producenta. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu, mleczny. Kolorystyczne oznakowanie opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru. Op=100szt | 3000 | op |  |  | 0
7 |  |  | Kaniule dożylne bez portu, igła ( mandryn ) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP) , wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące , bez portu górnego, uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock, dostępna w dwóch rozmiarach: 24G – 0,7 x 19 ( żółta ) i 26G – 0,6 x 19 ( fioletowa ) – według zapotrzebowania Zamawiającego. Nie zawiera lateksu i ftalanów, przepływ: kaniula 24G – 0,7 x 19 ( żółta ) – 23ml/min ; kaniula 26G – 0,6 x 19 ( fioletowa ) – 17ml/min, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister ( PCV + lakierowany papier ) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru. Opakowanie handlowe: 100 sztuk | 400 | op |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 8
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 8 - Różny sprzęt jednorazowy
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do biopsji wątroby metodą Menghini'ego posiada strzykawkę 10cc z samoblokującym systemem gwarantującym stałą próżnię. Cienka zaostrzona kaniula wykonana jest ze stali wysokogatunkowej umożliwiającej kontrolowaną penetrację i aspirację histologiczną. Skalpel ułatwia wprowadzenie igły przez skórę. W zestawie igła podskórna. Dostępny w trzech średnicach (16, 18, 20G), dostępny w długościach 80, 100, 120, 160, 200mm. | 100 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 μm i filtrem cząsteczkowym 5 μm, możliwością wielokrotnego pobierania, samozamykająca się niebieska zatyczka zamykającą port luer lock. Standardowy kolec. Pakowany a'50. | 500 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Kranik trójdrożny z przedłużaczem dł. 75cm.; niebieskie pokrętło obracane o 360 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie, wyczuwalne położenie pokrętła co 45 stopni, odporny na bardzo agresywne leki i tłuszcze. Wykonany z Poliamidu. Pakowane a'50 | 2000 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Kranik trójdrożny – bez przedłużacza, pokrętło obracane o 360 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie, wyczuwalne położenie pokrętła co 45 stopni, oporny na bardzo agresywne leki i tłuszcze. Pokrętło w kolorze niebieskim. Wykonany z Poliamidu. Pakowane a'100. Na życzenie Zamawiającego pokrętła dostępne w czterech kolorach. | 400 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Rampa trójkranikowa z drenem 150cm - pokrętła obracane o 360 stopni, z wyczuwalnym położeniem pokrętła co 45 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie. Pokrętła w kolorze niebieskim. Odporne na działanie agresywnych leków i tłuszczów. Wyjścia zabezpieczone koreczkami z czpieniem poniżej krawędzi. Kranik na końcu drenu. Wykonane z Poliamidu. Pakowane a'50 | 10 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Kranik trójdrożny bez drenu kompatybilny z przedlużaczem Heidelberga typu Discofix Aesculap 04095146; ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar. Kolor pokrętła biały. Nie zawiera DEHP i lateksu. Pakowane a'200 | 10 | szt |  |  | 0
7 |  |  | Przedłużacz Heidelberga do systemów infuzyjnych Śr. 3,0 x 4,1mm, dł.140cm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Pakowane a'100 | 3000 | szt |  |  | 0
8 |  |  | Rampa pięciokranikowa z drenem 150cm - pokrętła obracane o 360 stopni, z wyczuwalnym położeniem pokrętła co 45 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie. Pokrętła w kolorze niebeskim. Odporne na działanie agresywnych leków i tłuszczów. Wyjścia zabezpieczone koreczkami z czpieniem poniżej krawędzi. Wykonane z Poliamidu. Pakowane a'40. | 200 | szt |  |  | 0
9 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 12 F, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 5 | szt |  |  | 0
10 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 14 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  | 0
11 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 16 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  | 0
12 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 18 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  | 0
13 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar20 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  | 0
14 |  |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar22 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  | 0
15 |  |  | Czujnik jednorazowy sterylny, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg w kształcie „L” , długość kabla min. 88cm licząc od wtyczki do początku plastra (nie licząc dł. wtyczki), odległość dioda/fotodektor 25mm, posiadający do mocowania sześć sterylnych przeźroczystych krążków pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację czujnika, sensor w technologii Nellcor OxiMAX, lub kompatybilny z technologią Nellcor Oximax. * W przypadku zapropnowania czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta orginalnych czujników Nellcor Oximax o kompatybilności zaproponowanych czujników z technologią Nellcor Oximax. , Czujnik identyfikowany przez pulsoksymetr poprzez wyświetlanie jego nazwy na urządzeniu.Opakowanie zbiorcze 24szt | 2000 | szt |  |  | 0
16 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5-5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków ( pasek z czujnikiem + stabilizator na kostki) sensor w technologii Nellcor OxiMax kalibrowany cyfrowo lub kompatybilny z technologią Nellcor Oximax. * W przypadku zapropnowania czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta orginalnych czujników Nellcor Oximax o kompatybilności zaproponowanych czujników z technologią Nellcor Oximax. Czujnik identyfikowany przez pulsoksymetr poprzez wyświetlanie jego nazwy na urządzeniu. Opakowanie zbiorcze 24szt | 48 | szt |  |  | 0
17 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml służąca do pracy z lekami cytostatycznymi wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka kompatybilna z pompami infuzyjnymi B. Braun. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space BBraun. a’1szt. | 1000 | op |  |  | 0
18 |  |  | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 um filtr płynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; długość drenu 180cm. z odpowietrznikiem. Pakowany a'50. | 2 | op |  |  | 0
19 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 3ml do jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml. Centryczne zakończenie LuerLock ( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space | 50 | op |  |  | 0
20 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do jednorazowego uzytki do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. | 60 | op |  |  | 0
21 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 10/12ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. | 140 | op |  |  | 0
22 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. | 60 | op |  |  | 0
23 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 30ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. | 10 | op |  |  | 0
24 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych zapewniająca ochronę przed światłem (żółta), wykonana z Polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, minimalna objętość resztkowa, tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, z igłą 28 x 2mm bez filtra. Pakowany po 100szt. | 100 | szt |  |  | 0
25 |  |  | Dren do strzykawki trzyczęściowej poj. 50-60 ml; kolor biały, długość 1,5 m, średnica wew. 1,5 mm, średnica zew. 2,7mm z końcówką Luer-Lock męską, z rotacyjną nakrętką, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawką Omnifix 50-60 ml do pomp Perfusor Space. | 100 | szt |  |  | 0
26 |  |  | Dren poliuretanowy do pomp strzykawkowych, zapewniający ochronę przed światłem bursztynowy o dł. 150 mm. średnica wew. 0,9 mm, zew. 1,9mm, z końcówką Luer – Lock, bez PCV, sterylny , przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawka Omnifix 50/60 ml i Orginal Perfusor UV 50ml do pomp Perfusor Space. Pakowany po 100szt. | 100 | szt |  |  | 0
27 |  |  | Zestaw ratunkowy do konikotomii typu QUICKTRACH. Zestaw sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia. Specjalnie zaostrzona igła bez koniecznosci naciecia skalpelem, minimalizujace ryzyko krwawienia, stoper zapobiegajacy wprowadzeniu igły zbyt głęboko, redukujacy ryzyko przebicia tylnej sciany tchawicy, podpieta taśma umożliwia szybką i bezpieczną fiksację zestawu. Pakowany na tacce. Niemowlę śr.wew. 1.5mm; dziecko śr. wew 2.00mm; dorosły śr.wew. 4.0mm. | 5 | szt |  |  | 0
28 |  |  | Maska profilowana z litego transparentnego silikonu typu Rendell Baker z łącznikiem 22mm i przetłoczeniem na nos w rozmiarach 0, 1, 2, 3. | 20 | szt |  |  | 0
29 |  |  | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009) z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. Półmaska o konstrukcji trójpanelowej z wysokowydajnym zaworem umieszczonym centralnie na środku półmaski. Wymagane oznakowanie: NR - jednorazowego użytku; D - została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; ; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wykonane bez użycia lateksu; możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji; dodatkowa warstwa węgla aktywnego na całej powierzchni filtrującej półmaski. skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9%,skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9%, przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) (wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań). Posiada certyfikat wydany przez europejską notyfikowaną jednostkę certyfikująca (odpowiedni znak CE) na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. Dodatkowo produkt posiada certyfikaty na zgodność z ISO 9001: 2015 System Zarządzania Jakością lub równoważny, ISO 13485: 2016 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych) lub równoważny. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta w języku polskim. Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI" | 50 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 9
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 9 - Igły i strzykawki dla noworodków
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła do iniekcji /noworodki 0,8x16. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 400 | op |  |  | 0
2 |  |  | Igła do iniekcji /noworodki 0,45x16. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 200 | op |  |  | 0
3 |  |  | Igła do penów 30G(0,30x 8 i 6 mm ), 28G, 29G, 31G , . Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 1000 | op |  |  | 0
4 |  |  | Igła aspiracyjna z centralnym ścięciem pod kątem 45 stopni rozmiar 1,2 X 40 Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 3500 | op |  |  | 0
5 |  |  | Strzykawka TBC z igła /tuberkulinowa 1ml z igłą 0,45x12 Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 250 | op |  |  | 0
6 |  |  | Strzykawka do insuliny1 ml /100U, do insuliny o stężeniu 100j / 1ml pojemnosci strzykawki. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 8 | op |  |  | 0
7 |  |  | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty- zamknięty, odporny na działanie lipidów | 45000 | szt |  |  | 0
8 |  |  | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm | 6000 | szt |  |  | 0
9 |  |  | Strzykawka 5 ml, 3częściowa luer- lock tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 szt | 40 | op |  |  | 0
10 |  |  | Strzykawka 10 ml, 3 częściowa luer-lock tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 250 | op |  |  | 0
11 |  |  | Strzykawka 20 ml , 3 częściowa luer-lock, tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 80 | op |  |  | 0
12 |  |  | Strzykawka 5 ml, 3częściowa luer tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 szt | 10 | op |  |  | 0
13 |  |  | Strzykawka 10 ml, 3 częściowa luer tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 40 | op |  |  | 0
14 |  |  | Strzykawka 20 ml , 3 częściowa luer, tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 50 sztuk | 40 | op |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 10
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 10 - Igły, koreczki
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła j.u. do iniekcji 0,5x25mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 350 | op |  |  | 0
2 |  |  | Igła j.u. do iniekcji 0,6x30mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 400 | op |  |  | 0
3 |  |  | Igła j.u. do iniekcji 0,7x30mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 400 | op |  |  | 0
4 |  |  | Igła j.u. do iniekcji 0,8x40mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 4000 | op |  |  | 0
5 |  |  | Igła j.u. do iniekcji 0,9x40mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 3000 | op |  |  | 0
6 |  |  | Igła j.u. do iniekcji 1,1x40mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 1500 | op |  |  | 0
7 |  |  | Igła j.u. do iniekcji 1,2x40mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 9000 | op |  |  | 0
8 |  |  | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozmiar 18G x 30mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 45 | op |  |  | 0
9 |  |  | Koreczki do kaniul, strzykawek typu kombi jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Opakowanie blistrowe 1 szt. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Koreczek zamyka szczelnie światło strzykawki. Opakowanie sztywny blister 100szt | 1500 | op |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 11
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 11 - Zestawy do podciśnieniowej terapii ran
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran do stosowania przez 7 dni. W skład zestawu wchodzi: pompa o stałym trybie pracy, wytwarzająca podciśnienie -80mmHg o wymiarach 7,2 x 6,4 x 2,1cm oraz wadze łącznie z bateriami 84 g.; dwa opatrunki piankowe, czterowarstwowe (zewnętrzna warstwa folii poliuretanowej, warstwa chłonna, warstwa Airlock utrzymująca podciśnienie, oraz silikonowa warstwa kontaktowa); paski mocujące z folii poliuretanowej; dwie baterie AA. Rozmiar: 10x30cm | 40 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran do stosowania przez 7 dni. W skład zestawu wchodzi: pompa o stałym trybie pracy, wytwarzająca podciśnienie -80mmHg o wymiarach 7,2 x 6,4 x 2,1cm oraz wadze łącznie z bateriami 84 g.; dwa opatrunki piankowe, czterowarstwowe (zewnętrzna warstwa folii poliuretanowej, warstwa chłonna, warstwa Airlock utrzymująca podciśnienie, oraz silikonowa warstwa kontaktowa); paski mocujące z folii poliuretanowej; dwie baterie AA. Rozmiar: 10x40cm | 40 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Dwuświatłowy zestaw cewników pediatrycznych zakładanych metodą Selingera z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG. Cewnik długości 13cm., wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, kanały 18/20G, matowy, kontrastujący pod Rtg ze znacznikami długości. Skład zestawu: bezpieczne dwupunktowe mocowanie za pomocą skrzydełek; metalową prowadnicę wykonaną z nitynolu z elastycznym końcem o średnicy 0,46mm i długości 50cm.; igłę Selingera G21 (0,8x38mm); przedłużacz do linii infuzyjnej; sterylne ostrze nr11; kabelek do EKG; zatyczkę mocującą. | 50 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Zamkniety jednoświatłowy system do odsysania tchawiczo - oskrzelowy; System do rurek intubacyjnych dla dorosłych 10,12,14 i 16Ch; czas uzytkowania systemu min. 48h; podwójny obrotowy łącznik, zastawka kontroli siły ssania, port do podawania leków MDI, cewnik o dł. 580mm o zmniejszonej sztywności posiadający 4 otwory boczne i 1 centralny; dwustronna skala głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku, port do płukania systemu, obrotowa mechaniczna zastawka dostepu cewnika do pacjenta, gładki łącznik typu martwa przestrzeń, w zestawie kapturek umożliwiajacy prowadzenie bronchoskopii bez odłączania całego zestawu. | 20 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Zamkniety jednoświatłowy system do odsysania, tchawiczo- oskrzelowy. System neonatologiczny/pediatryczny w rozmiar: 5CH; 6CH; 7CH; 8CH; 10CH; czas użytkowania systemu 48h; zastawka kontroli siły ssania; cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym posiadający 2 otwory boczne i 1 centralny; skalowany kolorami; oznaczenie rozmiaru na cewniku; port do płukania systemu; obrotowa mechaniczna zastawka dostępu cewnika pacjenta; w zesatwie min. 2 przejściówki Y do różnych rozmiarów rurek minimalizujące przestrzeń martwą. | 20 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 12
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 12 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 12 - Cewniki do żyły obwodowej, system mocowania cewników
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik posredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłuzką w rozmiarze 4F o długości 8cm, 10cm, 12cm, 15cm,20cm lub 25cm, do wyboru przez Zamawiajacego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jednąreką, przepływ 5ml/s | 400 | szt |  |  | 0
2 |  |  | System mocowania cewników 3 w 1 przylepno-rzepowy, zastosowanie do 7 dni | 400 | szt |  |  | 0
3 |  |  | System bezigłowy zabezpieczający wkłucie | 300 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Staza jednorazowa do zakładania wkłucia pośredniego | 300 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 13
EZ/186/2023/ES |  |  | Pakiet nr 13 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 13 - Zestawy do toalety jamy ustnej
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn. Opakowanie = 100 zestawów | 1500 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".