## ZADANIE NR 1
program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 - 2023 ”
| EZ/188/2023/MW | ZADANIE NR 1 - ZESTAW NARZĘDZI DO CIĘCIA CESARSKIEGO - 1 KPL.
Lp. | OPIS NARZĘDZIA | NR KATALOGOWY | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SZTUK | CENA BRUTTO (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO (ZŁ) | STAWKA PODATKU VAT | PRODUCENT | PODAĆ: CERTYFIKAT WE/DEKLARACJA ZGODNOSCI (W OFERCIE NALEŻY OZNACZYC NUMEREM POZYCJI KTOREJ DOTYCZY)
1 | Trzonek do skalpela nr. 3, prosty, dł.12,5 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
2 | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm |  | SZT. | 2 |  | 0
3 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD (medium), prosta, szerokość końcówki roboczej 2 mm, dł. całkowita 20 cm |  | SZT. | 2 |  | 0
4 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, prosta, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł.całkowita narzędzia 18 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
5 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. całkowita narzędzia 16 cm |  | SZT. | 3 |  | 0
6 | Retraktor typu FRITSCH (brzuszny), półokragły, tępy, rączka ażurowa, wym. łyżki 45x75 mm, dł. 24 cm |  | SZT. | 2 |  | 0
7 | Hak do ran typu LANGENBECK, tępy, roz. łopatki 55x20 mm, dł. 21 cm, rączka ażurowa |  | SZT. | 2 |  | 0
8 | Łyżka ginekologiczna typu RACAMIER, prosta fig. 14, o wymiarach 55x30, tępa , dł. 34 cm. Rączka kanciasta, pełna, ze żłobionym wgłębieniem w celu lepszego trzymania narzedzia. |  | SZT. | 1 |  | 0
9 | Łyżka ginekologiczna typu RECAMIER, prosta, fig 12, o wymiarach 48mm x23 mm, tępa, dł. 31 cm. Rączka kanciasta, pełna, ze żłobionym wgłębieniem w celu lepszego trzymania narzedzia. |  | SZT. | 1 |  | 0
10 | Kleszcze okienkowe typu FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm |  | SZT. | 5 |  | 0
11 | Kleszcze opatrunkowe,typu FORSTER-BALLENGER, bransze gładkie, proste, okienkowe, z zapinką , dł. 25 cm |  | SZT. | 5 |  | 0
12 | Kleszcze hemostatyczne typu PEAN, proste, delikatne, z zapinką, dł. 16 cm |  | SZT. | 10 |  | 0
13 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, proste, zapinką, dł. 24 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
14 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm |  | SZT. | 3 |  | 0
15 | Nożyczki ginekologiczne typu SIMS, tępo-tępe, lekko zakrzywione, ucha złocone, utwardzone wkładką węglową TC, dł.20 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
16 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 20 cm. Kolor powłoki inny niż czarny lub stalowy. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia |  | SZT. | 1 |  | 0
17 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO, lekko zagięte, tępo-tępe dł. całkowita 23 cm. Możliwość oferowania narzędzia w podwyższonym standardzie, co najmniej: z utwardzeniem i mikroząbkami, z utwardzeniem, mikroząbkami i pokryciem ceramiką, utwardzone i pokryte ceramiką oraz utwardzone ze szlifem falistym. |  | SZT. | 1 |  | 0
18 | Nożyczki pępowinowe typu BUSCH,bransze lekko zagięte, dł. 16cm |  | SZT. | 1 |  | 0
19 | Kleszcze typu MIKULICZ, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł. 20 cm |  | SZT. | 10 |  | 0
20 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 2,5 mm, dedykowane do nici o grubości do 3/0, dł. 20 cm |  | SZT. | 2 |  | 0
21 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, skok ząbków 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 2,5 mm, dł. 24 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
22 | Kulociąg typu SCHROEDER, prosty,z zapinką, 1x1 zęby, dł. 25 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
23 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, wym. 380x240x70mm |  | SZT. | 1 |  | 0
24 | Pokrywa kosza metalowego do sterylizacji narzędzi, zamykana, z blokadą i uchwytem do przenoszenia, o wym. 380x240 mm |  | SZT. | 1 |  | 0
25 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,50 l, wym. 250x32 mm |  | SZT. | 1 |  | 0
26 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, zakrzywione, żłobione poprzecznie, dł. 27 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTO: | [5 empty] | 0
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTO ZA 2 KPL (2 x G31) | [5 empty] | 0
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. 2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach ± 2%. 3. Każde dostarczone narzędzie opakowane pojedynczo, w oryginalne opakowanie producenta wraz z numerem katalogowym i oznakowaniem CE 4. Każde narzędzie trwale oznakowane nr katalogowym i nazwą producenta 5. Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali spełniającej standard ISO 7153-1 6. Twardość w zakresie 46-53 HRC. 7. Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402. 8. Oznakowanie narzędzi w systemie Data Matrix. 9. Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi (wg wymagań Zamawiającego). Wykonawca zobowiązuje sie do oznakowania narzędzi w terminie 2 tygodni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 10. Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej Sterylizacja wg norm ISO 17665-1/EN 285 11. Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. 12. Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru minimum 24 miesiące (chyba, że zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym zaoferował on dodatkowy okres gwarancji- zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt.38 SWZ). 13. Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.

## ZADANIE NR 2
program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 - 2023 ”
| EZ/188/2023/MW | ZADANIE NR 2 - ZESTAW GINEKOLOGICZNY - 1 KPL.
Lp. | OPIS NARZĘDZIA | NR KATALOGOWY | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SZTUK | CENA BRUTTO (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO (ZŁ) | STAWKA PODATKU VAT | PRODUCENT | ODAĆ: CERTYFIKAT WE/DEKLARACJA ZGODNOSCI (W OFERCIE NALEŻY OZNACZYC NUMEREM POZYCJI KTOREJ DOTYCZY)
1 | Kleszcze do tamponady typu ULRICH, zakrzywione, żłobione poprzecznie, dł. 27 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
2 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, proste, dł. 24 cm |  | SZT. | 3 |  | 0
3 | Kleszcze typu MIKULICZ, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł. 20 cm |  | SZT. | 15 |  | 0
4 | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm |  | SZT. | 5 |  | 0
5 | Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.24cm |  | SZT. | 2 |  | 0
6 | Kleszczyki hemostatyczne typu PEAN, proste, delikatne, dł. całkowita 14 cm |  | SZT. | 10 |  | 0
7 | Kleszczyki hemostatyczne typu PEAN, zakrzywione, delikatne, dł.14 cm |  | SZT. | 5 |  | 0
8 | Nożyczki ginekologiczne typu WERTHEIM, tępo-tępe, zakrzywione, dł. 22,5 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
9 | Nożyczki ginekologiczne typu SIMS, zagięte, tępo-tępe, dł. 20cm |  | SZT. | 1 |  | 0
10 | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Kolor powłoki inny niż czarny lub stalowy. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia |  | SZT. | 1 |  | 0
11 | Nożyczki operacyjne typu Standard, tępo-ostre, zakrzywione, dł. 15,5 cm. Możliwość oferowania narzędzia w podwyższonym standardzie, co najmniej: z utwardzeniem i mikroząbkami, z utwardzeniem, mikroząbkami i pokryciem ceramiką, utwardzone i pokryte ceramiką oraz utwardzone ze szlifem falistym. |  | SZT. | 1 |  | 0
12 | Kleszczyki chwytne do tkanek typu ALLIS (CHAPUT), proste, 5x6 zębów, dł.15 cm |  | SZT. | 5 |  | 0
13 | Kleszcze okienkowe typu FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm |  | SZT. | 6 |  | 0
14 | Kulociąg typu SCHROEDER, prosty,z zapinką, 1x1 zęby, dł. 25 cm |  | SZT. | 2 |  | 0
15 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, bransza fakturowane krzyżowo, szczelinowe, dł. 18 cm |  | SZT. | 3 |  | 0
16 | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową,ucha złocone, rozm. 0,5mm, gęstośc żebrowania 2599tpsi, profil mocny, dł. 24 cm |  | SZT. | 2 |  | 0
17 | Szpatuła jelitowa typu REVERDIN, podwójnie zakrzywiona, tępa, dł. 28,5 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
18 | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm |  | SZT. | 2 |  | 0
19 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, prosta, dł. 20 cm |  | SZT. | 3 |  | 0
20 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm |  | SZT. | 3 |  | 0
21 | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 16 cm |  | SZT. | 2 |  | 0
22 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,50 l, wym. 250x32 mm |  | SZT. | 1 |  | 0
23 | Kleszczyki do histerektomii typu ROGERS, proste z ząbkowaniem atraumatycznym typu DE BAKEY, dł.25cm |  | SZT. | 3 |  | 0
24 | Kleszcze do histeroskomii typu WERTHEIM, bransze lekko zakrzywione, fakturowane, dł. 25 cm |  | SZT. | 3 |  | 0
25 | Kleszcze hemostatyczne typu OVERHOLT-FINE, delikatne, zakrzywione, fig.4, dł.27 cm |  | SZT. | 1 |  | 0
26 | Kleszcze do podwiązywania typu OVERHOLT-GEISSENDORFER, zagiete, fig. 4, dł. 21cm |  | SZT. | 1 |  | 0
27 | Nożyczki chirurgiczne typu STANDARD, tępo-ostre, zagięte, dł. 18.5cm. Możliwość oferowania narzędzia w podwyższonym standardzie, co najmniej: z utwardzeniem i mikroząbkami, z utwardzeniem, mikroząbkami i pokryciem ceramiką, utwardzone i pokryte ceramiką oraz utwardzone ze szlifem falistym. |  |  | 1 |  | 0
28 | Nożyczki preparacyjne typu MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tepe, dł.19cm. Możliwość oferowania narzędzia w podwyższonym standardzie, co najmniej: z utwardzeniem i mikroząbkami, z utwardzeniem, mikroząbkami i pokryciem ceramiką, utwardzone i pokryte ceramiką oraz utwardzone ze szlifem falistym. |  |  | 1 |  | 0
29 | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, prosta, dł. 25 cm |  |  | 2 |  | 0
30 | Kleszczyki (opinaki) typu BACKHAUS, zakrzywione, dł. 13 cm |  |  | 5 |  | 0
31 | Hak do ran typu LANGENBECK, tępy, roz. łopatki 55x20 mm, dł. 21 cm. Rękojeść ażurowa. |  |  | 1 |  | 0
32 | Trzonek do skalpela nr. 3, prosty, dł.12,5 cm |  |  | 1 |  | 0
33 | Korkociąg maciczny typu DOYEN, rękojeść w kształcie litery T, dł. 17 cm |  |  | 1 |  | 0
34 | Wziernik ginekologiczny typu LANDAU, bagnetowy, rozmiar łopatki 100mm x38 mm |  |  | 1 |  | 0
35 | Retraktor typu BALFOUR z łyżką centralną, wymiary łyżki 100x60mm oraz łyżkami bocznymi o wymiarch 100x35mm, rozstaw 200 mm. |  |  | 1 |  | 0
36 | Hak do ran typu VOLKMANN, ostry, 2-zębny, szerokość branszy roboczej 9x8 mm, dł. 22 cm. Rękojeść ażurowa. |  |  | 2 |  | 0
37 | Koszo-sito z blachy perforowanej, z uchwytami, do streylizacji, o wymiarach 540 x240 x 90mm |  |  | 1 |  | 0
38 | Pokrywa zamykana, z blokadą i uchwytem do przenoszenia, dedykowana dla koszo-sita o wym. 540 x 240 mm |  |  | 1 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTO: | [5 empty] | 0
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTO ZA 2 KPL (2 x G43) | [5 empty] | 0
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. 2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach ± 2%. 3. Każde dostarczone narzędzie opakowane pojedynczo, w oryginalne opakowanie producenta wraz z numerem katalogowym i oznakowaniem CE 4. Każde narzędzie trwale oznakowane nr katalogowym i nazwą producenta 5. Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali spełniającej standard ISO 7153-1 6. Twardość w zakresie 46-53 HRC. 7. Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402. 8. Oznakowanie narzędzi w systemie Data Matrix. 9. Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi (wg wymagań Zamawiającego). Wykonawca zobowiązuje sie do oznakowania narzędzi w terminie 2 tygodni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 10. Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej Sterylizacja wg norm ISO 17665-1/EN 285 11. Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. 12. Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru minimum 24 miesiące (chyba, że zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym zaoferował on dodatkowy okres gwarancji- zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt.38 SWZ). 13. Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.