## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/196/2023/SL | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat */**
1 | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa z pomiarem siły nacisku i technologią SF | - średnica: 8F | szt. | 350 |  |  |  | 0
- ilości biegunów: 4+2
- spacing: 1-6-2
- długość: 115cm
- krzywizny: min.3 w tym D-F i F-J
- tip elektrody: 3,5mm
2 | Kabel łączący elektrodę ablacyjna z PIU Carto |  | szt. | 2 |  |  |  | 0
3 | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa, pracująca w trybie kontroli temperatury, umożliwiająca krótkotrwałe, wysokoenergetyczne aplikacje. Kompatybilna z systemem Carto Prime | - długość 115cm | szt. | 180 |  |  |  | 0
- średnica 8Fr
- tip 3,5mm
4 | Kabel łączący elektrodę z PIU systemu Carto |  | szt. | 4 |  |  |  | 0
5 | Łącznik do kabla do elektrody ablacyjnej pracujących w wysokich mocach |  | szt. | 1 |  |  |  | 0
6 | Elektroda ablacyjna nienawigacyjna do ablacji klasycznej | - długość 115cm | szt. | 50 |  |  |  | 0
- średnica 7Fr
- 4 pierścienie
- spacing 2-5-2
- min 3 krzywizny
7 | Kabel łączący elektrodę z systemem elektrofizjologicznym Lab Pro |  | szt. | 2 |  |  |  | 0
8 | Elektroda do mapowania ujść żył płucnych | - średnica: 7F | szt. | 150 |  |  |  | 0
- ilości biegunów: 12, 20
- spacing: 8mm
-długość: 115cm
- krzywizny: min. 2 w tym D
9 | Kabel łączący elektrodę Lasso z PIU Carto |  | szt. | 3 |  |  |  | 0
10 | Elektroda diagnostyczna wielopolowa | - średnica: ≥7F | szt. | 150 |  |  |  | 0
- ilości biegunów: 22
- spacing: min.2 w tym 2-6-2 i 4-4-4
- długość: 115cm
- krzywizny: min.2 w tym F
11 | Łącznik eco do kabla do elektrody wielopolowej |  | szt. | 2 |  |  |  | 0
12 | Elektroda diagnostyczna wielopolowa | - średnica: ≥7F | szt. | 30 |  |  |  | 0
- ilości biegunów: 48
- spacing: min.2 w tym 2-6-2 i 4-4-4
- długość: 115cm
- krzywizny: min.2 w tym F
13 | Elektroda diagnostyczna z funkcją tworzenia mapy do systemu elektroanatomicznego 3D Carto Prime -Deca Nav | - ilość elektrod 10 | szt. | 20 |  |  |  | 0
- tip elektrody 2mm
- min. 2 krzywizny w tym D i F
- szaft 7F
- spacing 2-8-2
- długość elektrody 115cm
14 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną z PIU Carto |  | szt. | 2 |  |  |  | 0
15 | Dreny do pompy SmartAblate |  | szt. | 400 |  |  |  | 0
16 | Elektrody referencyjne do systemu Carto |  | szt. | 500 |  |  |  | 0
17 | Dwukierunkowa koszulka transseptalna z możliwością wizualizacji na systemie Carto | - cztery pierścienie | szt. | 150 |  |  |  | 0
- średnica wewnętrzna min 8,5Fr
- długość min 71cm
- min 3 krzywizny
- dwukierunkowe przygięcie po 180 stopni
18 | Kabel łączący do koszulki sterowalnej |  | szt. | 2 |  |  |  | 0
19 | Kabel łączący generator wraz z systemem Carto3 |  | szt. | 2 |  |  |  | 0
20 | Cewniki do echa wewnątrzsercowego współpracujące z echokardiografem GE S70 | - średnica 8-10Fr | szt. | 10 |  |  |  | 0
21 | Dzierżawa generator prądu obsługującego elektrody o wysokiej mocy i elektrody koszykowe, złożony z monitora, jednostki zasilającej oraz konsoli. |  | miesiące | 24 |  |  |  | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) ** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy urządzenia umożliwiającego podłączenie ośmioramiennej elektrody mapującej Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ Wykonawca winien będzie podać: (szczegółowy opis:...................../nazwa:................./model:................../rok produkcji:.................. (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata*) /nr katalogowy:....................................... Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi …........................ PLN brutto * właściwe zakreślić