## Pakiet nr 1 Komis
Zalącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 Stentgrafty obwodowe (KOMIS)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | j.m. | Ilość | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat */**
1 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) Dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm .długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm .długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm . długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe ,poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) .wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  | szt. | 35 |  |  | 0
2 | Stentgraft obwodowy kryty na balonie - naczynia obwodowe. Wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami ePTFE . kompatybilny z prowadnikiem 0.035" 3. Balon non-compliant typ: OTW . Długość robocza stentu 80 i 135 cm . Dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10,12 mm . Koszulka 6F dla średnic od 5-7mm, Koszulka 7F dla średnic od 8-9mm, Koszulka 8F dla średnic od 10-12mm. Długości stentu: 16-58 mm 8. Ciśnienie nominalne - 8 atm, RBP - 12 atm . Kompatybilny z koszulką 6F, 7F i 8F. Możliwość doprężenia z średnicy: 5mm do 8mm, 8mm do 10mm, 9mm i 10mm do 12mm. |  | szt. | 20 |  |  | 0
3 | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, do tętnic biodrowych, do żył biodrowych i w leczeniu zmian zamykających naturalnych lub sztucznych tętniczo-żylnych przetok dializacyjnych o dużych średnicach.Zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny Długość balonu 20,40,60 mm. Średnica kanału wewnętrznego 0,035". Średnice balonu: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ,26mm . Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm. Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru. Dwa systemy wprowadzające: 80 cm i 120 cm 7. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności |  | szt. | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
"* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia certyfikatów WE i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." *Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r (Dz. U. z 2022, poz. 974)
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 2 Komis
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 2 Samorozprężalny stent do zapobiegania zatorom w tętnicy szyjnej (KOMIS) | [7 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
L.p. | Opis | j.m. | Ilość | Model (Nr kat.) Producent | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat*/**
1 | Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką z PET z porami o srednicy w zakresie 150-180µm. Średnica stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm, długości stentu; 20mm, 30mm, 40mm, 60mm. System RX kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Długosc robocza cewnika 135cm, współpracujacy z koszulką wprowadzajacą 6Fr, system wprowadzający 6Fr, rozmiar włókien 20µm. | szt. | 30 |  |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
"* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia certyfikatów WE i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." *Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba)zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r (Dz. U. z 2022, poz. 974)
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet 3 Komis
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 Stentgraft niskoprofilowy do implantacji przezskórnej (KOMIS)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | j.m. | Ilość | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat*/**
1 | Niskoprofilowy stentgraft do zaopatrzenia aorty brzusznej o krętej, wąskiej anatomii o pokryciu dacronowym. Posiadający wewnętrzny szkielet nitynolowy o budowie segmentowej wyciętej laserowo. Nisko profilowy system wprowadzający dla Main Body 14F OD ( tylko 16F OD dla Main Body o średnicy 34mm), od strony ipsilateralnej wyposażony w koszxulkę hydrofilną, zbrojoną o grubości ściany 0,5F. System umożliwiający zaopatrzenie tętniaka szyi proksymalnej o minimalnej długości 10mm. Zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm. Markery pozwalające na dokładne pozycjonowanie stentgraftu. Stentgraft składający się z trzech części: główna część, czyli Main Body z dwoma nogami oraz dwie nogi: ipsilateralna i kontralateralna. W górnej części body umieszczone haki 8 lub 10 sztuk do mocowania nad poziomem nerek. W górnej części nadnerkowej bez pokrycia materiałem. Po obu stronach "in-situ-sizing" tzn możliwość regulacji długości odnóg podczas zabiegu |  | op. | 50 |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
"* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia certyfikatów WE i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment." *Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r (Dz. U. z 2022, poz. 974)
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.